„13.Jul-Plantaže”a.d. Podgorica

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 47-3810/17

Redni broj iz Plana nabavki : 28

Mjesto i datum: 08.08.2017.godine, Podgorica

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE

# ELEKTROMATERIJALA

I   Podaci o Naručiocu

| Naručilac: “13.jul-Plantaže” a.d. Podgorica | Lice/a za davanje informacija: Predsjednik komisije |
| --- | --- |
| Adresa: Put Radomira Ivanovića 2 | Poštanski broj: 81000 |
| Sjedište: Podgorica | PIB (Matični broj): 02016281 |
| Telefon: | Faks:020/658-025 |
| E-mail adresa: | anka.knezevic@plantaze.com |

II  Predmet nabavke

- Vrsta predmeta nabavke

 Robe

- Opis predmeta nabavke

Elektrotroničke, elektromehaničke i elektrotehničke potrepštine

III  Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost nabavke:

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke

Predmet nabavke se nabavlja:

 kao cjelina, procijenjene vrijednosti bez uračunatog PDV-a  31.300,00 €, odnosno 37.247,00 € są uračunatim PDV-om

UKUPNO BEZ PDV-a...............31.300,00 €

UKUPNO SA PDV-om..............37.247,00 €

IV Uslovi za učešće u postupku nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

- ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

3) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

- Ne zahtijeva se

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

- Ne zahtijeva se

V  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

VI  Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok izvršenja ugovora je period od godinu dana, od dana zaključivanja ugovora odnosno od dana zaključivanja ugovora do potrošnje ugovorene vrijednosti ukoliko to prvo nastupi kao okolnost  .

b) Mjesto izvršenja ugovora je magacin Naručioca, Podgorica.

VII Jezik ponude:

 crnogorski jezik

VIII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

 najniža ponuđena cijena             100 bodova

IX Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 08:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 21.08.2017.godine,  do 10:00 sati.

Ponude se mogu predati:

 neposrednom predajom na arhivu naručioca na adresi na adresi Put Radomira Ivanovica br. 2, Podgorica.

 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi na adresi Put Radomira Ivanovica br. 2. Podgorica.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 21.08.2017.godine u 11:00 sati, u prostorijama „13 Jul Plantaže” A.D. Podgorica na adresi Put Radomira Ivanovica br. 2., 81000 Podgorica.

X Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XI Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: 60 dana od dana ispostavljanja fakture

Način plaćanja je: virmanski

Rok, način i mjesto isporuke:

Rok isporuke je: maksimalno do 3 dana od dana pismene porudžbine od strane

Naručioca

Način isporuke je: sukcesivno, u zavisnosti od potreba Naručioca

Mjesto isporuke je: magacin Naručioca, Podgorica

Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, a sa kojim se prvi put zaključuje ugovor, je dužan da prije zaključivanja ugovora o nabavci dostavi naručiocu:

 garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA NABAVKE

Elektromaterijal

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatski osigurač | 16A 4P | kom | 4 |
| 2 | Automatski osigurač | 16A 3P | kom | 6 |
| 3 | Automatski osigurač | 20A 4P | kom | 4 |
| 4 | Automatski osigurač | 25A 4P | kom | 4 |
| 5 | Automatski osigurač | 25A 3P | kom | 18 |
| 6 | Automatski osigurač | 32A 4P | kom | 4 |
| 7 | Automatski osigurač | 32A 3P | kom | 12 |
| 8 | Automatski osigurač | 63A 3P | kom | 2 |
| 9 | Automatski osigurač | 6A | kom | 12 |
| 10 | Automatski osigurač | 10A | kom | 10 |
| 11 | Automatski osigurač | 32A | kom | 40 |
| 12 | Automatski osigurač | 20A | kom | 40 |
| 13 | Automatski osigurač | 25A | kom | 40 |
| 14 | Automatski osigurač | 16A | kom | 40 |
| 15 | Baterije | 9 V | kom | 15 |
| 16 | Baterije | 1,5V AA | kom | 20 |
| 17 | Baterije | 1,5V AAA | kom | 20 |
| 18 | Baterije | 1,5V punjive | kom | 10 |
| 19 | Bimetal | 2,5-4A | kom | 6 |
| 20 | Bimetal | 4-6A | kom | 8 |
| 21 | Bimetal | 6-10A | kom | 8 |
| 22 | Bimetal | 10-16A | kom | 8 |
| 23 | Bimetal | 15-25A | kom | 5 |
| 24 | Bimetal | 25-25A | kom | 5 |
| 25 | Bimetal | 2731/90-140A | kom | 3 |
| 26 | Bimetal | 0,6-1,1 A | kom | 3 |
| 27 | Bimetal | 5-8 A | kom | 5 |
| 28 | Bimetal | 80-125 A | kom | 3 |
| 29 | Bimetal | 100-160A | kom | 1 |
| 30 | Bimetal | 2,2-5A | kom | 3 |
| 31 | Bimetal | 4-6A | kom | 3 |
| 32 | Buksna | 2,5-M10 | kom | 100 |
| 33 | Buksna | 2,5-M3 | kom | 100 |
| 34 | Buksna | 2,5-M6 | kom | 100 |
| 35 | Buksna | 2,5-M8 | kom | 100 |
| 36 | Buksna- cjevasta | 10 mm2 | kom | 100 |
| 37 | Bužir crijevo | FI 14 | m | 200 |
| 38 | Bužir crijevo | FI 18 | m | 200 |
| 39 | Čaura | 6mm2 bakar | kom | 20 |
| 40 | Čaura | 10mm2 bakar | kom | 20 |
| 41 | Čaura | 16mm2 bakar | kom | 20 |
| 42 | Čaura | 25 mm2 bakar | kom | 50 |
| 43 | Čaura | 35 mm2 bakar | kom | 50 |
| 44 | Čaura | 50 mm2 bakar | kom | 100 |
| 45 | Čaura | 70 mm2 bakar | kom | 50 |
| 46 | Čaura | 90 mm2 bakar | kom | 50 |
| 47 | Fluo cijevi | 14W | kom | 100 |
| 48 | Fluo cijevi | 18W | kom | 250 |
| 49 | Fluo cijevi | 36W | kom | 350 |
| 50 | Fluo cijevi | 65 W | kom | 50 |
| 51 | Fotosenzor I | SKS ili ekvivalent | kom | 8 |
| 52 | Fotoelektrični senzori | 220V, 2000W, 10A | kom | 4 |
| 53 | Glavni prekidač | 125-160 a kompakt R 160 | kom | 1 |
| 54 | Glavni prekidač | 250A 500V- ABB, Siemens, Scheneider ili ekvivalent | kom | 2 |
| 55 | Grebenasti prekidači | G5-16-10u | kom | 6 |
| 56 | Grebenasti prekidači | G5-40-10u | kom | 6 |
| 57 | Grebenasti prekidači | 10A-10U | kom | 4 |
| 58 | Grebenasti prekidači | 16A-10U | kom | 8 |
| 59 | Grebenasti prekidači | 40A-13U | kom | 6 |
| 60 | Grebenasti prekidači | 25A-13U | kom | 10 |
| 61 | Grebenasti prekidači | 16A-13U | kom | 4 |
| 62 | Grebenasti prekidači | 10A-13U | kom | 4 |
| 63 | Grebenasta sklopka | 4 G 25-91 U | kom | 3 |
| 64 | Grebenasta sklopka | hv 10-053-95 | kom | 6 |
| 65 | Grebensta sklopka 63 A | 63 A | kom | 6 |
| 66 | Grlo | E-40 | kom | 20 |
| 67 | Grlo | E-27 | kom | 100 |
| 68 | Grlo | E-14 | kom | 25 |
| 69 | Gumeni kabal | HTZN-F4x25 mm2 | m | 50 |
| 70 | Impulsni relej | 1P | kom | 6 |
| 71 | Impulsni relej | 2P | kom | 6 |
| 72 | Industrijski vremenski relej | RE7 | kom | 6 |
| 73 | Izolacioni bužir | 12mm2 | m | 100 |
| 74 | Izolaciona traka |  | kom | 100 |
| 75 | Kabal | GG/J 3x2,5mm2 | m | 250 |
| 76 | Kabal | GG/J 5x2,5mm2 | m | 200 |
| 77 | Kabal | GG/J 3x1,5mm2 | m | 200 |
| 78 | Kabal | GG/J 2x0,75mm2 | m | 50 |
| 79 | Kabal | GG/J 5x1,5mm2 | m | 50 |
| 80 | Kabal | PGP 5x1,5mm2 | m | 100 |
| 81 | Kabal | PP/Y 3x1,5mm2 | m | 200 |
| 82 | Kabal | PP/Y 3x2,5mm2 | m | 250 |
| 83 | Kabal | PP/Y 5x2,5mm2 | m | 250 |
| 84 | Kabal | Gumeni 4X75 mm2 | m | 20 |
| 85 | Kabal | Gumeni 4X95 mm2 | m | 20 |
| 86 | Kabal | PGP 5x2,5 mm2 | m | 50 |
| 87 | Kabal | PGP 3x1,5 mm2 | m | 100 |
| 88 | Kabal | PGP 3x2,5 mm2 | m | 100 |
| 89 | Kabal | PP/Y 5X4 mm2 | m | 200 |
| 90 | Kabal | Gumeni 4X150 mm2 | m | 20 |
| 91 | Kabal | Produžni 2,5X5 mjesta, duzina 5 m | kom | 15 |
| 92 | Kablovske stopice | 1,5 mm2 | kom | 100 |
| 93 | Kablovske stopice | 1,5-2,5 mm2 | kom | 200 |
| 94 | Kablovske stopice | 4-6 mm2 | kom | 200 |
| 95 | Kablovske stopice | 16 mm2 | kom | 100 |
| 96 | Kablovske stopice | 18mm2 | kom | 50 |
| 97 | Kablovske stopice za stezanje | 16mm2-M10 | kom | 50 |
| 98 | Kablovske stopice za stezanje | 16mm2-M12 | kom | 50 |
| 99 | Kablovske stopice za stezanje | 10mm2-M10 | kom | 50 |
| 100 | Kablovske stopice za stezanje | 10mm2-M12 | kom | 50 |
| 101 | Kablovske stopice za stezanje | 10mm2-M16 | kom | 50 |
| 102 | Kablovske stopice za stezanje | 10mm2-M8 | kom | 50 |
| 103 | Kablovske stopice za stezanje | 16mm2-M8 | kom | 50 |
| 104 | Kablovske stopice za stezanje | 2,5mm2-M10 | kom | 50 |
| 105 | Kablovske stopice za stezanje | 2,5mm2-M5 | kom | 50 |
| 106 | Kablovske stopice za stezanje | 2,5mm2-M6 | kom | 50 |
| 107 | Kablovske stopice za stezanje | 2,5mm2-M8 | kom | 50 |
| 108 | Kablovske stopice za stezanje | 4mm2-M10 | kom | 50 |
| 109 | Kablovske stopice za stezanje | 4mm2-M5 | kom | 50 |
| 110 | Kablovske stopice za stezanje | 4mm2-M6 | kom | 50 |
| 111 | Kablovske stopice za stezanje | 4mm2-M8 | kom | 50 |
| 112 | Kablovske stopice za stezanje | 6mm2-M10 | kom | 50 |
| 113 | Kablovske stopice za stezanje | 6mm2-M12 | kom | 50 |
| 114 | Kablovske stopice za stezanje | 6mm2-M8 | kom | 50 |
| 115 | Kablovske stopice za stezanje | 35mm2-M10 | kom | 30 |
| 116 | Kablovske stopice za stezanje | 50mm2-M10 | kom | 100 |
| 117 | Kablovske stopice za stezanje | 75mm2-M10 | kom | 75 |
| 118 | Kablovske uvodnice | PG 9mm | kom | 50 |
| 119 | Kablovske uvodnice | PG 11mm | kom | 50 |
| 120 | Kablovske uvodnice | PG 13,5mm | kom | 50 |
| 121 | Kapa K2 | Za osigurače do 35A | kom | 50 |
| 122 | Kapa K3 | Za osigurače preko 35A | kom | 50 |
| 123 | Kleme | RS 2,5-4mm2 | kom | 50 |
| 124 | Kleme | RS 6-10mm2 | kom | 50 |
| 125 | Kleme | RS 10-16mm2 | kom | 60 |
| 126 | Kleme | RS 25-35mm2 | kom | 50 |
| 127 | Kleme | RS 16-25mm2 | kom | 60 |
| 128 | Kontaktor | 12-10 napon pobude 24V-Končar | kom | 10 |
| 129 | Kontaktor | 30-22 napon pobude 24V-Končar | kom | 10 |
| 130 | Kontaktor | 25A – napon pobude 380V | kom | 10 |
| 131 | Kontaktor | 25A – napon pobude 220V | kom | 12 |
| 132 | Kontaktor | 16A –napon pobude 380V | kom | 10 |
| 133 | Kontaktor | 16A napon pobude 220V | kom | 10 |
| 134 | Kontaktor | 10A napon pobude 380V | kom | 10 |
| 135 | Kontaktor | 10A napon pobude 220V | kom | 12 |
| 136 | Kontaktor | 22-22E Končar | kom | 3 |
| 137 | Kontaktor | 12-22E Končar | kom | 3 |
| 138 | Kontaktor | 16-22E Končar | kom | 3 |
| 139 | Kontaktor | K 250 250A 500V | kom | 2 |
| 140 | Kontaktor | CNM 75 napon pobude 220 V | kom | 2 |
|  |  | Končar |  |  |
| 14 | Kontaktor | CNM 60 napon pobude 220 V | kom | 2 |
|  |  | Končar |  |  |
| 142 | Kontaktor | CNM 170 napon pobude 220 V | kom | 2 |
|  |  | Končar |  |  |
| 143 | Kontaktor | CNM 31 44 E napon pobude 220V | kom | 2 |
|  |  | Končar |  |  |
| 144 | Kontaktor | CNM 21 31 E napon pobude 220V | kom | 2 |
|  |  | Končar |  |  |
| 145 | Kontaktor | KN 250 220 V | kom | 2 |
|  |  | ABB, Siemens, Schneider |  |  |
| 146 | Kontaktor | K 100 100A 500V – napon pobude 220V | kom | 2 |
|  |  | ABB, Siemens, Schneider |  |  |
| 147 | Kontaktor | TIP-KS 250-5-11A 220-380-500 | kom | 2 |
|  |  | ABB, Siemens, Schneider |  |  |
| 148 | Kontaktor | LC 1 D 25- napon pobude | kom | 2 |
|  |  | 220 V |  |  |
|  |  | Telemecanique, Schneider |  |  |
| 149 | Kontaktor | LC 1 18 24 V- napon pobude 24 V | kom | 2 |
|  |  | Telemecanique, Schneider |  |  |
| 150 | Kontaktor | 12-10 napon pobude 24 V- Končar | kom | 8 |
| 151 | Kontaktor | 30-22 napon pobude 24V-Končar | kom | 8 |
| 152 | Kontaktor | 25 A napon pobude 380V- Eti | kom | 10 |
| 153 | Kontaktor | 25 A napon pobude 220V- Eti | kom | 12 |
| 154 | Kontaktor | 16 A napon pobude 380V- Eti | kom | 10 |
| 155 | Kontaktor | 16 A napon pobude 220V- Eti | kom | 10 |
| 156 | Kontaktor | 10 A napon pobude 380V- Eti | kom | 10 |
| 157 | Kontaktor | 10 A napon pobude 220V- Eti | kom | 12 |
| 158 | Kontaktor | 22-22 -Končar | kom | 2 |
| 159 | Kontaktor | 12-22 -Končar | kom | 2 |
| 160 | Kontaktor | 16-22 -Končar | kom | 2 |
| 161 | Kontaktor | K 250 250A 500V- ABB, Siemens | kom | 1 |
| 162 | Kontaktor | CNM 75 napon pobude 220 V Koncar | kom | 1 |
| 163 | Kontaktor | CNM 60 napon pobude 220 V Koncar | kom | 1 |
| 164 | Kontaktor | CNM 170 napon pobude 220 V Koncar | kom | 1 |
| 165 | Kontaktor | CNM 31 44 E napon pobude 220V Koncar | kom | 1 |
| 166 | Kontaktor | CNM 21 31 E napon pobude 220V Koncar | kom | 1 |
| 167 | Kontaktor | KN 250 220V ABB, Siemens | kom | 1 |
| 168 | Kontaktor | K 100 100A 500V – napon pobude 220V, ABB, Siemens | kom | 2 |
| 169 | Kontaktor | TIP-KS 250-5-11A 220-380-500 ABB, Siemens | kom | 1 |
| 170 | Kutija OG | 80x80 | kom | 20 |
| 171 | Multifunkcionalni vremenski relej | RE 7 | kom | 4 |
| 172 | Nožasti osigurač | NT00-25A | kom | 50 |
| 173 | Nožasti osigurač | NT1-25A | kom | 30 |
| 174 | Nožasti osigurač | NT00-50A | kom | 35 |
| 175 | Nožasti osigurač | NT00-63A | kom | 25 |
| 176 | Nožasti osigurač | NT00-80A | kom | 40 |
| 177 | Nožasti osigurač | NT00-100A | kom | 35 |
| 178 | Nožasti osigurač | NT00-125A | kom | 25 |
| 179 | Nožasti osigurač | NT0-160A | kom | 25 |
| 180 | Nožasti osigurač | NT1-200A | kom | 35 |
| 181 | Nožasti osigurač | NT1-250A | kom | 25 |
| 182 | Nožasti osigurač | NT00-36A | kom | 30 |
| 183 | Nožasti osigurač | NT2-400A | kom | 10 |
| 184 | Nožasti osigurač | NVT1-250A | kom | 25 |
| 185 | Nožasti osigurač | NVT1-300A | kom | 25 |
| 186 | Patron | TU-10A | kom | 100 |
| 187 | Patron | TU-16A | kom | 150 |
| 188 | Patron | TU-20A | kom | 150 |
| 189 | Patron | TU-25A | kom | 150 |
| 190 | Patron | TU-35A | kom | 100 |
| 191 | Patron | 63A | kom | 100 |
| 192 | Pomoćni kontaktori | Model D | kom | 20 |
| 193 | Pomoćni kontaktori | Model K | kom | 20 |
| 194 | Pomoćni kontaktori | LA 1 DN 31 | kom | 20 |
| 195 | Postolje nožastih osigurača | tropolno 63A | kom | 5 |
| 196 | Postolje nožastih osigurača | 63A | kom | 10 |
| 197 | Postolje nožastih osigurača | 125A | kom | 10 |
| 198 | Postolje nožastih osigurača | 400A | kom | 10 |
| 199 | Postolje nožastih osigurača | K3 šinsko | kom | 10 |
| 200 | Prekidač | FI 22 XAL-D | kom | 2 |
| 201 | Prekidač | FI 22 XAL-K | kom | 2 |
| 202 | Prekidač | OG | kom | 60 |
| 203 | Provodnik | S/F 0,75 | m | 20 |
| 204 | Provodnik | S/F 1,5 | m | 100 |
| 205 | Provodnik | S/F 2,5 | m | 150 |
| 206 | Provodnik | S/F 4 | m | 120 |
| 207 | Provodnik | S/F 6 | m | 100 |
| 208 | PVC stega | 100mm | kom | 500 |
| 209 | PVC stega | 200mm | kom | 600 |
| 210 | PVC stega | 300mm | kom | 600 |
| 211 | PVC vezica | 2,4X100mm | kom | 600 |
| 212 | PVC vezica | 3,6X140mm | kom | 500 |
| 213 | PVC vezica | 4,8X178mm | kom | 500 |
| 214 | Rajhemova spojnica | niskonaponska 25-50 mm2 | kom | 30 |
| 215 | Rastalni osigurači | 100A | kom | 6 |
|  |  | Siemens, Schneider |  |  |
| 216 | Rastalni osigurači | 160A | kom | 6 |
|  |  | Siemens, Schneider |  |  |
| 217 | Rastalni osigurači | 630A | kom | 3 |
|  |  | Siemens, Schneider |  |  |
| 218 | Redna klema | 2,5mm2 | kom | 100 |
| 219 | Redna klema | 4mm2 | kom | 100 |
| 220 | Redna klema | 6mm2 | kom | 50 |
| 221 | Redna klema | 10mm2 | kom | 50 |
| 222 | Redna klema | 6/12mm2 | kom | 10 |
| 223 | Redna stezaljka | US 10mm2 | kom | 10 |
| 224 | Redna stezaljka | US 16mm2 | kom | 10 |
| 225 | Redna stezaljka | US 20mm2 | kom | 10 |
| 226 | Redna stezaljka | US 25mm2 | kom | 10 |
| 227 | Reflektor | LED 20 W | kom | 10 |
| 228 | Reflektor | LED 30 W | kom | 10 |
| 229 | Reflektor | LED 100 W | kom | 8 |
| 230 | Relej | 24 V 6A – | kom | 6 |
|  |  | Omron, Finder |  |  |
| 231 | Relej asimetričnih faza sa automatskim resetom | Daf-4 5A 250V | kom | 12 |
| 232 | Signalna LED dioda | XVBL0B | kom | 6 |
| 233 | Signalna LED dioda | XVBL1B | kom | 6 |
| 234 | Signalna svetiljka | FI 22 XVBL3 | kom | 6 |
| 235 | Signalna svetiljka | FI 22 XVBL4B | kom | 6 |
| 236 | Postolje za signalne sijalice | 24V ac FI 30 zute | kom | 20 |
| 237 | Postolje za signalne sijalice | 24V ac FI 30 zelene | kom | 20 |
| 238 | Postolje za signalne sijalice | 24V ac FI 30 crvene | kom | 20 |
| 239 | Sijalica za reflektor | natrijum 400W | kom | 7 |
| 240 | Sijalica | minjon | kom | 50 |
| 241 | Sijalica | 26 W PL-C G24d3 220V |  | 15 |
| 243 | Sijalica | 500W | kom | 30 |
| 244 | Sijalica | 300W | kom | 50 |
| 245 | Sijalica | 150W | kom | 150 |
| 246 | Sijalica | 100W | kom | 300 |
| 247 | Sijalica | 24V | kom | 40 |
| 248 | Sijalica | B 150/842 | kom | 15 |
| 249 | Sijalica | D 18W | kom | 40 |
| 250 | Sijalica | D/E 26W | kom | 30 |
| 251 | Sijalica | DT 150W | kom | 20 |
| 252 | Sijalica | F 26W | kom | 30 |
| 253 | Sijalica | GU 10 | kom | 20 |
| 254 | Sijalica | R7-150W | kom | 10 |
| 255 | Sijalica | T-70 | kom | 10 |
| 256 | Sklopka | K- 40A | kom | 4 |
|  |  | ABB, Siemens, Schneider |  |  |
| 257 | Sklopka | K- 100A | kom | 6 |
|  |  | ABB, Siemens, Schneider |  |  |
| 258 | Sklopka | AS160/R160 V | kom | 3 |
|  |  | ABB, Siemens, Schneider |  |  |
| 259 | Sklopka | DM 2,5-4A -za zaštitu motora | kom | 10 |
| 260 | Sklopka | DM 4-6A -za zaštitu motora | kom | 10 |
| 261 | Sklopka | DM 6-10A -za zaštitu motora | kom | 10 |
| 262 | Sklopka | DM 10-16A -za zaštitu motora | kom | 10 |
| 263 | Sklopka | DM 16-25 A -za zaštitu motora | kom | 10 |
| 264 | Sklopka tlačna | 3-5 A | kom | 10 |
| 265 | Sklopka tlačna | 5-8 A | kom | 10 |
| 266 | Staklo zaštitno | 100W | kom | 6 |
| 267 | Staklo zaštitno | 200W | kom | 6 |
| 268 | Starter | 4-65 W | kom | 400 |
| 269 | Starter | 4-22 W | kom | 400 |
| 271 | Stopice vijčane | 16mm2 | kom | 50 |
| 272 | Stopice vijčane | 25mm2 | kom | 50 |
| 273 | Stopice vijčane | 35mm2 | kom | 40 |
| 274 | Stopice vijčane | 50mm2 | kom | 20 |
| 275 | Taster | crveni | kom | 30 |
| 276 | Taster | zeleni | kom | 30 |
| 277 | Taster | pečurkasti | kom | 30 |
| 278 | Termo bužir 12,7 | 12,7mm2 | kom | 10 |
| 279 | Termo bužir 19 | 19mm2 | kom | 10 |
| 280 | Termo bužir 25 | 25mm2 | kom | 10 |
| 281 | Termo bužir 38 | 38mm2 | kom | 10 |
| 282 | Termo bužir 9,5 | 9,5mm2 | kom | 10 |
| 283 | Termostat sobni | VRT 30/40 | kom | 15 |
| 284 | Termomagnetni motorni prekidači | GV2-P (2,5-4) | kom | 10 |
| 285 | Termomagnetni motorni prekidači | GV2 ME (6-10) | kom | 10 |
| 286 | Utičnica | 63 A | kom | 4 |
| 287 | Utičnica | 4-polna 32A industrijska | kom | 25 |
| 288 | Utičnica | 5-polna 32A industrijska | kom | 20 |
| 289 | Utičnica | 4-polna 16A industrijska | kom | 25 |
| 291 | Utičnica | 5-polna 16A industrijska | kom | 25 |
| 292 | Utičnica | U podsklopu-5,za produžne kablove | kom | 10 |
| 293 | Utičnica | OG monofazna | kom | 80 |
| 294 | Utičnica | PŽ monofazna | kom | 40 |
| 295 | Utičnica | PŽ trofazna | kom | 10 |
| 296 | Utičnica | OG trofazna | kom | 60 |
| 297 | Utikač | monofazni gumeni | kom | 40 |
| 298 | Utikač | trofazni | kom | 50 |
| 299 | Utikač | 63 A | kom | 4 |
| 300 | Utikač | 4-polni 32A |  | 20 |
| 301 | Utikač | 4-polni 16 A | kom | 25 |
| 302 | Utikač | Petopolni 63 A | kom | 2 |
| 303 | Uvodnica | PG 11mm2 | kom | 25 |
| 304 | Uvodnica | PG 36mm2 | kom | 25 |
| 305 | Uvodnica | PG 42mm2 | kom | 25 |
| 306 | Uvodnica | PG 29mm2 | kom | 25 |
| 307 | Uvodnica | PG 7mm2 | kom | 25 |
| 308 | Nisokonaponske spojnice "RAYCHEM“ | 10-16 mm2 | kom | 20 |
| 309 | Nisokonaponske spojnice "RAYCHEM“ | 16-25 mm2 | kom | 20 |
| 310 | Visokonaponske spojnice "RAYCHEM“ | 70-120 GUSJ | kom | 15 |
| 311 | Visokonaponske spojnice "RAYCHEM“ | za kabal 150-240 mm2 GUSJ | kom | 4 |
| 312 | Visokonaponski osigurači "FTRE-5" | 40A 10kV kratki | kom | 10 |
| 313 | Visokonaponski osigurači "FTRE-5" | 40A 10kV dugi | kom | 15 |
| 314 | Vremenski prekidači - tajmeri 1H | 1h | kom | 6 |
| 315 | Utikač | 5-polni 32A | kom | 20 |
| 316 | Utikač | 5-polni 16A | kom | 20 |
| 317 | Utičnica | PŽ trofazni | kom | 10 |
| 318 | Zaštitni relej asimetrije faza sa ručnim resetom | Daf 5 3x380V ili ekvivalent | kom | 4 |
| 319 | Živina sijalica | 250 W | kom | 30 |
| 320 | Živina sijalica | 160 W | kom | 60 |
| 321 | Živina sijalica | 125 W | kom | 60 |

 Garantni rok : 6 mjeseci od dana isporuke robe

 Garancije kvaliteta: proizvođačka deklaracija.

 Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Ponuđač je dužan da, nakon zaključenja ugovora,

na zahtjev naručioca dostavi uzorke robe iz specifikacije, kako bi naručilac mogao provjeriti

usaglašenost robe koju ponuđač isporučuje u toku realizacije ugovora.

 Način pakovanja: Roba mora biti isporučena u originalnoj ambalaži

 Rok isporuke: maksimalno do 3 dana od dana pismene porudžbine od strane Naručioca

 Način isporuke: sukcesivno u zavisnosti od potreba Naručioca

NAPOMENA:

- Specificirane količine robe nijesu fiksne, moguća su odstupanja u smislu većih ili manjih količina, zavisno od potrebe Naručioca, a sve u okviru ugovorene vrijednosti predmetne robe.

- Naručilac zadržava pravo da ne povuče specificirane količine predmetne robe, ukoliko se za istim ne ukaže potreba

# OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

P O N U D U

po zahjevu za prikupljanje ponuda broj ____ od _______ godine

za nabavku __________________________________________________________

(opis predmeta nabavke)

ZA

 Predmet nabavke u cjelosti

 Partiju ________ : _____________________________                                         (broj partije)             (opis predmeta nabavke po partiji)

 Partiju ________ : _____________________________                                         (broj partije)             (opis predmeta nabavke po partiji)

 …

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| PDV |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

## FINANSIJSKI DIO PONUDE

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa pdv-om |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - brojkama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - slovima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Rok isporuke |  |
| Način isporuke |  |
| Mjesto isporuke |  |
| Način pakovanja |  |
| Garantni rok |  |
| Garancija kvaliteta |  |
| Način sprovođenja kontrole kvaliteta |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

## DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

- dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

# NACRT UGOVORA O NABAVCI ELEKTROMATERIJALA

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Naručioca, „13 JUL-PLANTAŽE“ a.d. Podgorica, ulica Put Radomira Ivanovića br.2, Matični broj/ PIB 02016281, PDV: 20/31-00021-4, Žiro račun br: 550-1092-08 kod Societe Generale Montenegro, koga zastupa Izvršni direktor Verica Maraš dipl.ecc (u daljem tekstu: NARUČILAC), s jedne strane, i

Ponuđača:______________________sa sjedištem u _______________, ulica_____________ Matični broj:_____________PIB:_______________, Žiro račun br._________________ kod_______________ banke, koga zastupa______________ (u daljem tekstu:  DOBAVLJAČ), s druge strane.

OSNOV UGOVORA

Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke elektromaterijala, u skladu sa tehničkim karakteristikama/specifikacijom datom u zahtjevu za prikupljanje ponuda, broj: ______od______2017.godine.

Rješenje o izboru najpovoljnije ponude broj:_____od_______2017.godine

Ponuda ponuđača broj:_____ od__________2017.godine.

Član  1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka i isporuka Naručiocu elektromaterijala, u skladu sa tehničkim karakteristikama/specifikacijom datom u zahtjevu za prikupljanje ponuda broj:______od______2017.godine, Rješenja o izboru najpovoljnije ponude broj:_____od_______2017.godine i prihvaćenoj Ponudi Dobavljača broj:_____od______2017.godine, koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

Član 2.

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu isporuči robu iz člana 1. ovog Ugovora u svemu prema tehničkim karakteristikama/specifikaciji i ostalim uslovima iz prihvaćene ponude broj:_____od____2017.godine.

Član 3.

Ukupna vrijednost robe prema prihvaćenoj ponudi Dobavljača broj:_____od_____2017.godine iznosi__________€ (slovima:_________________eura) bez uračunatog PDV-a, odnosno ___________€ sa uračunatim PDV-om

Ugovorna cijena je fiksna i nepromjenljiva za period važenja ovog Ugovora.

Član 4.

Dobavljač se obavezuje da ugovorenu isporuku robe izvršava sukcesivno u zavisnosti od potrebe Naručioca, u roku maksimalno do 3 dana od dana porudžbe robe,  magacin Naručioca, Podgorica.

Isporuka robe biće izvršena i potvrđena pismenim aktom o primopredaji.

Ugovorne strane su saglasne da se kvantitativni i kvalitativni prijem predmetne robe  vrši u mjestu  (skladište) Naručioca i u trenutku preuzimanja robe od strane Naručioca čime se isporuka smatra izvršenom, samo pod uslovom da nije bilo primjedbi od strane Naručioca.

Ugovorne strane su saglasne da specificirane količine predmetne robe nijesu fiksne, moguća su odstupanja u smislu većih ili manjih količina, zavisno od potrebe Naručioca, a sve u okviru  ugovorene vrijednosti iz člana 3. ovog Ugovora.

Naručilac zadržava pravo da ne povuče sve količine specificirane tehničkim karakteristikama predmetne tenderske dokumentacije ukoliko se za istim ne ukaže potreba.

Član 5.

Dobavljač se obavezuje da će kvalitet robe u svemu biti u skladu sa traženim tehničkim karakteristikama/specifikacijom i karakteristikama datim u ponudi Dobavljača,

- Ugovorne strane su saglasne da će svaka isporuka biti predmet prijemne kontrole kvaliteta

- prema planovima kontrolisanja Naručioca.

- Član 6.

- Garantni rok je 6 mjeseci.

Ukoliko Dobavljač isporuči Naručiocu predmetnu robu suprotno kvalitetu navedenom u tehničkim karakteristikama/specifikaciji, Naručilac ima pravo na reklamaciju isporučene predmetne robe i u tom slučaju Dobavljač je dužan  da prihvati reklamaciju na svoj teret i da Naručiocu nadoknadi pričinjenu štetu, na taj način što će Naručiocu u roku od 24 časa od časa obavještenja-reklamacije od strane Naručioca, dopremiti o svom trošku novu količinu predmetne robe odgovarajućeg kvaliteta u skladu sa tehničkim karakteristikama/specifikaciji datim u  tenderskoj dokumentaciji.

Naručilac nema obavezu plaćanja faktuirisane cijene reklamirane-povraćene robe Dobavljaču.

Tri reklamirane isporuke predstavljaju pravni osnov za raskid ovog ugovora.

Član 7.

Ukoliko Dobavljač ne dostavi robu nakon reklamacije opisane u članu 6. ovog Ugovora, obavezuje se da će Naručocu nadoknaditi štetu na način kako je definisano članom 10. ovog Ugovora.

Član 8.

Dobavljač se obavezuje da će predmetnu robu isporučivati Naručiocu u originalnoj ambalaži i garantuje da će u potpunosti ispoštovati ugovoreni rok i način isporuke.

Član 9.

Mjesto izvršenja ugovora, odnosno mjesto isporuke je magacin Naručioca, Podgorica.

Član 10.

Ukoliko Dobavljač predmetnu robu ne isporuči Naručiocu u roku određenom u članu 4, obavezuje se da Naručiocu plati ugovornu kaznu za svaki dan zakašnjenja u iznosu od po 2% od ukupne vrijednosti naručene robe.

Ukoliko Dobavljač uopšte ne isporuči predmetnu robu, obavezan je nadoknaditi stvarnu i pretrpljenu materijalnu štetu Naručiocu koja je nastala usled neisporučene robe u iznosu naručene a neisporučene robe koju bi Naručilac platio da mu je predmetna roba isporučena.

Član 11.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje ugovorene cijene izvršiti virmanski u roku od____ dana od datuma naznačenog na fakturi Dobavljača, na žiro račun Dobavljača br.______________/po bankarskim instrukcijama:_________________________

Član 12

Dobavljač izjavljuje i jemči Naručiocu, pod prijetnjom krivične i materijalne odgovornosti pravnog lica i njegovog potpisnika sledeće:

- Da je zakonito osnovan i registrovan kao pravno lice i privredno društvo, a u svemu prema propisima države gdje ima registrovano sjedište.

- Da može zakonito i punovažno zaključiti ovaj Ugovora kao i sve druge pravne instrumente u vezi sa Ugovorom.

- Da potpisnik ovog Ugovora ima sva ovlašćenja za zaključenje Ugovora po zakonskim propisima države gdje ima registrovano sjedište.

Član 13.

Ugovorne strane neće biti dužne da izvrše svoje obaveze po osnovu ovog Ugovora za vreme trajanja više sile kao što su: rat i ratno dejstvo i prirodne katastrofe (požar, poplava, mobililizacije,  eksplozija i druge prirodne katastrofe koje država oglasi kao takve), u slučaju da je neispunjenje navedenih obaveza prouzrokovano nastupanjem više sile i pod uslovom da bez odlaganja obaveste, a najkasnije u roku od tri radna dana drugu Ugovornu stranu o nastupanju više sile.

U protivnom, Ugovorna strana u odnosu na koju je nastupilo dejstvo više sile ne može se na nju pozvati ako ne obavijesti drugu Ugovornu stranu o dejstvu više sile, izuzev ukoliko ga sama okolnost više sile ne sprečava da pošalje takvo obavještenje.

Ugovorna strana kod koje nije nastupilo dejstvo više sile ima pravo jednostranog raskida Ugovora ukoliko dejstvo više sile bude trajalo duže od dva mjeseca od dana obavještenja druge Ugovorne strane.

Član 14.

Ugovorne strane će prilikom tumačenja Ugovora polaziti od načela savjesnosti i poštenja, kao osnovnog načela obligacionih odnosa.

Potpisom na ovom Ugovoru Ugovorne strane potvrđuju da su im uslovi Ugovora razumljivi i jasni i da je Ugovor zaključen dobrom voljom Ugovornih strana, bez ikakve prisile i prinude.

Ugovorne strane su saglasne da se odredbe Ugovora imaju tumačiti u skladu sa odredbama Pozitivnih propisa koji su na snazi u Crnoj Gori.

Član 15.

Ovaj Ugovor se zaključuje na period od 365 (tristašezdesetpet) dana  i  primjenjuje se od dana njegovog zaključivanja, odnosno od dana zaključivanja ugovora do potrošnje ugovorene vrijednosti ukoliko to prvo nastupi kao okolnost  .

Ovaj Ugovor se može jednostrano raskinuti i prije isteka vremena na koji je zaključen ukoliko jedna od ugovornih strana ne izvršava svoje ugovorne obaveze.

Naručilac ima pravo jednostranog raskida Ugovora ukoliko Dobavljač:

-ne izvršava svoje obaveze u rokovima i na način predviđen ovim ugovorom

-kada Naručilac ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog Ugovora ili način na koji se isporučuje roba, odstupa od ugovorenog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Dobavljača

-se ne pridržava ugovorenog načina i roka isporuke

-i u drugim slučajevima predviđenim ovim ugovorom.

Raskid Ugovora ne oslobađa Dobavljača od naknade štete definisane u članu 10. ovog Ugovora.

Dobavljač ima pravo jednostranog raskida ugovora ukoliko Naručilac u ugovorenom roku, odnosno roku naznačenom na fakturi Dobavljača ne plati fakturisanu cijenu, kao i u  drugim slučajevima predviđenim ovim ugovorom.

Član 16.

Ukoliko u toku tajanja ovog Ugovora dođe do bilo kojih statusnih promjena ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje je došlo do promjene, preći na njenog pravnog sledbenika.

O svim statusnim promjenama, ako do istih dodje, nakon zakljucenja ovog ugovora, ugovaraci su obavezni odmah, bez odlaganja obavijeste pisanim putem drugu ugovornu stranu da je doslo do tih statusnih promjena.

Član 187

Ugovorne strane su saglasne da sve što nije regulisano ovim Ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima Crne Gore i drugih pozitivno pravnih propisa koji su na snazi u Crnoj Gori.

Član 18.

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualno nastale sporove povodom ovog Ugovora rješavaju sporazumno, u protivnom nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Član 19.

Dobavljač je dužan da potpiše ovaj Ugovor u roku od 8 (osam) dana od dana njegovog preuzimanja, odnosno dostavljanja i u istom roku vrati Naručiocu potpisani Ugovor.

Ukoliko Dobavljač odbije da zaključi ovaj Ugovor, Naručilac ima pravo da traži naknadu štete od Dobavljača u iznosu od 10% od ugovorenog iznosa, a Dobavljač  se obavezuje da će u roku od 10 dana nadoknaditi tu štetu.

Član 20.

Ovaj Ugovor se zaključuje u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih po 3 (tri) za svaku ugovornu stranu.

Član 21.

Ugovorne strane su ovaj Ugovor pročitale i saglasno izjavljuju da je ovaj Ugovor izraz njihovih slobodnih volja, te da se niko ne nalazi pod uticajem prevare, prijetnje, prinude, zablude i sl., te ga u znak njegove pravne valjanosti svojeručno potpisuju.

NARUČILAC,                                                                                       DOBAVLJAČ,

„13 JUL-PLANTAŽE“ a.d. PODGORICA

IZVRŠNI DIREKTOR

Verica Maraš dipl.ecc                                                                      ____________________

SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o nabavci i isporuci elektromaterijala biće sačinjen sa Ponuđačem čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija.

# UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

Pripremanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovim zahtjevom.

Način dostavljanja ponude

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj zahtjeva za prikupljanje ponuda i tekst sa naznakom: “Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda”, a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište i adresa ponuđača.

Ponuda će se smatrati ispravnom samo ako su:

- Ponuđeni svi specificirani  proizvodi traženi zahtjevom za prikupljanje ponuda.

Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, bez PDV-a,  i to: jedinična cijena, količina i ukupan finansijski iznos za ponudjenu robu, iznos PDV-a i ukupan iznos sa PDV-om.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu.

Napomena: Ponuđač koji nije poreski obveznik Crne Gore iskazuje ponuđenu/e cijenu/e bez uračunatog PDV-a.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet nabavke, a ukoliko je predmet nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Nacrt ugovora o nabavci

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o nabavci pečatiran i potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen ovim zahtjevom.

Preporuka ponuđačima

Ponudu pripremiti kao jedinstvenu cjelinu i svaku popunjenu stranu ponude numerisati, potpisati i pečatirati.