Broj: 55-4656/17/3

Mjesto i datum: Podgorica, 17.10.2017. godine

„13 Jul Plantaže” A.D., Podgorica objavljuje na Web sajtu:

IZMJENE I DOPUNE

ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

ZA POSTUPAK NABAVKE USLUGA REMONTA POTOPNIH PUMPI I ELEKTROMOTORA

-  Izmjena Zahtjeva za prikupljanje ponuda za postupak usluga Remonta potopnih pumpi i elektromotora  se vrše na strani 5, u dijelu Tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta  nabavke, odnosno predmjer radova, na način što se dodaje:

| 1. | TIP ELEKTROMOTORA | SNAGA (kW) | BRZINA ( o/min ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elektromotor | 0,45 | 2800 |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
| 1.1 | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
| 1.2 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
| 1.3 | Zamjena ležaja PS | kom | 1 |  |  |
| 1.4 | Zamjena ležaja VS | kom | 1 |  |  |
| 1.5 | Zamjena priključne ploče | kom | 1 |  |  |
| 1.6 | Zamjena ventilatora | kom | 1 |  |  |
| 1.7 | Zamjena pokrivača ventilatora | kom | 1 |  |  |
| 1.8 | Popravka poklopca kućišta el.motora ( dekla ) | kom | 1 |  |  |
| 1.9 | Saniranje rukavca osovine | kom | 1 |  |  |
| 1.10 | Saniranje ležajnog mjesta na osovini | kom | 1 |  |  |
| 1.11 | Zamjena semeringa | kom | 1 |  |  |
| 1.12 | Zamjena mehaničkog zaptivača | kom | 1 |  |  |
| 1.13 | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | Kom | 1 |  |  |
| 1.14 | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
| 1.15 | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
| 1.16 | UKUPNO |  |  |  |  |
| 2. | TIP ELEKTROMOTORA | SNAGA (kW) | BRZINA ( o/min ) |
|  | Elektromotor | 0,55 | 1400 |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
|  | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
|  | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja PS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja VS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena priključne ploče | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena pokrivača ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Popravka poklopca kućišta el.motora ( dekla) | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje rukavca osovine | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje ležajnog mjesta na osovini | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena semeringa | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena mehaničkog zaptivača | kom | 1 |  |  |
|  | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
|  | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
|  | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |
| 3. | TIP ELEKTROMOTORA | SNAGA (kW) | BRZINA ( o/min ) |
|  | Elektromotor | 0,75 | 1400 |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
| 3.1 | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
| 3.2 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
| 3.3 | Zamjena ležaja PS | kom | 1 |  |  |
| 3.4 | Zamjena ležaja VS | kom | 1 |  |  |
| 3.5 | Zamjena priključne ploče | kom | 1 |  |  |
| 3.6 | Zamjena ventilatora | kom | 1 |  |  |
| 3.7 | Zamjena pokrivača ventilatora | kom | 1 |  |  |
| 3.8 | Popravka poklopca kućišta el.motora ( dekla ) | kom | 1 |  |  |
| 3.9 | Saniranje rukavca osovine | kom | 1 |  |  |
| 3.10 | Saniranje ležajnog mjesta na osovini | kom | 1 |  |  |
| 3.11 | Zamjena semeringa | kom | 1 |  |  |
| 3.12 | Zamjena mehaničkog zaptivača | kom | 1 |  |  |
| 3.13 | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
| 3.14 | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
| 3.15 | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
| 3.16 | UKUPNO |  |  |  |  |
| 4. | TIP ELEKTROMOTORA | SNAGA (kW) | BRZINA ( o/min ) |
|  | Elektromotor | 1,1 | 700 |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. Cijena | Iznos |
|  | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
|  | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja PS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja VS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena priključne ploče | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena pokrivača ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Popravka poklopca kućišta el.motora ( dekla ) | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje rukavca osovine | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje ležajnog mjesta na osovini | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena semeringa | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena mehaničkog zaptivača | kom | 1 |  |  |
|  | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
|  | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
|  | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |
| 5. | TIP ELEKTROMOTORA | SNAGA (kW) | BRZINA ( o/min ) |
|  | Elektromotor | 1.1 | 1400 |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
|  | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
|  | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja PS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja VS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena priključne ploče | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena pokrivača ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Popravka poklopca kućišta el.motora ( dekla ) | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje rukavca osovine | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje ležajnog mjesta na osovini | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena semeringa | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena mehaničkog zaptivača | kom | 1 |  |  |
|  | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
|  | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
|  | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |
| 6. | TIP ELEKTROMOTORA | SNAGA (kW) | BRZINA ( o/min ) |
|  | Elektromotor | 1,1 | 2800 |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
|  | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
|  | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja PS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja VS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena priključne ploče | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena pokrivača ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Popravka poklopca kućišta el.motora ( dekla ) | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje rukavca osovine | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje ležajnog mjesta na osovini | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena semeringa | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena mehaničkog zaptivača | kom | 1 |  |  |
|  | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
|  | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
|  | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |
| 7. | TIP ELEKTROMOTORA | SNAGA (kW) | BRZINA ( o/min ) |
|  | Elektromotor | 1,5 | 1400 |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
|  | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
|  | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja PS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja VS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena priključne ploče | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena pokrivača ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Popravka poklopca kućišta el.motora ( dekla ) | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje rukavca osovine | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje ležajnog mjesta na osovini | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena semeringa | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena mehaničkog zaptivača | kom | 1 |  |  |
|  | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
|  | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
|  | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |
| 8. | TIP ELEKTROMOTORA | SNAGA (kW) | BRZINA ( o/min ) |
|  | Elektromotor | 1,5 | 2800 |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
|  | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
|  | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja PS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja VS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena priključne ploče | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena pokrivača ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Popravka poklopca kućišta el.motora ( dekla ) | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje rukavca osovine | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje ležajnog mjesta na osovini | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena semeringa | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena mehaničkog zaptivača | kom | 1 |  |  |
|  | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | Kom | 1 |  |  |
|  | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
|  | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |
| 9. | TIP ELEKTROMOTORA | SNAGA (kW) | BRZINA ( o/min ) |
|  | Elektromotor | 2,2 | 1400 |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
|  | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
|  | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja PS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja VS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena priključne ploče | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena pokrivača ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Popravka poklopca kućišta el.motora ( dekla ) | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje rukavca osovine | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje ležajnog mjesta na osovini | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena semeringa | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena mehaničkog zaptivača | kom | 1 |  |  |
|  | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
|  | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
|  | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |
| 10. | TIP ELEKTROMOTORA | SNAGA (kW) | BRZINA ( o/min ) |
|  | Elektromotor | 2,2 | 1400 |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
|  | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
|  | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja PS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja VS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena priključne ploče | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena pokrivača ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Popravka poklopca kućišta el.motora ( dekla ) | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje rukavca osovine | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje ležajnog mjesta na osovini | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena semeringa | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena mehaničkog zaptivača | kom | 1 |  |  |
|  | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
|  | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
|  | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
| 11. | TIP ELEKTROMOTORA | SNAGA (kW) | BRZINA ( o/min ) |
|  | Elektromotor | 2,2 | 2800 |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
|  | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
|  | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja PS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja VS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena priključne ploče | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena pokrivača ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Popravka poklopca kućišta el.motora ( dekla ) | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje rukavca osovine | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje ležajnog mjesta na osovini | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena semeringa | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena mehaničkog zaptivača | kom | 1 |  |  |
|  | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
|  | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
|  | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |
| 12. | TIP ELEKTROMOTORA | SNAGA (kW) | BRZINA ( o/min ) |
|  | Elektromotor | 3 | 1400 |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
|  | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
|  | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja PS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja VS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena priključne ploče | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena pokrivača ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Popravka poklopca kućišta el.motora ( dekla ) | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje rukavca osovine | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje ležajnog mjesta na osovini | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena semeringa | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena mehaničkog zaptivača | kom | 1 |  |  |
|  | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
|  | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
|  | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |
| 13. | TIP ELEKTROMOTORA | SNAGA (kW) | BRZINA ( o/min ) |
|  | Elektromotor | 4 | 1400 |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
|  | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
|  | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja PS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja VS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena priključne ploče | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena pokrivača ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Popravka poklopca kućišta el.motora ( dekla ) | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje rukavca osovine | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje ležajnog mjesta na osovini | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena semeringa | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena mehaničkog zaptivača | kom | 1 |  |  |
|  | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
|  | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
|  | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |

Izmjene i dopune tenderske  predmetnog Zahtjeva Naručilac objavljuje na  web sajtu www.plantaze.com

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda

Predsjednik

Goran Milić, dipl. pravnik, predsjednik