„13. Jul Plantaže” AD

Broj: 5119/1

Podgorica, 13.08.2021.godine

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE

ELEKTROMATERIJALA

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: „13 Jul-Plantaže“ a.d. | Lice za davanje informacija: Sreten Vukotić |
| --- | --- |
| Adresa: Put Radomira Ivanovića br. 2 | Poštanski broj: 81000 |
| Sjedište: Podgorica | PIB (Matični broj): 02016281 |
| Telefon: 00382 20 444 112 | Faks: 00382 20 444 112 |
| E-mail adresa: sreten.vukotic@plantaze.com | Internet stranica (web): www.plantaze.com |

II  Predmet nabavke

- Vrsta predmeta nabavke

 Robe

- Opis predmeta nabavke

Elektromaterijal

III  Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke

Predmet nabavke se nabavlja:

 kao cjelina, procijenjene vrijednosti nabavke  do koje ce se realizovati

Ugovor bez uračunatog PDV-a  je 25.000,00 €, odnosno 30.250,00 € sa PDV-om

IV Uslovi za učešće u postupku  nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

V  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

VI  Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok izvršenja ugovora je 365 dana od dana zaključivanja ugovora,  odnosno od dana zaključivanja ugovora do potrošnje ugovorene vrijednosti ukoliko to prvo nastupi kao okolnost.

b) Isporuka robe će se vršiti sukcesivno u zavisnosti od potrebe naručioca u roku od maksimalno 5 dana od dana pismene porudžbe iste.

c) Mjesto izvršenja ugovora je magacin naručioca Podgorica

VII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 08 do 14 sati, zaključno sa danom 27.08.2021. godine do 11 sati.

Ponude se mogu predati:

 neposrednom predajom na arhivu naručioca na adresi Put Radomira Ivanovica br. 2, 81000 Podgorica, Crna Gora.

 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Put Radomira Ivanovica br. 2, 81000 Podgorica, Crna Gora.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  27.08.2021. godine u 11:30 sati, u prostorijama „13 Jul Plantaže” A.D. na adresi Put Radomira Ivanovica br. 2, 81000 Podgorica, Crna Gora.

VIII Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

IX Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka  nabavke

Rok plaćanja je: 60 dana od datuma fakture.

Način plaćanja je: virmanski

  Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, a sa kojim se prvi put zaključuje ugovor,  je dužan da prije zaključivanja ugovora o nabavci dostavi naručiocu:

- garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora

| R/B | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatski osigurač | 16A 3P, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
| 2 | Automatski osigurač | 16A 4P, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
| 3 | Automatski osigurač | 20A 4P, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
| 4 | Automatski osigurač | 25A 4P, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
| 5 | Automatski osigurač | 20A 3P, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
| 6 | Automatski osigurač | 25A 3P, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
| 7 | Automatski osigurač | 32A 4P, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
| 8 | Automatski osigurač | 32A 3P, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
| 9 | Automatski osigurač | 63A 3P, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
| 10 | Automatski osigurač | 6A, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
| 11 | Automatski osigurač | 10A, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
| 12 | Automatski osigurač | 32A, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
| 13 | Automatski osigurač | 20A, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
| 14 | Automatski osigurač | 25A, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
| 15 | Automatski osigurač | 16A, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
| 16 | Baterije | 9 V | kom | 1 |
| 17 | Baterije | 1,5V AA | kom | 1 |
| 18 | Baterije | 1,5V AAA | kom | 1 |
| 19 | Bimetal | 2,5-4A, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
| 20 | Bimetal | 4-6A, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
| 21 | Bimetal | 6-10A, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
| 22 | Bimetal | 10-16A, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
| 23 | Bimetal | 15-25A, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
| 24 | Bimetal | 25-35A, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
| 25 | Bimetal | 90-140A, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
| 26 | Bimetal | 0,6-1,1 A, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
| 27 | Bimetal | 5-8 A, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
| 28 | Bimetal | 80-125 A, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
| 29 | Bimetal | 100-160A, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
| 30 | Bimetal | 2,2-5A, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
| 31 | Buksna | 2,5-M10 | kom | 1 |
| 32 | Buksna | 2,5-M3 | kom | 1 |
| 33 | Buksna | 2,5-M6 | kom | 1 |
| 34 | Buksna | 2,5-M8 | kom | 1 |
| 35 | Buksna-E1508 | 1,5mm2 | kom. | 1 |
| 36 | Buksna-E2508 | 2,5mm2 | kom. | 1 |
| 37 | Buksna-E4010 | 4mm2 | kom | 1 |
| 38 | Buksna-E6012 | 6mm2 | kom. | 1 |
| 39 | Buksna- cjevasta | 10 mm2 | kom | 1 |
| 40 | Bužir crijevo | FI 14 | m | 1 |
| 41 | Bužir crijevo | FI 18 | m | 1 |
| 42 | Bužir crijevo | FI 23 | m | 1 |
| 43 | Čaura | 6mm2 bakar | kom | 1 |
| 44 | Čaura | 10mm2 bakar | kom | 1 |
| 45 | Čaura | 16mm2 bakar | kom | 1 |
| 46 | Čaura | 25 mm2 bakar | kom | 1 |
| 47 | Čaura | 35 mm2 bakar | kom | 1 |
| 48 | Čaura | 50 mm2 bakar | kom | 1 |
| 49 | Čaura | 70 mm2 bakar | kom | 1 |
| 50 | Čaura | 90 mm2 bakar | kom | 1 |
| 51 | Češalj | Cu | kom | 1 |
| 52 | Češalj 3P | Cu | kom | 1 |
| 53 | Fluo cijevi | 14W | kom | 1 |
| 54 | Fluo cijevi | 18W | kom | 1 |
| 55 | Fluo cijevi | 36W | kom | 1 |
| 56 | Fluo cijevi | 65 W | kom | 1 |
| 57 | Fotoelektrični senzori | 220V, 2000W, 10A | kom | 1 |
| 58 | Fotosenzor I | SKS ili ekvivalent | kom | 1 |
| 59 | Glavni prekidač | 125-160 a kompakt R 160 | kom | 1 |
| 60 | Glavni prekidač | 250A 500V- ABB, Siemens, Scheneider | kom | 1 |
| 61 | Grebenasta sklopka | 4 G 25-91 U | kom | 1 |
| 62 | Grebenasta sklopka | hv 10-053-95 | kom | 1 |
| 63 | Grebenasta sklopka | 100A | kom | 1 |
| 64 | Grebenasti prekidači | GS-16-10 U | kom | 1 |
| 65 | Grebenasti prekidači | GS-40-10 U | kom | 1 |
| 66 | Grebenasti prekidači | 10A-10U | kom | 1 |
| 67 | Grebenasti prekidači | 16A-10U | kom | 1 |
| 68 | Grebenasti prekidači | 40A-13U | kom | 1 |
| 69 | Grebenasti prekidači | 25A-13U | kom | 1 |
| 70 | Grebenasti prekidači | 16A-13U | kom | 1 |
| 71 | Grebenasti prekidači | 10A-13U | kom | 1 |
| 72 | Grebenasti prekidači | CS 25A-10U | kom | 1 |
| 73 | Grebenasti prekidači | CS 40A-10U | kom | 1 |
| 74 | Grebenasti prekidači | CS 16A-53U | kom | 1 |
| 75 | Grebenasti prekidači | CS 25A-53U | kom | 1 |
| 76 | Grebenasti prekidači | CS 16A-90U | kom | 1 |
| 77 | Grebenasti prekidači | CS 40A-90U | kom | 1 |
| 78 | Grlo | E-40 | kom | 1 |
| 79 | Grlo | E-27 | kom | 1 |
| 80 | Grlo | E-14 | kom | 1 |
| 81 | Impulsni relej | 1P | kom | 1 |
| 82 | Impulsni relej | 2P | kom | 1 |
| 83 | Industrijski vremenski relej | RE7 | kom | 1 |
| 84 | Izolaciona traka |  | kom | 1 |
| 85 | Kabal | GG/J 3x2,5mm2 | m | 1 |
| 86 | Kabal | GG/J 5x2,5mm2 | m | 1 |
| 87 | Kabal | GG/J 3x1,5mm2 | m | 1 |
| 88 | Kabal | GG/J 2x0,75mm2 | m | 1 |
| 89 | Kabal | GG/J 5x4mm2 | m | 1 |
| 90 | Kabal | GG/J 5x6mm3 | m | 1 |
| 91 | Kabal | PP/Y 3x1,5mm2 | m | 1 |
| 92 | Kabal | PP/Y 3x2,5mm2 | m | 1 |
| 93 | Kabal | PP/Y 5x2,5mm2 | m | 1 |
| 94 | Kabal | PP/J 3x2,5mm2 | m | 1 |
| 95 | Kabal | PP/J 5x2,5mm2 | m | 1 |
| 96 | Kabal | PP/J 5x4mm2 | m | 1 |
| 97 | Kabal | PPOO 4x10mm2 | m | 1 |
| 98 | Kabal | PPOO 4x16mm2 | m | 1 |
| 99 | Kabal | PPOO 4x35mm2 | m | 1 |
| 100 | Kabal | PPOO 4x50mm2 | m | 1 |
| 101 | Kabal | Gumeni 4X75 mm2 | m | 1 |
| 102 | Kabal | Gumeni 4X95 mm2 | m | 1 |
| 103 | Kabal | PP/J 5x6 mm2 | m | 1 |
| 104 | Kabal | PP/Y 5x6 mm2 | m | 1 |
| 105 | Kabal | PP/Y 5X4 mm2 | m | 1 |
| 106 | Kabal | Gumeni 4X35 mm2 | m | 1 |
| 107 | Kabal | Gumeni 4X150 mm2 | m | 1 |
| 108 | Telekomunikacioni kabal | LiYCY 2x0.75 | m | 1 |
| 109 | Kabal | Produžni 2,5X5 mjesta, duzina 5 m | kom | 1 |
| 110 | Kablovska glava "RAYCHEM“ | za kabal 70-120 mm2 GUSJ | kom | 1 |
| 111 | Kablovske kanalice | 25x25mm sa poklopcem | kom | 1 |
| 112 | Kablovske kanalice | 40x25mm sa poklopcem | kom | 1 |
| 113 | Kablovske stopice | 1,5 mm2 | kom | 1 |
| 114 | Kablovske stopice | 1,5-2,5 mm2 | kom | 1 |
| 115 | Kablovske stopice | 4-6 mm2 | kom | 1 |
| 116 | Kablovske stopice | 16 mm2 | kom | 1 |
| 117 | Kablovske stopice | 18mm2 | kom | 1 |
| 118 | Kablovske stopice za stezanje | bakar 16mm2-M10 | kom | 1 |
| 119 | Kablovske stopice za stezanje | bakar 16mm2-M12 | kom | 1 |
| 120 | Kablovske stopice za stezanje | bakar10mm2-M10 | kom | 1 |
| 121 | Kablovske stopice za stezanje | bakar 10mm2-M12 | kom | 1 |
| 122 | Kablovske stopice za stezanje | bakar 10mm2-M16 | kom | 1 |
| 123 | Kablovske stopice za stezanje | bakar 10mm2-M8 | kom | 1 |
| 124 | Kablovske stopice za stezanje | bakar 16mm2-M8 | kom | 1 |
| 125 | Kablovske stopice za stezanje | bakar 2,5mm2-M10 | kom | 1 |
| 126 | Kablovske stopice za stezanje | bakar 2,5mm2-M5 | kom | 1 |
| 127 | Kablovske stopice za stezanje | bakar 2,5mm2-M6 | kom | 1 |
| 128 | Kablovske stopice za stezanje | bakar 2,5mm2-M8 | kom | 1 |
| 129 | Kablovske stopice za stezanje | bakar4mm2-M10 | kom | 1 |
| 130 | Kablovske stopice za stezanje | bakar 4mm2-M5 | kom | 1 |
| 131 | Kablovske stopice za stezanje | bakar 4mm2-M6 | kom | 1 |
| 132 | Kablovske stopice za stezanje | bakar 4mm2-M8 | kom | 1 |
| 133 | Kablovske stopice za stezanje | bakar 6mm2-M10 | kom | 1 |
| 134 | Kablovske stopice za stezanje | bakar 6mm2-M12 | kom | 1 |
| 135 | Kablovske stopice za stezanje | bakar 6mm2-M8 | kom | 1 |
| 136 | Kablovske stopice za stezanje | bakar35mm2-M8 | kom | 1 |
| 137 | Kablovske stopice za stezanje | bakar35mm2-M10 | kom | 1 |
| 138 | Kablovske stopice za stezanje | bakar50mm2-M8 | kom | 1 |
| 139 | Kablovske stopice za stezanje | bakar50mm2-M10 | kom | 1 |
| 140 | Kablovske stopice za stezanje | bakar 75mm2-M8 | kom | 1 |
| 141 | Kablovske stopice za stezanje | bakar 75mm2-M10 | kom | 1 |
| 142 | Kapa K2 | Za osigurače do 35A | kom | 1 |
| 143 | Kapa K3 | Za osigurače preko 35A | kom | 1 |
| 144 | Klema | Al-Cu 35/6 | kom | 1 |
| 145 | Kleme | RS 2,5-4mm2 | kom | 1 |
| 146 | Kleme | RS 6-10mm2 | kom | 1 |
| 147 | Kleme | RS 10-16mm2 | kom | 1 |
| 148 | Kleme | RS 25-35mm2 | kom | 1 |
| 149 | Kleme | RS 16-25mm2 | kom | 1 |
| 150 | Kleme-Nosač RS Kleme |  | kom | 1 |
| 151 | Kontaktor | 25A – napon pobude 380V, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
| 152 | Kontaktor | 25A – napon pobude 220V, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
| 153 | Kontaktor | 16A –napon pobude 380V, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
| 154 | Kontaktor | 16A napon pobude 220V, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
| 155 | Kontaktor | 10A napon pobude 380V, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
| 156 | Kontaktor | 10A napon pobude 220V, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
| 157 | Kontaktor | 32A napon pobude 220V, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
| 158 | Kontaktor | 63A napon pobude 220V, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
| 159 | Kontaktor | 10A-napon pobude 24V, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
| 160 | Kontaktor | 16A-napon pobude 24V, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
| 161 | Kontaktor | 25A-napon pobude 24V, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
| 162 | Kontaktor | 32A napon pobude 24V, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
| 163 | Kutija OG | 100x100 | kom | 1 |
| 164 | Kutija OG | 80x80 | kom | 1 |
| 165 | Multifunkcionalni vremenski relej | RE 7 | kom | 1 |
| 166 | Nisokonaponske spojnice "RAYCHEM“ | 10-16 mm2 | kom | 1 |
| 167 | Nisokonaponske spojnice "RAYCHEM“ | 16-25 mm2 | kom | 1 |
| 168 | Nožasti osigurač | NT00-25A | kom | 1 |
| 169 | Nožasti osigurač | NT1-25A | kom | 1 |
| 170 | Nožasti osigurač | NT00-50A | kom | 1 |
| 171 | Nožasti osigurač | NT00-63A | kom | 1 |
| 172 | Nožasti osigurač | NT00-80A | kom | 1 |
| 173 | Nožasti osigurač | NT00-100A | kom | 1 |
| 174 | Nožasti osigurač | NT00-125A | kom | 1 |
| 175 | Nožasti osigurač | NT0-160A | kom | 1 |
| 176 | Nožasti osigurač | NT1-200A | kom | 1 |
| 177 | Nožasti osigurač | NT1-250A | kom | 1 |
| 178 | Nožasti osigurač | NT00-360A | kom | 1 |
| 179 | Nožasti osigurač | NT2-400A | kom | 1 |
| 180 | Nožasti osigurač | NVT1-250A | kom | 1 |
| 181 | Nožasti osigurač | NVT1-300A | kom | 1 |
| 182 | Osigurač cilindrično-topljivi | CH 10x38/6A | kom | 1 |
| 183 | Osigurač cilindrično-topljivi | CH 10x38/16A | kom | 1 |
| 184 | Osigurač cilindrično-topljivi | CH 10x38/25A | kom | 1 |
| 185 | Osigurač cilindrično-topljivi | CH 10x38/32A | kom | 1 |
| 186 | Osigurač cilindrično-topljivi | CH 22x58/50A | kom | 1 |
| 187 | Patron | TU-10A | kom | 1 |
| 188 | Patron | TU-16A | kom | 1 |
| 189 | Patron | TU-20A | kom | 1 |
| 190 | Patron | TU-25A | kom | 1 |
| 191 | Patron | TU-35A | kom | 1 |
| 192 | Patron | 63A | kom | 1 |
| 193 | Pomoćni kontaktori | Model D | kom | 1 |
| 194 | Pomoćni kontaktori | Model K | kom | 1 |
| 195 | Pomoćni kontaktori | LA 1 DN 31 | kom | 1 |
| 196 | Postolje cilindrično topljivih osigurača | 10x38 | kom | 1 |
| 197 | Postolje cilindrično topljivih osigurača | 22x58 | kom | 1 |
| 198 | Postolje nožastih osigurača | K3 šinsko | kom | 1 |
| 199 | Postolje nožastih osigurača | 100A | kom | 1 |
| 200 | Postolje nožastih osigurača | 125A | kom | 1 |
| 201 | Postolje nožastih osigurača | 400A | kom | 1 |
| 202 | Postolje za relej 2P PCB Finder | za DIN šinu | kom | 1 |
| 203 | Postolje za relej 4P PCB Finder | za DIN šinu | kom | 1 |
| 204 | Postolje za signalne sijalice | 24V ac FI 30 zute | kom | 1 |
| 205 | Postolje za signalne sijalice | 24V ac FI 30 zelene | kom | 1 |
| 206 | Postolje za signalne sijalice | 24V ac FI 30 crvene | kom | 1 |
| 207 | Prekidač | FI 22 XAL-D | kom | 1 |
| 208 | Prekidač | FI 22 XAL-K | kom | 1 |
| 209 | Prekidač | OG | kom | 1 |
| 210 | Prekidač | OG serijski | kom | 1 |
| 211 | Prekidač | PŽ | kom | 1 |
| 212 | Prekidač | PŽ serijski | kom | 1 |
| 213 | Prekidač | GS 125 | kom | 1 |
| 214 | Provodnik | P/F 0,5mm2 | m | 1 |
| 215 | Provodnik | P/F 0,75mm2 | m | 1 |
| 216 | Provodnik | P/F 1,5mm2 | m | 1 |
| 217 | Provodnik | P/F 2,5mm2 | m | 1 |
| 218 | Provodnik | P/F 4mm2 | m | 1 |
| 219 | Provodnik | P/F 6mm2 | m | 1 |
| 220 | Provodnik | P/F 10mm2 | m | 1 |
| 221 | Provodnik | P/F 16mm2 | m | 1 |
| 222 | Provodnik | P/F 25mm3 | m | 1 |
| 223 | Provodnik | S/F 2,5mm2 | m | 1 |
| 224 | Provodnik | S/F 4mm2 | m | 1 |
| 225 | PVC stega | 100mm | kom | 1 |
| 226 | PVC stega | 200mm | kom | 1 |
| 227 | PVC stega | 300mm | kom | 1 |
| 228 | PVC stega | 500mm | kom | 1 |
| 229 | Rajhemova spojnica | niskonaponska 6-25 mm2 | kom | 1 |
| 230 | Rajhemova spojnica | niskonaponska 25-50 mm2 | kom | 1 |
| 231 | Rastalna sklopka -Rastavljač, Drišer | 3 x 63A | kom | 1 |
| 232 | Rastalna sklopka -Rastavljač, Drišer | 3 x 100A | kom | 1 |
| 233 | Rastalna sklopka -Rastavljač, Drišer | 3 x160A | kom | 1 |
| 234 | Rastalna sklopka -Rastavljač, Drišer | 3 x 630A | kom | 1 |
| 235 | Redna klema | 2,5mm2 | kom | 1 |
| 236 | Redna klema | 4mm2 | kom | 1 |
| 237 | Redna klema | 6mm2 | kom | 1 |
| 238 | Redna klema | 10mm2 | kom | 1 |
| 239 | Redna klema | 6/12mm2 | kom | 1 |
| 240 | Redna stezaljka | US 10mm2 | kom | 1 |
| 241 | Redna stezaljka | US 16mm2 | kom | 1 |
| 242 | Redna stezaljka | US 20mm2 | kom | 1 |
| 243 | Redna stezaljka | US 25mm2 | kom | 1 |
| 244 | Redna stezaljka | US 50mm2 | kom | 1 |
| 245 | Redna stezaljka | Nosač | kom | 1 |
| 246 | Reflektor | LED 10 W | kom | 1 |
| 247 | Reflektor | LED 20 W | kom | 1 |
| 248 | Reflektor | LED 30 W | kom | 1 |
| 249 | Reflektor | LED 50 W | kom | 1 |
| 250 | Reflektor | LED 100 W | kom | 1 |
| 251 | LED Panel 45W nadgradni | 45W, 30*120cm | kom | 1 |
| 252 | LED Panel 36W nadgradni | 36W | kom | 1 |
| 253 | LED Panel 24W nadgradni |  | kom | 1 |
| 254 | LED Panel 18W nadgradni |  | kom | 1 |
| 255 | Metalni ram za LED panel |  | kom | 1 |
| 256 | LED konstrukcija | IP67, 48W, 6700lm | kom | 1 |
| 257 | LED Trafo | 12V, 60W | kom | 1 |
| 258 | LED Trafo | 45W, 108-130VDC |  | 1 |
| 259 | LED Trafo | 12V, 100W |  | 1 |
| 260 | Relej 2P Finder | 24 V AC 8A, 5mm, Finder | kom | 1 |
| 261 | Relej 2P Finder | 24 V DC 8A, 5mm, Finder | kom | 1 |
| 262 | Relej 4P Finder | 24 V AC 6A, Finder | kom | 1 |
| 263 | Relej 4P Finder | 24 V DC 6A, Finder | kom | 1 |
| 264 | Relej asimetričnih faza sa automatskim resetom | Daf-4 5A 250V | kom | 1 |
| 265 | Signalna LED dioda | XVBL0B | kom | 1 |
| 266 | Signalna LED dioda | XVBL1B | kom | 1 |
| 267 | Signalna svetiljka | FI 22 XVBL4B | kom | 1 |
| 268 | Signalna svetiljka | FI 22 XVBL3 | kom | 1 |
| 269 | Sijalica | minjon, E14 | kom | 1 |
| 270 | Sijalica | 26 W PL-C G24d3 220V | kom | 1 |
| 271 | Sijalica | LED E27/11W | kom | 1 |
| 272 | Sijalica | LED E27/30W | kom | 1 |
| 273 | Sijalica | LED E27/50W | kom | 1 |
| 274 | Sijalica | 24V, E27 | kom | 1 |
| 275 | Sijalica | R 50 E14/6W | kom | 1 |
| 276 | Sijalica | T-70 | kom | 1 |
| 277 | Sijalica za reflektor | natrijum 400W | kom | 1 |
| 278 | Sklopka | PM 100 | kom | 1 |
| 279 | Sklopka | FID 40/0,03 | kom | 1 |
| 280 | Sklopka | FID100A | kom | 1 |
| 281 | Sklopka | K- 40A | kom | 1 |
| 282 | Sklopka | K- 100A | kom | 1 |
| 283 | Sklopka | AS160/R160 V | kom | 1 |
| 284 | Motorni termomagnetni zastitni prekidač | DM 2,5-4A, NO/NC | kom | 1 |
| 285 | Motorni termomagnetni zastitni prekidač | DM 4-6A NO/NC | kom | 1 |
| 286 | Motorni termomagnetni zastitni prekidač | DM 6-10A, NO/NC | kom | 1 |
| 287 | Motorni termomagnetni zastitni prekidač | DM 10-16A, NO/NC | kom | 1 |
| 288 | Motorni termomagnetni zastitni prekidač | DM 16-25 A, NO/NC | kom | 1 |
| 289 | Motorni termomagnetni zastitni prekidač | DM 25-32 A, NO/NC | kom | 1 |
| 290 | Pomoćni kontak za motornu zaštitu | NO/NC | kom | 1 |
| 291 | Sklopka tlačna | 3-5 A | kom | 1 |
| 292 | Sklopka tlačna | 5-8 A | kom | 1 |
| 293 | Starter | 4-22 W | kom | 1 |
| 294 | Starter | 4-65 W | kom | 1 |
| 295 | Stopice vijčane | 16mm2 | kom | 1 |
| 296 | Stopice vijčane | 25mm2 | kom | 1 |
| 297 | Stopice vijčane | 35mm2 | kom | 1 |
| 298 | Stopice vijčane | 50mm2 | kom | 1 |
| 299 | DIN Šina | 35mm | m | 1 |
| 300 | Taster | crveni, NC | kom | 1 |
| 301 | Taster | zeleni, NO | kom | 1 |
| 302 | Taster | pečurkasti, NC | kom | 1 |
| 303 | Termo bužir 19 | 19mm2 | kom | 1 |
| 304 | Termo bužir 25 | 25mm2 | kom | 1 |
| 305 | Termo bužir 12,7 | 12,7mm2 | kom | 1 |
| 306 | Termo bužir 38 | 38mm2 | kom | 1 |
| 307 | Termo bužir 9,5 | 9,5mm2 | kom | 1 |
| 308 | Termomagnetni motorni prekidači | GV2-P (2,5-4) | kom | 1 |
| 309 | Termomagnetni motorni prekidači | GV2 ME (6-10) | kom | 1 |
| 310 | Termostat sobni | VRT 30/40 | kom | 1 |
| 311 | Traka za uzemljenje | pocinčana | m | 1 |
| 312 | Transformator 10 VA | 230V, 24V, 10VA | kom | 1 |
| 313 | Transformator 100 VA | 230V, 24V, 100VA | kom | 1 |
| 314 | Transformator 63VA | 230V, 24V, 63VA | kom | 1 |
| 315 | Ukrsni komad | za perforiranu traku | kom | 1 |
| 316 | Utičnica | PŽ trofazni | kom | 1 |
| 317 | Utičnica | 5-pol 63 A Industrijska | kom | 1 |
| 318 | Utičnica | 4-polna 32A industrijska | kom | 1 |
| 319 | Utičnica | 5-polna 32A industrijska | kom | 1 |
| 320 | Utičnica | 4-polna 16A industrijska | kom | 1 |
| 321 | Utičnica | 5-polna 16A industrijska | kom | 1 |
| 322 | Utičnica | U podsklopu-5,za produžne kablove | kom | 1 |
| 323 | Utičnica | Monofazna-gumena | kom | 1 |
| 324 | Utičnica | OG monofazna | kom | 1 |
| 325 | Utičnica | PŽ monofazna | kom | 1 |
| 326 | Utičnica | PŽ trofazna | kom | 1 |
| 327 | Utičnica | OG trofazna | kom | 1 |
| 328 | Utikač | monofazni gumeni | kom | 1 |
| 329 | Utikač | trofazni | kom | 1 |
| 330 | Utikač | 4-polni 32A Industrijski | kom | 1 |
| 331 | Utikač | 4-polni 16 A Industrijski | kom | 1 |
| 332 | Utikač | 5-polni 16A Industrijski | kom | 1 |
| 333 | Utikač | 5-polni 32A Industrijski | kom | 1 |
| 334 | Utikač | 5-pol 63 A Industrijski | kom | 1 |
| 335 | Uvodnica | PG 7 | kom | 1 |
| 336 | Uvodnica | PG 9 | kom | 1 |
| 337 | Uvodnica | PG 11 | kom | 1 |
| 338 | Uvodnica | PG 13,5 | kom | 1 |
| 339 | Uvodnica | PG 16 | kom | 1 |
| 340 | Uvodnica | PG 19 | kom | 1 |
| 341 | Uvodnica | PG 21 | kom | 1 |
| 342 | Uvodnica | PG 29 | kom | 1 |
| 343 | Uvodnica | PG 36 | kom | 1 |
| 344 | Uvodnica | PG 42 | kom | 1 |
| 345 | Visokonaponske spojnice "RAYCHEM“ | 70-120 mm2 GUSJ | kom | 1 |
| 346 | Visokonaponske spojnice "RAYCHEM“ | za kabal 150-240 mm2 GUSJ | kom | 1 |
| 347 | Visokonaponske spojnice "RAYCHEM“ | GUSJ 70-120QT | kom | 1 |
| 348 | Visokonaponska glava "RAYCHEM“ | GUSJ 70-120QT | kom | 1 |
| 349 | Visokonaponski osigurači "FTRE-5" | 40A 10kV dugi | kom | 1 |
| 350 | Visokonaponski osigurač VVC | 40A,12KV | kom | 1 |
| 351 | Vremenski prekidači - tajmeri 1H | 1h | kom | 1 |
| 352 | Vremenski relej | CRM-3F | kom | 1 |
| 353 | Zaštitni relej asimetrije faza sa ručnim resetom | Daf 5 3x380V | kom | 1 |
| 354 | Žica | P 2.5 mm2 crna | m | 1 |
| 355 | Žica | P 2.5 mm2 plava | m | 1 |
| 356 | Žica | P 2.5 mm2 žuto-zelena | m | 1 |
| 357 | Žica | P 4 mm2 crna | m | 1 |
| 358 | Žica | P 4 mm2 plava | m | 1 |
| 359 | Žica | P 4 mm2 žuto-zelena | m | 1 |
| 360 | Žica | P 6 mm2 crna | m | 1 |
| 361 | Perforirana traka | 15/07, fi 6,5mm | m | 1 |
| 362 | Termostat za bojler | 10A | kom | 1 |
| 363 | Grijač za bojler | 2KW | kom | 1 |
| 364 | Kondezator za monofazni motor | 10uF, 450VAC, 50HZ | kom | 1 |

VAŽNA NAPOMENA:

Zbog specifičnosti predmeta nabavke, ne može se odrediti tačna količina predmeta nabavke, pa se predmet nabavke određuje po jedinici mjere u odnosu na koju se daje ponuda, s obzirom na ukupnu procijenjenu vrijednost nabavke.

Ukupna stvarana realizacija Ugovora u toku godine ce zavisiti od potreba i zahtjeva Naručioca.

U postupku vrednovanja ponuda ocjenjivaće se ponude -ukupne cijena svih jedinicnih cijena iz tehničke specifikacije.

Garantni rok : 6 mjeseci od dana isporuke robe

    Garancije kvaliteta: proizvođačka deklaracija.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Ponuđač je dužan da, nakon zaključenja ugovora,

na zahtjev naručioca dostavi uzorke robe iz specifikacije, kako bi naručilac mogao provjeriti

usaglašenost robe koju ponuđač isporučuje u toku realizacije ugovora.

    Način pakovanja: Roba mora biti isporučena u originalnoj ambalaži

Rok isporuke: maksimalno do 5 dana od dana pismene porudžbine od strane Naručioca

    Način isporuke: sukcesivno u zavisnosti od potreba Naručioca

 Ponuđač je u obavezi da dostavi:

- Potpisanu i pečatiranu Izjavu kojom garantuje da je ponuđena roba nova i neupotrebljavana i da će predmetnu robu isporučivati u zahtijevanom roku isporuke i na način kako je traženo Zahtjevom za prikupljanje ponuda

- Potpisanu i pečatiranu Izjavu kojom garantuje da je garancija  ponuđene cijene 12 mjeseci, odnosno za sve vrijeme trajanja Ugovora.

- Potpisanu i pečatiranu Izjavu da će predmetnu robu isporučivati u originalnoj ambalaži

Ponuđač u svojoj ponudi je obavezan dostaviti isključivo samo brendove navedene u tehničkim karakteristikama/specifikaciji, bez mogućnosti dostavljanja alternativnih brendova.

NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

„13 Jul Plantaže” A.D.

P O N U D U

po zahtjevu za dostavljanje ponuda broj                  od          godine

za nabavku roba -Elektromaterijal

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| PDV |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

## FINANSIJSKI DIO PONUDE

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa pdv-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |
| PDV |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |
| brojkama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| slovima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Rok isporuke |  |
| Način isporuke |  |
| Mjesto isporuke |  |
| Način pakovanja |  |
| Garantni rok |  |
| Garancija kvaliteta |  |
| Način sprovođenja kontrole kvaliteta |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

__________________________

(ime, prezime i funkcija)

_________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

## DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

# UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

Pripremanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovim zahtjevom.

Način dostavljanja ponude

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj zahtjeva za prikupljanje ponuda i tekst sa naznakom: “NE OTVARAJ PRIJE JAVNOG OTVARANJA PONUDA ZA ELEKTROMATERIJAL”, a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište i adresa ponuđača.

Ponuda će se smatrati ispravnom samo ako su ponuđeni svi specificirani  proizvodi i brendovi traženi Zahtjevom za prikupljanje ponuda.

Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, bez PDV-a,  i to: jedinična cijena, količina i ukupan finansijski iznos za ponudjenu robu, iznos PDV-a i ukupan iznos sa PDV-om.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu.

Napomena: Ponuđač koji nije poreski obveznik Crne Gore iskazuje ponuđenu/e cijenu/e bez uračunatog PDV-a.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet nabavke, a ukoliko je predmet nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen ovim zahtjevom.

Preporuka ponuđačima

Ponudu pripremiti kao jedinstvenu cjelinu i svaku popunjenu stranu ponude numerisati, potpisati i pečatirati.

# OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se   (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)   da, u ime

(naziv ponuđača) , kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Zahtjevu za dostavljenje ponuda     (naziv naručioca)    broj _____ od ________. godine, za nabavku       (opis predmeta nabavke)   i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

_______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

# Footnotes

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača