„13 Jul Plantaže” A.D.

Broj: 1886/1

Mjesto i datum: Podgorica, 28.03.2022.godine

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE

Izvođenje radova na izradi skladišta za opasne materije

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: “13.jul-Plantaže” a.d. Podgorica | Lice/a za davanje informacija: Igor Kresojević |
| --- | --- |
| Adresa: Put Radomira Ivanovića 2 | Poštanski broj: 81000 |
| Sjedište: Podgorica | PIB (Matični broj): 02016281 |
| Telefon: 068 869 031 | Faks: |
| E-mail adresa: igor.kresojevic@plantaze.com | Internet stranica (web): www.plantaze.com |

II  Predmet nabavke

- Vrsta predmeta nabavke

  Radovi

- Opis predmeta nabavke

Izvođenje radova na izradi skladišta za opasne materije

III  Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost nabavke:

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke

Predmet nabavke se nabavlja:

Kao cjelina: Izvođenje radova na izradi skladišta za opasne materije procjenjene vrijednosti bez uračunatog PDV-a  17.000,00 €, sa uračunatim PDV-om iznos od 20.570,00 €

UKUPNO:

bez uračunatog PDV-a: 17.000,00 €

sa uračunatim  PDV-om: 20.570,00 €

IV Uslovi za učešće u postupku nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti dokazuje se dostavljanjem:

  izvještaja o računovodstvenom i finansijskom stanju - bilans uspjeha i bilans stanja sa izvještajem ovlašćenog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, za posljednje dvije godine, odnosno za period od registracije;

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke roba dokazuje se dostavljanjem jednog ili više sljedecih dokaza:

 liste glavnih isporuka izvršenih u poslednje dvije godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima, uz dostavljanje potvrda izvršenih isporuka izdatih od kupca ili, ukoliko se potvrde ne mogu obezbijediti, iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuđača, samoizjava ponuđača o izvršenim isporukama sa navođenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde.

 mjera za obezbjeđenje sistema upravljanja kvalitetom:

ISO 9001 Ponuđač je dužan da dostavi dokaz da posjeduje međunarodni standard za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji Ukoliko ponuđač nije proizvođač ponuđene robe u obavezi je da dostavi ISO9001 sistem proizvođača za robu koja je predmet njegove ponude.

 opisa tehničke opremljenosti,

 mjera obezbjeđenja sistema zaštite životne sredine:

ISO 14001 Ponuđač je dužan da dostavi dokaz da posjeduje međunarodni standard za sisteme upravljanja zaštitom životne sredine. Ukoliko ponuđač nije proizvođač ponuđene robe u obavezi je da dostavi ISO14001 sistem proizvođača za robu koja je predmet njegove ponude.

 mjera obezbjeđenja sistema zaštite na radu:

OHSAS 18001 Ponuđač je dužan da dostavi dokaz da posjeduje međunarodni standard za sisteme upravljanja zaštitom na radu. Ukoliko ponuđač nije proizvođač ponuđene robe u obavezi je da dostavi ISO18001 sistem proizvođača za robu koja je predmet njegove ponude.

 uzoraka, opisa, odnosno fotografija roba koje su predmet isporuke, a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva:

Za konstruktivne elemente Skladišta za opasne materije potrebno je priložiti ateste o kvalitetu materijala.

 izjave o namjeri i predmetu podugovaranja sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

V  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

VI  Rok i mjesto izvršenja ugovora

- Rok izvršenja ugovora je 180 dana od dana zaključivanja ugovora.

Način i dimanika isporuke:

Izvođenje radova potrebno otpočeti ne kasnije od 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

Rok za izvođenje radova-45 dana od dana potpisivanja ugovora

- Mjesto izvršenja ugovora je  Podgorica.

VII Jezik ponude:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

VIII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

Kriterijum za izbor napovoljnije ponude je:

  ekonomski najpovoljnija ponuda,

- Cijena-80 bodova

- Garantni rok-20 bodova

Kategorija 1 će biti izračunata na osnovu formule: Cnajniža cijena /Cponuđena cijena*broj bodova.

Kategorija 2 će biti izračunate na osnovu formule: Xponuđeno/Xmaxnimalno*broj bodova.

IX Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 7 do 14 sati, zaključno sa 11.04.2022.godine do

10.30h

Ponude se mogu predati:

 neposrednom predajom na arhivu naručioca na adresi Put Radomira Ivanovića br. 2, 81000 Podgorica, Crna Gora.

 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Put Radomira Ivanovića br. 2, 81000 Podgorica, Crna Gora..

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 11.04.2022.godine u 11.00h, u prostorijama „13 Jul Plantaže” A.D. Podgorica na adresi Put Radomira Ivanovica br. 2., 81000 Podgorica.

X Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 30 dana (od dana javnog otvaranja ponuda.

XI Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je:

- 30% avans

- 70% u roku od 60 dana od dana kvalitativne i kvantitativne primopredaje radova

  Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, a sa kojim se prvi put zaključuje ugovor, je dužan da prije zaključivanja ugovora o nabavci dostavi naručiocu:

 garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o nabavci dostavi naručiocu:

 garanciju za avansno plaćanje u iznosu ugovorenog avansa, sa rokom važenja za vri-jeme ukupnog trajanja ugovora.

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA  NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

TEHNIČKI OPIS

Objekat ,,skladište za opasne materije - CED’’ je predviđen da bude objekat montažnog tipa koji je koncipiran kao čelična konstrukcija koja je pokrivena sendvič panelom. U osnovi objekta je kvadrat dimenzija 6,2 x 6,2m a visina objekta od kote tla do slemena iznosi 3,57m.

Konstrukcija objekta izrađuje se od sledećih čeličnih hladno oblikovanih profila: stubovi od HOP80x80x3, binderi od HOP100x80x3, rožnjače od HOP 60x40x3, fasadne rigle od HOP 50x50x3 i vjetro spregovi od HOP 30x30x3. Antikorozivna zastita se izvodi u dva sloja temeljne i dva sloja završne boje na uljanoj bazi.

Objekat će se pokrivati krovnim sendvič panelom 40x40mm a zidovi će se oblagati zidnim sendvič panelom 40mm sve u bijeloj boji.

Objekat se nalazi na betonskoj ploči koja je oivičena coklom visine 20cm a na sredini se nalazi upojna jama dimenzija 3,78 x 0,8m dubine 1m koja služi za sakupljanje eventualno prosute opasne materije. Na upojnoj jami se nalazi rešetka koja mora biti izrađena od inox-a koji je predviđen za agresivne sredine.

Objekat mora biti u skladu sa HASAP normama što znači da u unutrašnjim uglovima moraju biti montirane dek lajsne. Betonska ploča mora biti premazana epoksidnim premazima zbog mogućnosti izlivanja opasnih materija koje se skladište. Na prelazu sa panela na betonski dio objekta mora biti montirana opsivka od lima koja bi spriječila eventualno izlivanje opasnih materija van objekta.

Ventilacija objekta će biti riješena pomoću aksialnog ventilator sa protivkišnom žaluzinom koji mora da zadovolji osam izmjena na sat.

Ponuda mora da obuhvati protivpožarni aparat.

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zemljani radovi | Iskop zemlje radi izrade cokle i sahte. | m3 | 9 |
| 2 | Armiračko betonski radovi | Izrada cokle, armiranobetonske ploče i šahte. | m3 | 8.1 |
|  |  | Armatura RΦ 6mm | kg | 50 |
|  |  | Armatura RΦ 12mm | kg | 250 |
|  |  | Armaturna mreža Q-335 600x220 | kom | 3 |
| 3 | Čelična konstrukcija | Čelična konstrukcija skladišta se izrađuje od sledećih kutijastih profila: stubovi se izrađuju od HOP 80x80x3, binderi od HOP 100x80x3, rožnjače od HOP 60x40x3, ispuna od HOP 50x50x3 i spregovi od HOP 30x30x2. Ankerisanje konstrukcije za ploču se izvodi pomoću trinaest anker ploča izradjenih od lima 8mm . Farbanje konstrukcije se izvodi u dva premaza temeljne i dva premaza završne boje boje na uljanoj bazi. Pod ovom stavkom podrazumijeva se nabavku materijala, radionička izradu elemenata i montažu čelične konstrukcije. | kg | 1244 |
| 4 | Krovopokrivački radovi | Pokrivanje konstrukcije vrši se krovnim sendvič panelom debljine 4+4 cm Pod ovom stavkom se pdrazumijeva nabavka i ugradnja panela sa svim veznim elementima. | m2 | 39 |
|  | Pokrivački radovi | Oblaganje zidova se izvodi sa zidnim sendvič panelom debljine 4 cm Pod ovom stavkom se pdrazumijeva nabavka i ugradnja panela sa svim veznim elementima. | m2 | 72 |
| 5 | Limarski radovi | Izrada i ugradnja: slemena, uvodnih limova, vertikalnih i horizontalnih oluka, od plastificiranih limova d=0,6mm. |  |  |
|  |  | Sleme rš 0.60 m | m | 6.5 |
|  |  | Vjetar lajsne rš 0.40 m | m | 13 |
|  |  | Uvodna lajsna rš 0.20 m | m | 13 |
|  |  | Horizontalni oluk rš 0.60 m | m | 13 |
|  |  | Vertikalnu oluk rš 0.45 m | m | 12 |
|  |  | Donja lajsna rš 0.40 m | m | 25 |
|  |  | Ugaone lajsne rš 0.40 m | m | 12 |
|  |  | Lajsne za opšivanje prozora i vrata rš 0.15 m | m | 32 |
|  | Ostali radovi | Izrada i montaza PVC vrata 2,1x0,9 m. | kom | 1 |
|  |  | Izrada PVC prozora dim 0.9x‚0.7 m | kom | 6 |
|  |  | Ugradanja ventilatora | kom | 2 |
|  |  | Izrada resetke od inoksa dim 860x960mm. | kom | 4 |
|  |  | Obrada betonskog poda,cokle i betonske šahte sa epok. premazom i ugradnja dek lajsne na uglovima objekta | m2 | 42 |

Prilog: Crteži-Skladište za opasne materije

Prilikom izvođenja radova rukovoditi se:

- Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata Službeni list Crne Gore 64/17, 44/18 i 63/18 od 28.09.2018. godine

- Zakon o životnoj sredini broj 48/08, 40/10, 40/11 i 27/14 od 28.07.2016. godine

- Zakon o upravljanju otpadom broj 64/11 od 29.12.2011 i 039/16 od 29.06.2016. godine

- Pravilnik o tehničkim normativama za beton i armirani beton (Službeni list SFRJ br. 11/87);

- Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata (Službeni list SFRJ br. 15/90)

- Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl. List SFRJ 21/90)

 Garantni rok :

- Minimum 2 godina na izvedene radove od dana primopredaje radova

 Način sprovođenja kontrole kvaliteta

- Ateste i rezultate materijala

- Provjera funkcionalnosti izvedenih radova

- Projekat izvedenog stanja

Napomena:

-Naručilac zadržava pravo da nakon otvaranja i pregleda pristiglih ponuda, od ponuđača traži pojašnjenje ili dopunu dokumentacije

-Ponuđač je dužan da dostavi ponudu isključivo u skladu sa navedenim uslovima iz Zahtjeva.

Ponuda koja sadrži bilo koje sredstvo obezbjeđenja koje traži Ponuđač od Naručioca smatraće se neispravnom i neće se uzeti u razmatranje.

- OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

P O N U D U

po zahjevu za prikupljanje ponuda broj ____ od _______ godine

za nabavku __________________________________________________________

(opis predmeta nabavke)

ZA

 Predmet nabavke po partijama

  - PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

- Ponuda se podnosi kao:

-  Samostalna ponuda

-  Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

-  Zajednička ponuda

-  Zajednička ponuda sa  podizvođačem/podugovaračem

- Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

- Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Ovlašćeno lice |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

- Podaci o podnosiocu zajedničke ponude

| Naziv podnosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o javnoj nabavci i nacrta okvirnog sporazuma | (Ime i prezime) |
|  | (Potpis) |
| Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora |  |
|  | .... |

- Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

| Naziv nosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

- Podaci o članu zajedničke ponude:

| Naziv člana zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

- Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Ovlašćeno lice |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

  - FINANSIJSKI DIO PONUDE

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa pdv-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |
| PDV |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |
| brojkama |  |  |
| slovima |  |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Način i dinamika isporuke/izvršenja |  |
| Garantni rok |  |
| Garancije kvaliteta |  |
| Način sprovođenja kontrole kvaliteta |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

- DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI

Ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti dokazuje se dostavljanjem:

  izvještaja o računovodstvenom i finansijskom stanju - bilans uspjeha i bilans stanja sa izvještajem ovlašćenog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, za posljednje dvije godine, odnosno za period od registrac

  - DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Dostaviti:

 liste glavnih isporuka izvršenih u poslednje dvije godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima, uz dostavljanje potvrda izvršenih isporuka izdatih od kupca ili, ukoliko se potvrde ne mogu obezbijediti, iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuđača, samoizjava ponuđača o izvršenim isporukama sa navođenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde.

 mjera za obezbjeđenje sistema upravljanja kvalitetom:

ISO 9001 Ponuđač je dužan da dostavi dokaz da posjeduje međunarodni standard za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji Ukoliko ponuđač nije proizvođač ponuđene robe u obavezi je da dostavi ISO9001 sistem proizvođača za robu koja je predmet njegove ponude.

 opisa tehničke opremljenosti,

 mjera obezbjeđenja sistema zaštite životne sredine:

ISO 14001 Ponuđač je dužan da dostavi dokaz da posjeduje međunarodni standard za sisteme upravljanja zaštitom životne sredine. Ukoliko ponuđač nije proizvođač ponuđene robe u obavezi je da dostavi ISO14001 sistem proizvođača za robu koja je predmet njegove ponude.

 mjera obezbjeđenja sistema zaštite na radu:

OHSAS 18001 Ponuđač je dužan da dostavi dokaz da posjeduje međunarodni standard za sisteme upravljanja zaštitom na radu. Ukoliko ponuđač nije proizvođač ponuđene robe u obavezi je da dostavi ISO18001 sistem proizvođača za robu koja je predmet njegove ponude.

 uzoraka, opisa, odnosno fotografija roba koje su predmet isporuke, a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva:

Za konstruktivne elemente Skladišta za opasne materije potrebno je priložiti ateste o kvalitetu materijala.

 izjave o namjeri i predmetu podugovaranja sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

OPIS TEHNIČKE OPREMLJENOSTI PONUĐAČA ____________________________, kao ponuđač/član zajedničke ponude raspolaže potrebnim sredstvima i opremom, od kojih će za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci predmetnih roba, u skladu sa uslovima predviđenim tenderskom dokumentacijom broj ______ od _________________ godine, angažovati sredstva i opremu navedene u tabeli koja slijedi Red. br. Vrsta i karakteristike sredstava i opreme Pravni osnov raspolaganja (svojina/zakup/ podugovor...) Godina proizvodnje Količina Količina sredstava i opreme sa kojima ponuđač raspolaže Količina sredstava i opreme koje će ponuđač angažovati na realizaciji ugovora 1 2 3 ... Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (svojeručni potpis) M.P.

LISTA GLAVNIH ISPORUKA  U POSLJEDNJE DVIJE GODINE (2020.g. i 2021.g.)

| Redni broj | Primalac (kupac) | Broj i datum zaključenja ugovora | Godina realizacije ugovora | Količina (kom) | Kontakt osoba primaoca (kupca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Sastavni dio Liste glavnih isporuka roba u posljednje dvije godine su  potvrde o izvršenim isporukama izdatim od kupaca.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

# UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

Pripremanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovim zahtjevom.

Način dostavljanja ponude

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj zahtjeva za prikupljanje ponuda i tekst sa naznakom: “Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda”, a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište i adresa ponuđača.

Ponuda će se smatrati ispravnom samo ako su:

- Ponuđeni svi specificirani  proizvodi traženi zahtjevom za prikupljanje ponuda.

Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, bez PDV-a, i to:

jedinična cijena, količina i ukupan finansijski iznos za ponudjenu robu.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet nabavke, a ukoliko je predmet nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen ovim zahtjevom.

Preporuka ponuđačima

Ponudu pripremiti kao jedinstvenu cjelinu i svaku popunjenu stranu ponude numerisati, potpisati i pečatirati.

# OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se   (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)   da, u ime

(naziv ponuđača) , kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Zahtjevu za dostavljenje ponuda     (naziv naručioca)    broj _____ od ________. godine, za nabavku       (opis predmeta nabavke)   i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

_______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

# Footnotes

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički  sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača