„„13.Jul-Plantaže”a.d. Podgorica

Broj: 2202/2

Mjesto i datum: Podgorica, 03.07.2024.god.

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE-USLUGA

REMONTA POTOPNIH PUMPI HIDROSISTEMA i ODRŽAVANJA ELEKTROMOTORA OD 0,45 KW DO 30 KW PO PARTIJAMA

# POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: “13 Jul Plantaže“ A.D. | Lice za davanje informacija: Bojan Milić |
| --- | --- |
| Adresa: Bulevar Šarla de Gola br.2 | Poštanski broj: 81000 |
| Sjedište: Podgorica | PIB (Matični broj): 02016281 |
| Telefon: 00382 67 735 816 | Faks: |
| E-mailadresa: bojanmilicnk@gmail.com | Internet stranica (web): www.plantaze.com |

II  Predmet nabavke

- Vrsta predmeta nabavke

 Usluge

- Opis predmeta nabavke

Usluge remonta potopnih pumpi hidrosistema i održavanja elektromotora od 0,45 KW do 30 KW

III Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke

Predmet nabavke se nabavlja:

x po partijama,

PARTIJA 1: remont potopnih pumpi, procijenjene vrijednosti 50,000.00€ bez PDV-a, odnosno 60,500.00€ sa PDV-om

PARTIJA 2: remont elektromotora, procijenjene vrijednosti 25,000.00 € bez PDV-a, odnosno 30.250,00€ sa PDV-om

UKUPNO bez PDV-a: 75.000,00 €

UKUPNO sa PDV-om: 90.750,00 €

IV Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

U postupku  nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

b) Fakultativni uslovi

b1) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

 izjave o tehničkoj opremi koju ponuđač ima na raspolaganju za izvođenje konkretnih radova;

 Referentna lista (spisak kupaca)  u posljednje dvije godine

Za svu navedenu opremu Komisija  će utvrditi postojanje opreme.

IV  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je  60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

V  Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok izvršenja ugovora je 365 dana od dana zaključivanja ugovora.

b) Mjesto izvršenja ugovora je Remontni pogoni Ponudjača.

VI Jezik ponude:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

VII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 08 do 14 sati, zaključno sa danom 12.07.2024.godine  u 12.00 sati.

Ponude se mogu predati:

 neposrednom predajom na arhivu naručioca na adresi Bulevar Šarla de Gola br. 2, 81000 Podgorica, Crna Gora.

 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Bulevar Šarla de Gola br. 2, 81000 Podgorica, Crna Gora..

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 12.07.2024.  godine u 12 i 30 sati, u prostorijama „13 Jul Plantaže” A.D. Podgorica na adresi Bulevar Šarla de Gola br. 2., 81000 Podgorica.

VIII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena  					broj bodova  	  100

IX Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

X Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: 60 dana od prijema fakture

Način plaćanja je: virmanski

Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, a sa kojim se prvi put zaključuje ugovor, je dužan da prije zaključivanja ugovora o nabavci dostavi naručiocu:

 garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA  NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

PARTIJA 1. USLUGA REMONTA PUMPI

| 1. | TIP PUMPE |  |  | SNAGA (kW) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PC 6-10 2800 o/min |  |  | 9,2 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
| 1.1 | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
| 1.2 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
| 1.3 | Zamjena aksijalnog ležaja | kom | 1 |  |  |
| 1.4 | Zamjena radijalnog ležaja | kom | 1 |  |  |
| 1.5 | Zamjena mehaničkog zaptivača | kom | 1 |  |  |
| 1.6 | Zamjena glicerina | kom | 1 |  |  |
| 1.7 | Zamjena elemenata kompenzacione posude | kom | 1 |  |  |
| 1.8 | Saniranje magnetnog kola statora | kom | 1 |  |  |
| 1.9 | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
| 1.10 | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
| 1.11 | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
| PUMPA : |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Servis pumpnog dijela | kom | 1 |  |  |
| 1.15 | Zamjena radnog kola | kom | 1 |  |  |
| 1.16 | Zamjena prstena radnog kola | kom | 1 |  |  |
| 1.17 | Zamjena gumenog ležaja /SAEROVE PUMPE/ | kom | 1 |  |  |
| 1.18 | Zamjena konusne čaure | kom | 1 |  |  |
| 1.19 | Zamjena osovine | kom | 1 |  |  |
| 1.20 | Zamjena spojnice | kom | 1 |  |  |
| 1.21 | Zamjena čaure na usisnom dijelu | kom | 1 |  |  |
| 1.22 | UKUPNO |  |  |  |  |

| 2. | TIP PUMPE |  |  | SNAGA (kW) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 SDS – A/7 |  |  | 11 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
| 2.1 | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
| 2.2 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
| 2.3 | Zamjena aksijalnog ležaja | kom | 1 |  |  |
| 2.4 | Zamjena radijalnog ležaja | kom | 1 |  |  |
| 2.5 | Zamjena mehaničkog zaptivača | kom | 1 |  |  |
| 2.6 | Zamjena glicerina | kom | 1 |  |  |
| 2.7 | Zamjena elemenata kompenzacione posude | kom | 1 |  |  |
| 2.8 | Saniranje magnetnog kola statora | kom | 1 |  |  |
| 2.9 | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
| 2.10 | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
| 2.11 | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
| PUMPA : |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Servis pumpnog dijela | kom | 1 |  |  |
| 2.15 | Zamjena radnog kola | kom | 1 |  |  |
| 2.16 | Zamjena prstena radnog kola | kom | 1 |  |  |
| 2.17 | Zamjena gumenog ležaja /SAEROVE PUMPE/ | kom | 1 |  |  |
| 2.18 | Zamjena konusne čaure | kom | 1 |  |  |
| 2.19 | Zamjena osovine | kom | 1 |  |  |
| 2.20 | Zamjena spojnice | kom | 1 |  |  |
| 2.21 | Zamjena čaure na usisnom dijelu | kom | 1 |  |  |
| 2.22 | UKUPNO |  |  |  |  |

| 3. | TIP PUMPE |  |  | SNAGA (kW) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 151 – A/8 |  |  | 18,5 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
| 3.1 | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
| 3.2 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
| 3.3 | Zamjena aksijalnog ležaja | kom | 1 |  |  |
| 3.4 | Zamjena radijalnog ležaja | kom | 1 |  |  |
| 3.5 | Zamjena mehaničkog zaptivača | kom | 1 |  |  |
| 3.6 | Zamjena glicerina | kom | 1 |  |  |
| 3.7 | Zamjena elemenata kompenzacione posude | kom | 1 |  |  |
| 3.8 | Saniranje magnetnog kola statora | kom | 1 |  |  |
| 3.9 | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
| 3.10 | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
| 3.11 | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
| PUMPA : |  |  |  |  |  |
| 3.14 | Servis pumpnog dijela | kom | 1 |  |  |
| 3.15 | Zamjena radnog kola | kom | 1 |  |  |
| 3.16 | Zamjena prstena radnog kola | kom | 1 |  |  |
| 3.17 | Zamjena gumenog ležaja /SAEROVE PUMPE/ | kom | 1 |  |  |
| 3.18 | Zamjena konusne čaure | kom | 1 |  |  |
| 3.19 | Zamjena osovine | kom | 1 |  |  |
| 3.20 | Zamjena spojnice | kom | 1 |  |  |
| 3.21 | Zamjena čaure na usisnom dijelu | kom | 1 |  |  |
| 3.22 | UKUPNO |  |  |  |  |

| 4. | TIP PUMPE |  |  | SNAGA (kW) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 181 - D/5 |  |  | 45 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
| 4.1 | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
| 4.2 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
| 4.3 | Zamjena aksijalnog ležaja | kom | 1 |  |  |
| 4.4 | Zamjena radijalnog ležaja | kom | 1 |  |  |
| 4.5 | Zamjena mehaničkog zaptivača | kom | 1 |  |  |
| 4.6 | Zamjena glicerina | kom | 1 |  |  |
| 4.7 | Zamjena elemenata kompenzacione posude | kom | 1 |  |  |
| 4.8 | Saniranje magnetnog kola statora | kom | 1 |  |  |
| 4.9 | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
| 4.10 | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
| 4.11 | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
| PUMPA : |  |  |  |  |  |
| 4.14 | Servis pumpnog dijela | kom | 1 |  |  |
| 4.15 | Zamjena radnog kola | kom | 1 |  |  |
| 4.16 | Zamjena prstena radnog kola | kom | 1 |  |  |
| 4.17 | Zamjena gumenog ležaja /SAEROVE PUMPE/ | kom | 1 |  |  |
| 4.18 | Zamjena konusne čaure | kom | 1 |  |  |
| 4.19 | Zamjena osovine | kom | 1 |  |  |
| 4.20 | Zamjena spojnice | kom | 1 |  |  |
| 4.21 | Zamjena čaure na usisnom dijelu | kom | 1 |  |  |
| 4.22 | UKUPNO |  |  |  |  |

| 5. | TIP PUMPE |  |  | SNAGA (kW) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 SDS-S/2 |  |  | 45 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
| 5.1 | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
| 5.2 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
| 5.3 | Zamjena aksijalnog ležaja | kom | 1 |  |  |
| 5.4 | Zamjena radijalnog ležaja | kom | 1 |  |  |
| 5.5 | Zamjena mehaničkog zaptivača | kom | 1 |  |  |
| 5.6 | Zamjena glicerina | kom | 1 |  |  |
| 5.7 | Zamjena elemenata kompenzacione posude | kom | 1 |  |  |
| 5.8 | Saniranje magnetnog kola statora | kom | 1 |  |  |
| 5.9 | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
| 5.10 | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
| 5.11 | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
| PUMPA : |  |  |  |  |  |
| 5.14 | Servis pumpnog dijela | kom | 1 |  |  |
| 5.15 | Zamjena radnog kola | kom | 1 |  |  |
| 5.16 | Zamjena prstena radnog kola | kom | 1 |  |  |
| 5.17 | Zamjena gumenog ležaja /SAEROVE PUMPE/ | kom | 1 |  |  |
| 5.18 | Zamjena konusne čaure | kom | 1 |  |  |
| 5.19 | Zamjena osovine | kom | 1 |  |  |
| 5.20 | Zamjena spojnice | kom | 1 |  |  |
| 5.21 | Zamjena čaure na usisnom dijelu | kom | 1 |  |  |
| 5.22 | UKUPNO |  |  |  |  |

| 6. | TIP PUMPE |  |  | SNAGA (kW) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 101 - D/6 |  |  | 60 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
| 6.1 | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
| 6.2 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
| 6.3 | Zamjena aksijalnog ležaja | kom | 1 |  |  |
| 6.4 | Zamjena radijalnog ležaja | kom | 1 |  |  |
| 6.5 | Zamjena mehaničkog zaptivača | kom | 1 |  |  |
| 6.6 | Zamjena glicerina | kom | 1 |  |  |
| 6.7 | Zamjena elemenata kompenzacione posude | kom | 1 |  |  |
| 6.8 | Saniranje magnetnog kola statora | kom | 1 |  |  |
| 6.9 | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni |  |  |  |  |
| 6.10 | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
| 6.11 | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
| PUMPA : |  |  |  |  |  |
| 6.14 | Servis pumpnog dijela | kom | 1 |  |  |
| 6.15 | Zamjena radnog kola | kom | 1 |  |  |
| 6.16 | Zamjena prstena radnog kola | kom | 1 |  |  |
| 6.17 | Zamjena gumenog ležaja /SAEROVE PUMPE/ | kom | 1 |  |  |
| 6.18 | Zamjena konusne čaure | kom | 1 |  |  |
| 6.19 | Zamjena osovine | kom | 1 |  |  |
| 6.20 | Zamjena spojnice | kom | 1 |  |  |
| 6.21 | Zamjena čaure na usisnom dijelu | kom | 1 |  |  |
| 6.22 | UKUPNO |  |  |  |  |

| 7. | TIP PUMPE |  |  | SNAGA (kW) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pleuger Q 102-5 |  |  | 118 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
| 7.1 | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
| 7.2 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
| 7.3 | Zamjena aksijalnog ležaja | kom | 1 |  |  |
| 7.4 | Zamjena radijalnog ležaja | kom | 1 |  |  |
| 7.5 | Zamjena mehaničkog zaptivača | kom | 1 |  |  |
| 7.6 | Zamjena glicerina | kom | 1 |  |  |
| 7.7 | Zamjena elemenata kompenzacione posude | kom | 1 |  |  |
| 7.8 | Saniranje magnetnog kola statora | kom | 1 |  |  |
| 7.9 | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
| 7.10 | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
| 7.11 | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
| PUMPA : |  |  |  |  |  |
| 7.14 | Servis pumpnog dijela | kom | 1 |  |  |
| 7.15 | Zamjena radnog kola | kom | 1 |  |  |
| 7.16 | Zamjena prstena radnog kola | kom | 1 |  |  |
| 7.17 | Zamjena gumenog ležaja /SAEROVE PUMPE/ | kom | 1 |  |  |
| 7.18 | Zamjena konusne čaure | kom | 1 |  |  |
| 7.19 | Zamjena osovine | kom | 1 |  |  |
| 7.20 | Zamjena spojnice | kom | 1 |  |  |
| 7.21 | Zamjena čaure na usisnom dijelu | kom | 1 |  |  |
| 7.22 | UKUPNO |  |  |  |  |

| 8. | TIP PUMPE |  |  | SNAGA (kW) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pleuger Q 102 |  |  | 132 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
| 8.1 | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
| 8.2 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
| 8.3 | Zamjena aksijalnog ležaja | kom | 1 |  |  |
| 8.4 | Zamjena radijalnog ležaja | kom | 1 |  |  |
| 8.5 | Zamjena mehaničkog zaptivača | kom | 1 |  |  |
| 8.6 | Zamjena glicerina | kom | 1 |  |  |
| 8.7 | Zamjena elemenata kompenzacione posude | kom | 1 |  |  |
| 8.8 | Saniranje magnetnog kola statora | kom | 1 |  |  |
| 8.9 | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
| 8.10 | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
| 8.11 | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
| PUMPA : |  |  |  |  |  |
| 8.14 | Servis pumpnog dijela | kom | 1 |  |  |
| 8.15 | Zamjena radnog kola | kom | 1 |  |  |
| 8.16 | Zamjena prstena radnog kola | kom | 1 |  |  |
| 8.17 | Zamjena gumenog ležaja /SAEROVE PUMPE/ | kom | 1 |  |  |
| 8.18 | Zamjena konusne čaure | kom | 1 |  |  |
| 8.19 | Zamjena osovine | kom | 1 |  |  |
| 8.20 | Zamjena spojnice | kom | 1 |  |  |
| 8.21 | Zamjena čaure na usisnom dijelu | kom | 1 |  |  |
| 8.22 | UKUPNO |  |  |  |  |

| 9. | TIP PUMPE |  |  | SNAGA (kW) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BQTS - KSB |  |  | 150 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
| 9.1 | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
| 9.2 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
| 9.3 | Zamjena aksijalnog ležaja | kom | 1 |  |  |
| 9.4 | Zamjena radijalnog ležaja | kom | 1 |  |  |
| 9.5 | Zamjena mehaničkog zaptivača | kom | 1 |  |  |
| 9.6 | Zamjena glicerina | kom | 1 |  |  |
| 7.7 | Zamjena elemenata kompenzacione posude | kom | 1 |  |  |
| 9.8 | Saniranje magnetnog kola statora | kom | 1 |  |  |
| 9.9 | Dinamičko ispitivanje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
| 9.10 | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
| 6.11 | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
| PUMPA : |  |  |  |  |  |
| 9.14 | Servis pumpnog dijela | kom | 1 |  |  |
| 9.15 | Zamjena radnog kola | kom | 1 |  |  |
| 9.16 | Zamjena prstena radnog kola | kom | 1 |  |  |
| 9.17 | Zamjena gumenog ležaja /SAEROVE PUMPE/ | kom | 1 |  |  |
| 9.18 | Zamjena konusne čaure | kom | 1 |  |  |
| 9.19 | Zamjena osovine | kom | 1 |  |  |
| 9.20 | Zamjena spojnice | kom | 1 |  |  |
| 9.21 | Zamjena čaure na usisnom dijelu | kom | 1 |  |  |
| 9.22 | UKUPNO |  |  |  |  |

| 10. | TIP PUMPE |  |  | SNAGA (kW) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BQTS - KSB |  |  | 110 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
| 10.1 | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
| 10.2 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
| 10.3 | Zamjena aksijalnog ležaja | kom | 1 |  |  |
| 10.4 | Zamjena radijalnog ležaja | kom | 1 |  |  |
| 10.5 | Zamjena mehaničkog zaptivača | kom | 1 |  |  |
| 10.6 | Zamjena glicerina | kom | 1 |  |  |
| 10.7 | Zamjena elemenata kompenzacione posude | kom | 1 |  |  |
| 10.8 | Saniranje magnetnog kola statora | kom | 1 |  |  |
| 10.9 | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
| 10.10 | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
| 10.11 | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
| PUMPA : |  |  |  |  |  |
| 10.14 | Servis pumpnog dijela | kom | 1 |  |  |
| 10.15 | Zamjena radnog kola | kom | 1 |  |  |
| 10.16 | Zamjena prstena radnog kola | kom | 1 |  |  |
| 10.17 | Zamjena gumenog ležaja /SAEROVE PUMPE/ | kom | 1 |  |  |
| 10.18 | Zamjena konusne čaure | kom | 1 |  |  |
| 10.19 | Zamjena osovine | kom | 1 |  |  |
| 10.20 | Zamjena spojnice | kom | 1 |  |  |
| 10.21 | Zamjena čaure na usisnom dijelu | kom | 1 |  |  |
| 10.22 | UKUPNO |  |  |  |  |

| 11. | TIP PUMPE |  |  | SNAGA (kW) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FRANKLIN |  |  | 110 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
|  | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
|  | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena aksijalnog ležaja | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena radijalnog ležaja | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena mehaničkog zaptivača | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena glicerina | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena elemenata kompenzacione posude | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje magnetnog kola statora | kom | 1 |  |  |
|  | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
|  | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
| 11.11 | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
| PUMPA : |  |  |  |  |  |
| 11.14 | Servis pumpnog dijela | kom | 1 |  |  |
| 11.15 | Zamjena radnog kola | kom | 1 |  |  |
| 11.16 | Zamjena prstena radnog kola | kom | 1 |  |  |
| 11.17 | Zamjena gumenog ležaja /SAEROVE PUMPE/ | kom | 1 |  |  |
| 11.18 | Zamjena konusne čaure | kom | 1 |  |  |
| 11.19 | Zamjena osovine | kom | 1 |  |  |
| 11.20 | Zamjena spojnice | kom | 1 |  |  |
| 11.21 | Zamjena čaure na usisnom dijelu | kom | 1 |  |  |
| 11.22 | UKUPNO |  |  |  |  |

| 12. | TIP PUMPE |  |  | SNAGA (kW) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FRANKLIN |  |  | 93 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
| 12.1 | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
| 12.2 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
| 12.3 | Zamjena aksijalnog ležaja | kom | 1 |  |  |
| 12.4 | Zamjena radijalnog ležaja | kom | 1 |  |  |
| 12.5 | Zamjena mehaničkog zaptivača | kom | 1 |  |  |
| 12.6 | Zamjena glicerina | kom | 1 |  |  |
| 12.7 | Zamjena elemenata kompenzacione posude | kom | 1 |  |  |
| 12.8 | Saniranje magnetnog kola statora | kom | 1 |  |  |
| 12.9 | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
| 12.10 | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
| 12.11 | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
| PUMPA : |  |  |  |  |  |
| 12.14 | Servis pumpnog dijela | kom | 1 |  |  |
| 12.15 | Zamjena radnog kola | kom | 1 |  |  |
| 12.16 | Zamjena prstena radnog kola | kom | 1 |  |  |
| 12.17 | Zamjena gumenog ležaja /SAEROVE PUMPE/ | kom | 1 |  |  |
| 12.18 | Zamjena konusne čaure | kom | 1 |  |  |
| 12.19 | Zamjena osovine | kom | 1 |  |  |
| 12.20 | Zamjena spojnice | kom | 1 |  |  |
| 12.21 | Zamjena čaure na usisnom dijelu | kom | 1 |  |  |
| 12.22 | UKUPNO |  |  |  |  |

| 13. | TIP PUMPE |  |  | SNAGA (kW) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pleuger Q 102 |  |  | 110 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
| 13.1 | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
| 13.2 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
| 13.3 | Zamjena aksijalnog ležaja | kom | 1 |  |  |
| 13.4 | Zamjena radijalnog ležaja | kom | 1 |  |  |
| 13.5 | Zamjena mehaničkog zaptivača | kom | 1 |  |  |
| 13.6 | Zamjena glicerina | kom | 1 |  |  |
| 13.7 | Zamjena elemenata kompenzacione posude | kom | 1 |  |  |
| 13.8 | Saniranje magnetnog kola statora | kom | 1 |  |  |
| 13.9 | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
| 13.10 | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
| 13.11 | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
| PUMPA : |  |  |  |  |  |
| 13.14 | Servis pumpnog dijela | kom | 1 |  |  |
| 13.15 | Zamjena radnog kola | kom | 1 |  |  |
| 13.16 | Zamjena prstena radnog kola | kom | 1 |  |  |
| 13.17 | Zamjena gumenog ležaja /SAEROVE PUMPE/ | kom | 1 |  |  |
| 13.18 | Zamjena konusne čaure | kom | 1 |  |  |
| 13.19 | Zamjena osovine | kom | 1 |  |  |
| 13.20 | Zamjena spojnice | kom | 1 |  |  |
| 13.21 | Zamjena čaure na usisnom dijelu | kom | 1 |  |  |
| 13.22 | UKUPNO |  |  |  |  |

| . | TIP PUMPE |  |  | SNAGA (kW) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pedrollo / Saer |  |  | 2.2 - 7.5 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
| 13.23 | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
| 13.24 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
| 13.25 | Zamjena aksijalnog ležaja | kom | 1 |  |  |
| 13.26 | Zamjena radijalnog ležaja | kom | 1 |  |  |
| 13.27 | Zamjena mehaničkog zaptivača | kom | 1 |  |  |
| 13.28 | Zamjena glicerina | kom | 1 |  |  |
| 13.29 | Zamjena elemenata kompenzacione posude | kom | 1 |  |  |
| 13.30 | Saniranje magnetnog kola statora | kom | 1 |  |  |
| 13.31 | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
| 13.32 | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
| 13.33 | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
| 13.34 | UKUPNO |  |  |  |  |

PARTIJA 2. USLUGA REMONTA ELEKTROMOTORA

| 14. | TIP ELEKTROMOTORA | SNAGA (kW) |  | BRZINA ( o/min ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektromotor | 5,5 |  | 1400 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
|  | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
|  | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja PS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja VS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena priključne ploče | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena pokrivača ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Popravka poklopca kućišta el.motora ( dekla ) | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje rukavca osovine | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje ležajnog mjesta na osovini | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena semeringa | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena mehaničkog zaptivača | kom | 1 |  |  |
|  | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
|  | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
|  | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |

| 15. | TIP ELEKTROMOTORA | SNAGA (kW) |  | BRZINA ( o/min ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektromotor | 5,5 |  | 2800 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
|  | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
|  | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja PS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja VS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena priključne ploče | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena pokrivača ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Popravka poklopca kućišta el.motora ( dekla ) | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje rukavca osovine | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje ležajnog mjesta na osovini | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena semeringa | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena mehaničkog zaptivača | kom | 1 |  |  |
|  | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
|  | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
|  | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |
| 16. | TIP ELEKTROMOTORA | SNAGA (kW) |  | BRZINA ( o/min ) |  |
|  | Elektromotor | 7,5 |  | 960 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
|  | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
|  | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja PS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja VS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena priključne ploče | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena pokrivača ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Popravka poklopca kućišta el.motora ( dekla ) | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje rukavca osovine | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje ležajnog mjesta na osovini | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena semeringa | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena mehaničkog zaptivača | kom | 1 |  |  |
|  | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
|  | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
|  | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |

| 17. | TIP ELEKTROMOTORA | SNAGA (kW) |  | BRZINA ( o/min ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektromotor | 7,5 |  | 1400 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
|  | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
|  | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja PS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja VS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena priključne ploče | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena pokrivača ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Popravka poklopca kućišta el.motora ( dekla ) | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje rukavca osovine | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje ležajnog mjesta na osovini | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena semeringa | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena mehaničkog zaptivača | kom | 1 |  |  |
|  | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
|  | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
|  | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |

| 18. | TIP ELEKTROMOTORA | SNAGA (kW) |  | BRZINA ( o/min ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektromotor | 7,5 |  | 2800 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
|  | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
|  | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja PS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja VS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena priključne ploče | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena pokrivača ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Popravka poklopca kućišta el.motora ( dekla ) | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje rukavca osovine | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje ležajnog mjesta na osovini | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena semeringa | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena mehaničkog zaptivača | kom | 1 |  |  |
|  | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
|  | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
|  | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |

| 19. | TIP ELEKTROMOTORA | SNAGA (kW) |  | BRZINA ( o/min ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektromotor | 9 |  | 1400 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
|  | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
|  | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja PS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja VS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena priključne ploče | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena pokrivača ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Popravka poklopca kućišta el.motora ( dekla ) | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje rukavca osovine | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje ležajnog mjesta na osovini | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena semeringa | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena mehaničkog zaptivača | kom | 1 |  |  |
|  | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
|  | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
|  | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |

| 20. | TIP ELEKTROMOTORA | SNAGA (kW) |  | BRZINA ( o/min ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektromotor | 11 |  | 1400 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
|  | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
|  | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja PS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja VS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena priključne ploče | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena pokrivača ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Popravka poklopca kućišta el.motora ( dekla ) | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje rukavca osovine | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje ležajnog mjesta na osovini | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena semeringa | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena mehaničkog zaptivača | kom | 1 |  |  |
|  | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
|  | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
|  | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |

| 21. | TIP ELEKTROMOTORA | SNAGA (kW) |  | BRZINA ( o/min ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektromotor | 12/8 |  | 2800/1400 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
|  | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
|  | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja PS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja VS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena priključne ploče | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena pokrivača ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Popravka poklopca kućišta el.motora ( dekla ) | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje rukavca osovine | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje ležajnog mjesta na osovini | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena semeringa | kom | 1 |  |  |
|  | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
|  | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
|  | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |

| 22. | TIP ELEKTROMOTORA | SNAGA (kW) |  | BRZINA ( o/min ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektromotor | 15 |  | 960 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
|  | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
|  | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja PS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja VS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena priključne ploče | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena pokrivača ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Popravka poklopca kućišta el.motora ( dekla ) | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje rukavca osovine | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje ležajnog mjesta na osovini | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena semeringa | kom | 1 |  |  |
|  | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
|  | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
|  | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |

| 23. | TIP ELEKTROMOTORA | SNAGA (kW) |  | BRZINA ( o/min ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektromotor | 15 |  | 1400 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
|  | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
|  | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja PS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja VS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena priključne ploče | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena pokrivača ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Popravka poklopca kućišta el.motora ( dekla ) | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje rukavca osovine | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje ležajnog mjesta na osovini | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena semeringa | kom | 1 |  |  |
|  | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
|  | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
|  | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |

| 24. | TIP ELEKTROMOTORA | SNAGA (kW) |  | BRZINA ( o/min ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektromotor | 15 |  | 2800 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
|  | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
|  | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja PS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja VS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena priključne ploče | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena pokrivača ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Popravka poklopca kućišta el.motora ( dekla ) | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje rukavca osovine | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje ležajnog mjesta na osovini | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena semeringa | kom | 1 |  |  |
|  | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
|  | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
|  | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |

| 25. | TIP ELEKTROMOTORA | SNAGA (kW) |  | BRZINA ( o/min ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektromotor | 18,5 |  | 1400 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
|  | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
|  | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja PS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja VS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena priključne ploče | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena pokrivača ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Popravka poklopca kućišta el.motora ( dekla ) | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje rukavca osovine | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje ležajnog mjesta na osovini | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena semeringa | kom | 1 |  |  |
|  | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
|  | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
|  | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |

| 26. | TIP ELEKTROMOTORA | SNAGA (kW) |  | BRZINA ( o/min ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektromotor | 22 |  | 1400 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
|  | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
|  | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja PS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja VS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena priključne ploče | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena pokrivača ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Popravka poklopca kućišta el.motora ( dekla ) | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje rukavca osovine | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje ležajnog mjesta na osovini | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena semeringa | kom | 1 |  |  |
|  | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
|  | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
|  | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |

| 27. | TIP ELEKTROMOTORA | SNAGA (kW) |  | BRZINA ( o/min ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektromotor | 30 |  | 2800 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
|  | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
|  | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja PS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja VS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena priključne ploče | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena pokrivača ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Popravka poklopca kućišta el.motora ( dekla ) | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje rukavca osovine | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje ležajnog mjesta na osovini | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena semeringa | kom | 1 |  |  |
|  | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
|  | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
|  | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |
| 28. | TIP ELEKTROMOTORA | SNAGA (kW) |  | BRZINA ( o/min ) |  |
|  | Elektromotor | 6/8,8 |  | 2800/1400 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
| 28.1 | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
| 28.2 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
| 28.3 | Zamjena ležaja PS | kom | 1 |  |  |
| 28.4 | Zamjena ležaja VS | kom | 1 |  |  |
| 28.5 | Zamjena priključne ploče | kom | 1 |  |  |
| 28.6 | Zamjena ventilatora | kom | 1 |  |  |
| 28.7 | Zamjena pokrivača ventilatora | kom | 1 |  |  |
| 28.8 | Popravka poklopca kućišta el.motora ( dekla ) | kom | 1 |  |  |
| 28.9 | Saniranje rukavca osovine | kom | 1 |  |  |
| 28.10 | Saniranje ležajnog mjesta na osovini | kom | 1 |  |  |
| 28.11 | Zamjena semeringa | kom | 1 |  |  |
| 28.12 | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
| 28.13 | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
| 28.14 | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
| 28.15 | UKUPNO |  |  |  |  |

| 29. | TIP ELEKTROMOTORA | SNAGA (kW) |  | BRZINA ( o/min ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektromotor | 0.37 |  | 1370 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
| 29.1 | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
| 29.2 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
| 29.3 | Zamjena ležaja PS | kom | 1 |  |  |
| 29.4 | Zamjena ležaja VS | kom | 1 |  |  |
| 29.5 | Zamjena priključne ploče | kom | 1 |  |  |
| 29.6 | Zamjena ventilatora | kom | 1 |  |  |
| 29.7 | Zamjena pokrivača ventilatora | kom | 1 |  |  |
| 29.8 | Popravka poklopca kućišta el.motora ( dekla ) | kom | 1 |  |  |
| 29.9 | Saniranje rukavca osovine | kom | 1 |  |  |
| 29.10 | Saniranje ležajnog mjesta na osovini | kom | 1 |  |  |
| 29.11 | Zamjena semeringa | kom | 1 |  |  |
| 29.12 | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
| 29.13 | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
| 29.14 | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
| 29.15 | UKUPNO |  |  |  |  |

| 30. | TIP ELEKTROMOTORA | SNAGA (kW) |  | BRZINA ( o/min ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektromotor | 0.55 |  | 1300 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
| 30.1 | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
| 30.2 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
| 20.3 | Zamjena ležaja PS | kom | 1 |  |  |
| 30.4 | Zamjena ležaja VS | kom | 1 |  |  |
| 30.5 | Zamjena priključne ploče | kom | 1 |  |  |
| 30.6 | Zamjena ventilatora | kom | 1 |  |  |
| 30.7 | Zamjena pokrivača ventilatora | kom | 1 |  |  |
| 30.8 | Popravka poklopca kućišta el.motora ( dekla ) | kom | 1 |  |  |
| 30.9 | Saniranje rukavca osovine | kom | 1 |  |  |
| 30.10 | Saniranje ležajnog mjesta na osovini | kom | 1 |  |  |
| 30.11 | Zamjena semeringa | kom | 1 |  |  |
| 30.12 | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
| 30.13 | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
| 30.14 | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
| 30.15 | UKUPNO |  |  |  |  |

| 31. | TIP ELEKTROMOTORA | SNAGA (kW) |  | BRZINA ( o/min ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektromotor | 0.55 |  | 1500 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
| 31.1 | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
| 31.2 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
| 31.3 | Zamjena ležaja PS | kom | 1 |  |  |
| 31.4 | Zamjena ležaja VS | kom | 1 |  |  |
| 31.5 | Zamjena priključne ploče | kom | 1 |  |  |
| 31.6 | Zamjena ventilatora | kom | 1 |  |  |
| 31.7 | Zamjena pokrivača ventilatora | kom | 1 |  |  |
| 31.8 | Popravka poklopca kućišta el.motora ( dekla ) | kom | 1 |  |  |
| 31.9 | Saniranje rukavca osovine | kom | 1 |  |  |
| 31.10 | Saniranje ležajnog mjesta na osovini | kom | 1 |  |  |
| 31.11 | Zamjena semeringa | kom | 1 |  |  |
| 31.12 | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
| 31.13 | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
| 31.14 | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
| 31.15 | UKUPNO |  |  |  |  |

| 32. | TIP ELEKTROMOTORA | SNAGA (kW) |  | BRZINA ( o/min ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektromotor | 0.75 |  | 1830 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
| 32.1 | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
| 32.2 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
| 32.3 | Zamjena ležaja PS | kom | 1 |  |  |
| 32.4 | Zamjena ležaja VS | kom | 1 |  |  |
| 32.5 | Zamjena priključne ploče | kom | 1 |  |  |
| 32.6 | Zamjena ventilatora | kom | 1 |  |  |
| 32.7 | Zamjena pokrivača ventilatora | kom | 1 |  |  |
| 32.8 | Popravka poklopca kućišta el.motora ( dekla ) | kom | 1 |  |  |
| 32.9 | Saniranje rukavca osovine | kom | 1 |  |  |
| 32.10 | Saniranje ležajnog mjesta na osovini | kom | 1 |  |  |
| 32.11 | Zamjena semeringa | kom | 1 |  |  |
| 32.12 | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
| 32.13 | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
| 32.14 | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
| 32.15 | UKUPNO |  |  |  |  |

| 33. | TIP ELEKTROMOTORA | SNAGA (kW) |  | BRZINA ( o/min ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektromotor | 1.1 |  | 1500 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
| 33.1 | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
| 33.2 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
| 33.3 | Zamjena ležaja PS | kom | 1 |  |  |
| 33.4 | Zamjena ležaja VS | kom | 1 |  |  |
| 33.5 | Zamjena priključne ploče | kom | 1 |  |  |
| 33.6 | Zamjena ventilatora | kom | 1 |  |  |
| 33.7 | Zamjena pokrivača ventilatora | kom | 1 |  |  |
| 33.8 | Popravka poklopca kućišta el.motora ( dekla ) | kom | 1 |  |  |
| 33.9 | Saniranje rukavca osovine | kom | 1 |  |  |
| 33.10 | Saniranje ležajnog mjesta na osovini | kom | 1 |  |  |
| 33.11 | Zamjena semeringa | kom | 1 |  |  |
| 33.12 | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
| 33.13 | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
| 33.14 | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
| 33.15 | UKUPNO |  |  |  |  |

| 34. | TIP ELEKTROMOTORA | SNAGA (kW) |  | BRZINA ( o/min ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektromotor | 1.1 |  | 1400 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
| 34.1 | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
| 34.2 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
| 34.3 | Zamjena ležaja PS | kom | 1 |  |  |
| 34.4 | Zamjena ležaja VS | kom | 1 |  |  |
| 34.5 | Zamjena priključne ploče | kom | 1 |  |  |
| 34.6 | Zamjena ventilatora | kom | 1 |  |  |
| 34.7 | Zamjena pokrivača ventilatora | kom | 1 |  |  |
| 34.8 | Popravka poklopca kućišta el.motora ( dekla ) | kom | 1 |  |  |
| 34.9 | Saniranje rukavca osovine | kom | 1 |  |  |
| 34.10 | Saniranje ležajnog mjesta na osovini | kom | 1 |  |  |
| 34.11 | Zamjena semeringa | kom | 1 |  |  |
| 34.12 | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
| 34.13 | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
| 34.14 | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
| 34.15 | UKUPNO |  |  |  |  |

| 35. | TIP ELEKTROMOTORA | SNAGA (kW) |  | BRZINA ( o/min ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektromotor | 2.2 |  | 1400 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
| 35.1 | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
| 35.2 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
| 35.3 | Zamjena ležaja PS | kom | 1 |  |  |
| 35.4 | Zamjena ležaja VS | kom | 1 |  |  |
| 35.5 | Zamjena priključne ploče | kom | 1 |  |  |
| 35.6 | Zamjena ventilatora | kom | 1 |  |  |
| 35.7 | Zamjena pokrivača ventilatora | kom | 1 |  |  |
| 35.8 | Popravka poklopca kućišta el.motora ( dekla ) | kom | 1 |  |  |
| 35.9 | Saniranje rukavca osovine | kom | 1 |  |  |
| 35.10 | Saniranje ležajnog mjesta na osovini | kom | 1 |  |  |
| 35.11 | Zamjena semeringa | kom | 1 |  |  |
| 35.12 | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
| 35.13 | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
| 35.14 | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
| 35.15 | UKUPNO |  |  |  |  |

| 36. | TIP ELEKTROMOTORA | SNAGA (kW) |  | BRZINA ( o/min ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektromotor | 3 |  | 1400 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
| 36.1 | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
| 36.2 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
| 36.3 | Zamjena ležaja PS | kom | 1 |  |  |
| 36.4 | Zamjena ležaja VS | kom | 1 |  |  |
| 36.5 | Zamjena priključne ploče | kom | 1 |  |  |
| 36.6 | Zamjena ventilatora | kom | 1 |  |  |
| 36.7 | Zamjena pokrivača ventilatora | kom | 1 |  |  |
| 36.8 | Popravka poklopca kućišta el.motora ( dekla ) | kom | 1 |  |  |
| 36.9 | Saniranje rukavca osovine | kom | 1 |  |  |
| 36.10 | Saniranje ležajnog mjesta na osovini | kom | 1 |  |  |
| 36.11 | Zamjena semeringa | kom | 1 |  |  |
| 36.12 | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
| 36.13 | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
| 36.14 | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
| 36.15 | UKUPNO |  |  |  |  |

| 37. | TIP ELEKTROMOTORA | SNAGA (kW) |  | BRZINA ( o/min ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektromotor | 3 |  | 1500 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
| 37.1 | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
| 37.2 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
| 37.3 | Zamjena ležaja PS | kom | 1 |  |  |
| 37.4 | Zamjena ležaja VS | kom | 1 |  |  |
| 37.5 | Zamjena priključne ploče | kom | 1 |  |  |
| 37.6 | Zamjena ventilatora | kom | 1 |  |  |
| 37.7 | Zamjena pokrivača ventilatora | kom | 1 |  |  |
| 37.8 | Popravka poklopca kućišta el.motora ( dekla ) | kom | 1 |  |  |
| 37.9 | Saniranje rukavca osovine | kom | 1 |  |  |
| 37.10 | Saniranje ležajnog mjesta na osovini | kom | 1 |  |  |
| 37.11 | Zamjena semeringa | kom | 1 |  |  |
| 37.12 | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
| 37.13 | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
| 37.14 | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
| 37.15 | UKUPNO |  |  |  |  |

| 38. | TIP ELEKTROMOTORA | SNAGA (kW) |  | BRZINA ( o/min ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektromotor | 4 |  | 1400 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
| 38.1 | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
| 38.2 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
| 38.3 | Zamjena ležaja PS | kom | 1 |  |  |
| 38.4 | Zamjena ležaja VS | kom | 1 |  |  |
| 38.5 | Zamjena priključne ploče | kom | 1 |  |  |
| 38.6 | Zamjena ventilatora | kom | 1 |  |  |
| 38.7 | Zamjena pokrivača ventilatora | kom | 1 |  |  |
| 38.8 | Popravka poklopca kućišta el.motora ( dekla ) | kom | 1 |  |  |
| 38.9 | Saniranje rukavca osovine | kom | 1 |  |  |
| 38.10 | Saniranje ležajnog mjesta na osovini | kom | 1 |  |  |
| 38.11 | Zamjena semeringa | kom | 1 |  |  |
| 38.12 | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
| 38.13 | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
| 38.14 | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
| 38.15 | UKUPNO |  |  |  |  |

| 39. | TIP ELEKTROMOTORA | SNAGA (kW) |  | BRZINA ( o/min ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektromotor | 1.5 |  | 690 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
| 39.1 | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
| 39.2 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
| 39.3 | Zamjena ležaja PS | kom | 1 |  |  |
| 39.4 | Zamjena ležaja VS | kom | 1 |  |  |
| 39.5 | Zamjena priključne ploče | kom | 1 |  |  |
| 39.6 | Zamjena ventilatora | kom | 1 |  |  |
| 39.7 | Zamjena pokrivača ventilatora | kom | 1 |  |  |
| 39.8 | Popravka poklopca kućišta el.motora ( dekla ) | kom | 1 |  |  |
| 39.9 | Saniranje rukavca osovine | kom | 1 |  |  |
| 39.10 | Saniranje ležajnog mjesta na osovini | kom | 1 |  |  |
| 39.11 | Zamjena semeringa | kom | 1 |  |  |
| 39.12 | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
| 39.13 | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
| 39.14 | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
| 39.15 | UKUPNO |  |  |  |  |

| 40. | TIP ELEKTROMOTORA | SNAGA (kW) |  | BRZINA ( o/min ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektromotor | 4 |  | 2900 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
| 40.1 | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
| 40.2 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
| 40.3 | Zamjena ležaja PS | kom | 1 |  |  |
| 40.4 | Zamjena ležaja VS | kom | 1 |  |  |
| 40.5 | Zamjena priključne ploče | kom | 1 |  |  |
| 40.6 | Zamjena ventilatora | kom | 1 |  |  |
| 40.7 | Zamjena pokrivača ventilatora | kom | 1 |  |  |
| 40.8 | Popravka poklopca kućišta el.motora ( dekla ) | kom | 1 |  |  |
| 40.9 | Saniranje rukavca osovine | kom | 1 |  |  |
| 40.10 | Saniranje ležajnog mjesta na osovini | kom | 1 |  |  |
| 40.11 | Zamjena semeringa | kom | 1 |  |  |
| 40.12 | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
| 40.13 | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
| 40.14 | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
| 40.15 | UKUPNO |  |  |  |  |

Izvršilac se obavezuje da za potrebe Naručioca:

- Izvrši predmetne usluge sukcesivno prema zahtjevima-potrebama i tehničkoj specifikaciji Naručioca, i u skladu sa prihvaćenom ponudom, a obim usluge će biti definisan pojedinačnom defektažom, obzirom da se radi o specifičnoj nabavci-usluge gdje se ne može unaprijed predvidjeti broj usluga u toku godine,

- Izvrši usluge u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardnima za ovu vrstu posla,

- Izvrši predmetne usluge kvalifikovanom radnom snagom sa potrebnim iskustvom za ovu vrstu posla,

- Rukovodi izvršenjem predmetnih usluga,

- Predmetne usluge se rade po prijavi kvara mejlom, faksom ili telefonom od strane ovlašćenog lica Naručioca.

- Preuzme pumpu, odnosno elektromotor 24 časa od prijave kvara ( preuzimanje se vrsi u krugu kompanije „13. Jul Plantaze“ ),

- Predmetne usluge za elektromotore završi najkasnije u roku od 3 (dana) od dana prihvatanja predračuna, a za potopne pumpe u roku od  5 (pet) dana od dana prihvatanja predračuna

- Dostavi predračun najduže 24 h od urađene defektaže koji sadrži sve bitne elemente ( opis radova, cijena, završetak radova i sl.), koji postaje operativan odmah nakon prihvatanja istog od strane Naručioca,

- Sve stare (zamijenjenje) djelove preda Naručiocu

- Da najkasnije u roku do 24 časa, po zahtjevu Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;

- Da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom ili krivicom Izvršioca.

Izvršilac vrši  defektažu i ispitivanje vrši o svom trošku, uz obavezu Naručioca da obezbijedi prisustvo svojih ovlašćenih predstavnika najkasnije u roku od 24 časa od trenutka preuzimanja pumpi. Ukoliko Naručilac ne obezbijedi prisustvo svojih ovlašćenih predstavnika u ovom roku, Izvršilac ima prava da izvrši defektažu bez prisustva ovlašćenih predstavnika Naručioca.

Naručilac se obavezuje da će obavijestiti Izvršioca u roku od 24 časa prije planiranog termina ugradnje, kako bi ovlašćeni predstavnik istog prisustvovao ugradnji. Ukoliko se ovlašćeni predstavnik Izvšioca ne odazove pozivu  ne prisustvuje ugradnji, Naručilac će ugradnju izvršiti bez pisustva Izvršioca, koji na taj način prihvata sve obaveze.

- Ponuđene cijene su na bazi F-co radionica naručioca.

Ležajevi koji se budu ugrađivali u motorima moraju biti FAG ili SKF

 Garantni rok :

Garancija na izvedene radove je minimum 6 mjeseci od dana ugradnje, a garancija na ugrađene nove djelove je 6 mjeseci od dana ugradnje.

| OPISI RADOVA PO POJEDINIM OPERACIJAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rastavljanje i defektaciono ispitivanje - standardni i podvodni elektromotori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rastavljanje el.motora ( demontaža remenice ili spojnice po potrebi ) , pranje i odmašćivanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Utvrđivanje svih električnih i mehaničkih oštećenja i izrada defektacionog zapisnika . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Premotavanje namotaja statora - standardni elektromotori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odstranjivanje oštećenog namotaja . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izrada ,ulaganje, spajanje . lakiranje novog namotaja i pečenje laka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U cijenu uključen troškovi rada i materijala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Premotavanje namotaja statora - podvodni elektromotori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odstranjivanje oštećenog namotaja . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izrada ,ulaganje i spajanje novog namotaja od provodnika sa bešavnom izolacijom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U cijenu uključen troškovi rada i materijala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Saniranje rukavca osovine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Navarivanje , obrada na strugu i izrada žljeba za klin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Saniranje ležajnog mjesta na osovini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Navarivanje i obrada na strugu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zamjena elemenata kompenzacione posude - podvodni elektromotori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | membrana , spiralna opruga ,unutrašnji i donji pklopac , Zegerov prste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sastavljanje i završno ispitivanje - standardni i podvodni elektromotori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sastavljanje el.motora (montaža remenice ili spojnice po potrebi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Servis pumpnog dijela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obuhvata slijedeće radove : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rastavljanje ,defektacionmo ispitivanje , čišćenje , zamjenu djelova i satavljanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Završno ispitivanja standardnih i podvodnih elektromotora

1. Ispitivanja namotaja elektromotora

2. Ispitivanja u praznom hodu

NAPOMENE:

-Preuzimanje i isporuka predmetnih pumpi je FCO objekti Naručioca na Ćemovskom

polju i  Vinarski podrum Naručioca.

-U ponuđene pojedinačne cijene i ukupnu cijenu su uračunati troškovi materijala:

razređivači, odmašćivači, zavrtnjevi, matice, podlošci i sl.

NAPOMENE:

Naručilac zadržava pravo da nakon otvaranja i pregleda pristiglih ponuda, od ponuđača traži pojašnjenje ili dopunu prateće dokumentacije.

Naručilac zadržava pravo da u bilo kojem momentu (prije otvaranja ponuda, vrednovanja istih, ili u fazi odlučivanja), a sve do donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude odustane od objavljene nabavke, bez davanja posebnog obrazloženja.

Specificirane količine usluga nijesu fiksne, moguća su odstupanja u smislu većih ili manjih količina, zavisno od potrebe Naručioca, a sve u okviru ugovorene vrijednosti predmetnih usluga.

Naručilac zadržava pravo da zbog ogromnih nestabilnosti i neizvjesnosti na tržištu izazvanih  globalnom krizom i ratnim dejstvom, ne povuče sve tražene količine, ukoliko poslovne promjene budu takvog obima da bi mogle da ugroze poslovnu stabilnost naručioca, istovremeno vodeći računa da ne dođe do nesrazmjerne štete prema dobavljačima. Način i obim realizacije  ovog prava, biće predmet ugovoranja sa izabranim dobavljačima.

# METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniža ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:

Bodovi se dodjeljuju na sledeći način: najniža ponuđena cijena = maksimalan broj bodova

Ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu dodjeljuje se maksimalan broj bodova, dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu, odnosno prema navedenoj formuli:

broj bodova = najniža ponuđena cijena / ponuđena cijena x 100

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

# OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

P O N U D U

po zahjevu za prikupljanje ponuda broj ____ od _______ godine

za nabavku __________________________________________________________

(opis predmeta nabavke)

ZA

Predmet nabavke u cjelosti

  - PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| PDV |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

  - FINANSIJSKI DIO PONUDE

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina |  | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupna cijena bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Način i dinamika isporuke/izvršenja |  |
| Garantni rok |  |
| Garancije kvaliteta |  |
| Način sprovođenja kontrole kvaliteta |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

  - DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke roba dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza:

 izjave o tehničkoj opremi koju ponuđač ima na raspolaganju za izvođenje konkretnih radova;

 Referentna lista (spisak kupaca)  u posljednje dvije godine

Posebna oprema koju remonter mora posjedovati:

1. Komornu sušaru za sušenje namotaja i pečenje impregnacionog laka

2. Ispitnu stanicu sa kontinualnom regulacijom napona koja mora posjedovati:

-Uređaje za mjerenje napona i struja

-Uređaj za mjerenje brzine obrtanja rotora

-Mjerni uređaj za mjerenje gubitaku praznom hodu

-Uređaj za mjerenje izolacionog otpora I polarizacionog indeksa

3. Mašinu za dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni

Za svu navedenu opremu Komisija  će utvrditi postojanje opreme.

IZJAVA

O TEHNIČKOJ OPREMI KOJU PONUĐAČ IMA NA RASPOLAGANJU ZA IZVOĐENJE KONKRETNIH RADOVA

Ovlašćeno lice ponuđača_________________ (ime i prezime i radno mjesto)

Izjavljuje

da je ponuđač____________________________ tehnički opremljen i osposobljen za izvođenje predmetnih radova  i da raspolaže potrebnim sredstvima i opremom, od kojih će za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci, u skladu sa uslovima predviđenim tenderskom dokumentacijom, angažovati sredstva i opremu navedene u tabeli koja slijedi

| Red. br. | Vrsta i karakteristike sredstava i opreme | Pravni osnov raspolaganja (svojina/zakup/ podugovor...) | Godina proizvodnje | Količina |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Količina sredstava i opreme sa kojima ponuđač raspolaže | Količina sredstava i opreme sa kojima ponuđač raspolaže |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

# UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

Pripremanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovim Zahtjevom.

Način dostavljanja ponude

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj zahtjeva za prikupljanje ponuda i tekst sa naznakom: “Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda”, a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište i adresa ponuđača.

Ponuda će se smatrati ispravnom samo ako su:

- Ponuđeni svi specificirani  proizvodi traženi zahtjevom za prikupljanje ponuda.

Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, bez PDV-a, i to:

jedinična cijena, količina i ukupan finansijski iznos za ponudjenu robu.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet nabavke, a ukoliko je predmet nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen ovim zahtjevom.

Preporuka ponuđačima

Ponudu pripremiti kao jedinstvenu cjelinu i svaku popunjenu stranu ponude numerisati, potpisati i pečatirati.

# OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se   (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)   da, u ime

(naziv ponuđača) , kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Zahtjevu za dostavljenje ponuda     (naziv naručioca)    broj _____ od ________. godine, za nabavku       (opis predmeta nabavke)   i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

_______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

Strana 34 od 34

? Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača