„13. Jul Plantaže” AD

Broj: 1970/1

Podgorica, 19.05.2025.godine

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE

# ELEKTROMATERIJALA

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: „13 Jul-Plantaže“ a.d. | Lice za davanje informacija: Stefan Bulatović |
| --- | --- |
| Adresa: Bulevar Šarla de Gola br. 2 | Poštanski broj: 81000 |
| Sjedište: Podgorica | PIB (Matični broj): 02016281 |
| Telefon: 00382 68 555 456 | Faks: |
| E-mail adresa: stefan.bulatovic@plantaze.com | Internet stranica (web): www.plantaze.com |

II  Predmet nabavke

- Vrsta predmeta nabavke

 Robe

- Opis predmeta nabavke

Elektromaterijal

III  Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke

Predmet nabavke se nabavlja:

 kao cjelina, procijenjene vrijednosti nabavke do koje će se realizovati Ugovor bez uračunatog PDV-a  je 25.000,00 €, odnosno 30.250,00 € sa PDV-om

IV Uslovi za učešće u postupku  nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

- dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda.

b) Fakultativni uslovi

Ispunjenost fakultativnih uslova se dokazuje dostavljanjem:

liste glavnih isporuka izvršenih u posljednje dvije godine, sa količinama, datumima i

primaocima

VI  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

V  Rok i mjesto izvršenja ugovora

- a) Rok izvršenja ugovora je period od godinu dana, od dana zaključivanja ugovora odnosno od dana zaključivanja ugovora do potrošnje ugovorene vrijednosti ukoliko to prvo nastupi kao okolnost.

- b) Mjesto izvršenja ugovora je magacin Naručioca, Podgorica.

Rok, način i mjesto isporuke:

Rok isporuke je: 24 časa od dana pismene porudžbine od strane Naručioca,

Način isporuke je: sukcesivno, u zavisnosti od potreba Naručioca

Mjesto isporuke je: magacin Naručioca, Podgorica.

VII Jezik ponude:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

VIII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

Kriterijum za izbor napovoljnije ponude je:

  najniža ponuđena cijena

IX Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 8 do 14 sati, zaključno sa danom 05.06.2025. godine do 12.00 sati.

Ponude se mogu predati:

 neposrednom predajom na arhivu naručioca na adresi Bulver Šarla De Gola br. 2, 81000 Podgorica, Crna Gora.

 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Bulver Šarla De Gola br. 2, 81000 Podgorica, Crna Gora..

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 05.06.2025. godine u 12.30 h , u prostorijama „13 Jul Plantaže” A.D. Podgorica na adresi Bulevar Šarla de Gola br. 2, 81000 Podgorica.

X Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XI Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka nabavke

Rok i način plaćanja:

Rok plaćanja je: 30 dana od dana dostavljanja fakture.

Način plaćanja je: virmanski

Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o nabavci:

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, a sa kojim se prvi put zaključuje ugovor, je dužan da prije zaključivanja ugovora o nabavci dostavi naručiocu:

 garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora

NAPOMENA:

Naručilac može odustati od predmetne nabavke ukoliko odluči da je to u njegovom interesu, i nije u obavezi davati obrazloženje za takvu odluku.

Naručilac ima pravo da nakon otvaranja pristiglih ponuda, ukoliko smatra potrebnim, od ponuđača zatraži određeni uzorak roba koje su predmet isporuke, a sve  cilju ocjene ispravnosti kvaliteta robe, a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to Naručilac zahtijeva.

Ocjena ispravnosti kvaliteta ima eliminacioni karakter, u smislu da će samo ponuđači čiji uzorci uspješno prođu kontrolu kvaliteta biti razmatrani u postupku pregleda i ocjene ponuda.

Naručilac zadržava pravo da nakon otvaranja i pregleda pristiglih ponuda, od ponuđača traži pojašnjenje ili dopunu dokumentacije.

Ponuđač je dužan da dostavi ponudu isključivo u skladu sa navedenim uslovima iz Zahtjeva.

Ponuda koja sadrži bilo koje sredstvo obezbjeđenja koje traži Ponuđač od Naručioca smatraće se neispravnom i neće se uzeti u razmatranje.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA NABAVKE

PARTIJA 1 – KABLOVI I PROVODNICI

| Redni broj | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke |  | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kabal |  | GG/J 3x2,5mm2 | m | 1 |
|  | Kabal |  | GG/J 5x2,5mm2 | m | 1 |
|  | Kabal |  | GG/J 3x1,5mm2 | m | 1 |
|  | Kabal |  | GG/J 2x0,75mm2 | m | 1 |
|  | Kabal |  | GG/J 5x4mm2 | m | 1 |
|  | Kabal |  | GG/J 5x6mm3 | m | 1 |
|  | Kabal |  | PP/Y 3x1,5mm2 | m | 1 |
|  | Kabal |  | PP/Y 3x2,5mm2 | m | 1 |
|  | Kabal |  | PP/Y 5x2,5mm2 | m | 1 |
|  | Kabal |  | PP/J 3x2,5mm2 | m | 1 |
|  | Kabal |  | PP/J 5x2,5mm2 | m | 1 |
|  | Kabal |  | PP/J 5x4mm2 | m | 1 |
|  | Kabal |  | PPOO 4x10mm2 | m | 1 |
|  | Kabal |  | PPOO 4x16mm2 | m | 1 |
|  | Kabal |  | PPOO 4x35mm2 | m | 1 |
|  | Kabal |  | PPOO 4x50mm2 | m | 1 |
|  | Kabal |  | Gumeni 4X75 mm2 | m | 1 |
|  | Kabal |  | Gumeni 4X95 mm2 | m | 1 |
|  | Kabal |  | PP/J 5x6 mm2 | m | 1 |
|  | Kabal |  | PP/Y 5x6 mm2 | m | 1 |
|  | Kabal |  | PP/Y 5X4 mm2 | m | 1 |
|  | Kabal |  | Gumeni 4X35 mm2 | m | 1 |
|  | Kabal |  | Gumeni 4X150 mm2 | m | 1 |
|  | Telekomunikacioni kabal |  | LiYCY 2x0.75 | m | 1 |
|  | Kabal |  | Produžni 2,5X5 mjesta, dužina 5 m | kom | 1 |
|  | Provodnik |  | P/F 0,5mm2 | m | 1 |
|  | Provodnik |  | P/F 0,75mm2 | m | 1 |
|  | Provodnik |  | P/F 1,5mm2 | m | 1 |
|  | Provodnik |  | P/F 2,5mm2 | m | 1 |
|  | Provodnik |  | P/F 4mm2 | m | 1 |
|  | Provodnik |  | P/F 6mm2 | m | 1 |
|  | Provodnik |  | P/F 10mm2 | m | 1 |
|  | Provodnik |  | P/F 16mm2 | m | 1 |
|  | Provodnik |  | P/F 25mm3 | m | 1 |
|  | Provodnik |  | S/F 2,5mm2 | m | 1 |
|  | Provodnik |  | S/F 4mm2 | m | 1 |
|  | Žica | P 2.5 mm2 crna |  | m | 1 |
|  | Žica | P 2.5 mm2 plava |  | m | 1 |
|  | Žica | P 2.5 mm2 žuto-zelena |  | m | 1 |
|  | Žica | P 4 mm2 crna |  | m | 1 |
|  | Žica | P 4 mm2 plava |  | m | 1 |
|  | Žica | P 4 mm2 žuto-zelena |  | m | 1 |
|  | Žica | P 6 mm2 crna |  | m | 1 |
|  | Uže | Al- Fe 35/6 |  | m | 1 |

PARTIJA 2 – OSIGURAČI I POSTOLJA OSIGURAČA

| Redni broj | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Automatski osigurač | 16A 3P, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
|  | Automatski osigurač | 16A 4P, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
|  | Automatski osigurač | 20A 4P, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
|  | Automatski osigurač | 25A 4P, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
|  | Automatski osigurač | 20A 3P, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
|  | Automatski osigurač | 25A 3P, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
|  | Automatski osigurač | 32A 4P, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
|  | Automatski osigurač | 32A 3P, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
|  | Automatski osigurač | 63A 3P, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
|  | Automatski osigurač | 6A, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
|  | Automatski osigurač | 10A, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
|  | Automatski osigurač | 32A, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
|  | Automatski osigurač | 20A, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
|  | Automatski osigurač | 25A, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
|  | Automatski osigurač | 16A, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
|  | Nožasti osigurač | 25A kratki | kom | 1 |
|  | Nožasti osigurač | 25A dugi | kom | 1 |
|  | Nožasti osigurač | 35A kratki | kom | 1 |
|  | Nožasti osigurač | 35A dugi | kom | 1 |
|  | Nožasti osigurač | 50A kratki | kom | 1 |
|  | Nožasti osigurač | 50A dugi | kom | 1 |
|  | Nožasti osigurač | 63A kratki | kom | 1 |
|  | Nožasti osigurač | 63A dugi | kom | 1 |
|  | Nožasti osigurač | 100A kratki | kom | 1 |
|  | Nožasti osigurač | 100A dugi | kom | 1 |
|  | Nožasti osigurač | 125A kratki | kom | 1 |
|  | Nožasti osigurač | 125A dugi | kom | 1 |
|  | Nožasti osigurač | 160A kratki | kom | 1 |
|  | Nožasti osigurač | 160A dugi | kom | 1 |
|  | Nožasti osigurač | 200A kratki | kom | 1 |
|  | Nožasti osigurač | 200A dugi | kom | 1 |
|  | Nožasti osigurač | 250A kratki | kom | 1 |
|  | Nožasti osigurač | 360A dugi | kom | 1 |
|  | Nožasti osigurač | 400A kratki | kom | 1 |
|  | Nožasti osigurač | 400A dugi | kom | 1 |
|  | Nožasti osigurač | 250A dugi | kom | 1 |
|  | Nožasti osigurač | 300A kratki | kom | 1 |
|  | Osigurač cilindrično-topljivi | CH 10x38/6A | kom | 1 |
|  | Osigurač cilindrično-topljivi | CH 10x38/16A | kom | 1 |
|  | Osigurač cilindrično-topljivi | CH 10x38/25A | kom | 1 |
|  | Osigurač cilindrično-topljivi | CH 10x38/32A | kom | 1 |
|  | Osigurač cilindrično-topljivi | CH 22x58/50A | kom | 1 |
|  | Patron | TU-10A | kom | 1 |
|  | Patron | TU-16A | kom | 1 |
|  | Patron | TU-20A | kom | 1 |
|  | Patron | TU-25A | kom | 1 |
|  | Patron | TU-35A | kom | 1 |
|  | Patron | TU-63A | kom | 1 |
|  | Postolje cilindrično topljivih osigurača | 10x38 | kom | 1 |
|  | Postolje cilindrično topljivih osigurača | 22x58 | kom | 1 |
|  | Postolje nožastih osigurača | K3 šinsko | kom | 1 |
|  | Postolje nožastih osigurača | 100A | kom | 1 |
|  | Postolje nožastih osigurača | 125A | kom | 1 |
|  | Postolje nožastih osigurača | 400A | kom | 1 |

PARTIJA 3 – OSTALI ELEKTROMATERIJAL

| Redni broj | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Baterije | 9 V | kom | 1 |
|  | Baterije | 1,5V AA | kom | 1 |
|  | Baterije | 1,5V AAA | kom | 1 |
|  | Bimetal | 2,5-4A, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
|  | Bimetal | 4-6A, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
|  | Bimetal | 6-10A, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
|  | Bimetal | 10-16A, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
|  | Bimetal | 15-25A, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
|  | Bimetal | 25-35A, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
|  | Bimetal | 90-140A, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
|  | Bimetal | 0,6-1 A, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
|  | Bimetal | 5,5-8 A, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
|  | Bimetal | 80-125 A, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
|  | Bimetal | 100-160A, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
|  | Buksna | 2,5-M10 | kom | 1 |
|  | Buksna | 2,5-M3 | kom | 1 |
|  | Buksna | 2,5-M6 | kom | 1 |
|  | Buksna | 2,5-M8 | kom | 1 |
|  | Buksna - Hilzna | Cjevasta, ubodna 1,5mm2 | kom. | 1 |
|  | Buksna- Hilzna | Cjevasta, ubodna 2,5mm2 | kom. | 1 |
|  | Buksna- Hilzna | Cjevasta, ubodna 4mm2 | kom | 1 |
|  | Buksna- Hilzna | Cjevasta, ubodna 6mm2 | kom. | 1 |
|  | Buksna- Hilzna | Cjevasta, ubodna 10 mm2 | kom | 1 |
|  | Bužir crijevo | FI 14 | m | 1 |
|  | Bužir crijevo | FI 18 | m | 1 |
|  | Bužir crijevo | FI 23 | m | 1 |
|  | Čaura | 6mm2 bakar, za stezanje | kom | 1 |
|  | Čaura | 10mm2 bakar, za stezanje | kom | 1 |
|  | Čaura | 16mm2 bakar, za stezanje | kom | 1 |
|  | Čaura | 25 mm2 bakar, za stezanje | kom | 1 |
|  | Čaura | 35 mm2 bakar, za stezanje | kom | 1 |
|  | Čaura | 50 mm2 bakar, za stezanje | kom | 1 |
|  | Čaura | 70 mm2 bakar, za stezanje | kom | 1 |
|  | Čaura | 90 mm2 bakar, za stezanje | kom | 1 |
|  | Češalj | Cu | kom | 1 |
|  | Češalj 3P | Cu | kom | 1 |
|  | Fluo cijevi | 14W | kom | 1 |
|  | Fluo cijevi | 18W | kom | 1 |
|  | Fluo cijevi | 36W | kom | 1 |
|  | Fluo cijevi | 65 W | kom | 1 |
|  | Fotoelektrični senzori | 220V, 2000W, 10A | kom | 1 |
|  | Fotosenzor I | SKS ili ekvivalent | kom | 1 |
|  | Glavni prekidač | 125-160 A kompakt R 160 | kom | 1 |
|  | Glavni prekidač | 250A 500V- ABB, Siemens, Scheneider | kom | 1 |
|  | Grebenasta sklopka | 4G 25-90 U | kom | 1 |
|  | Grebenasti prekidači | GS-16-10 U | kom | 1 |
|  | Grebenasti prekidači | GS-40-10 U | kom | 1 |
|  | Grebenasti prekidači | 10A-10U | kom | 1 |
|  | Grebenasti prekidači | 16A-10U | kom | 1 |
|  | Grebenasti prekidači | 40A-13U | kom | 1 |
|  | Grebenasti prekidači | 25A-13U | kom | 1 |
|  | Grebenasti prekidači | 16A-13U | kom | 1 |
|  | Grebenasti prekidači | 10A-13U | kom | 1 |
|  | Grebenasti prekidači | CS 25A-10U | kom | 1 |
|  | Grebenasti prekidači | CS 40A-10U | kom | 1 |
|  | Grebenasti prekidači | CS 16A-53U | kom | 1 |
|  | Grebenasti prekidači | CS 25A-53U | kom | 1 |
|  | Grebenasti prekidači | CS 16A-90U | kom | 1 |
|  | Grebenasti prekidači | CS 40A-90U | kom | 1 |
|  | Grlo | E-27 | kom | 1 |
|  | Grlo | E-14 | kom | 1 |
|  | Impulsni relej | 1P | kom | 1 |
|  | Impulsni relej | 2P | kom | 1 |
|  | Industrijski vremenski relej | RE7 | kom | 1 |
|  | Izolaciona traka | crna | kom | 1 |
|  | Kablovska glava "RAYCHEM“ | visokonaponska 70-120 mm2 GUSJ | kom | 1 |
|  | Kablovske kanalice | 25x25mm sa poklopcem | kom | 1 |
|  | Kablovske kanalice | 40x25mm sa poklopcem | kom | 1 |
|  | Kablovske stopice | 1,5-2,5 mm2 zenska | kom | 1 |
|  | Kablovske stopice | 4-6 mm2 zenska | kom | 1 |
|  | Kablovske stopice | 1,5-2,5 mm2, otvor 4 | kom | 1 |
|  | Kablovske stopice | 4-6 mm2, otvor 4 | kom | 1 |
|  | Kablovske stopice za stezanje | bakar 16mm2-M10 | kom | 1 |
|  | Kablovske stopice za stezanje | bakar 16mm2-M12 | kom | 1 |
|  | Kablovske stopice za stezanje | bakar10mm2-M10 | kom | 1 |
|  | Kablovske stopice za stezanje | bakar 10mm2-M12 | kom | 1 |
|  | Kablovske stopice za stezanje | bakar 10mm2-M16 | kom | 1 |
|  | Kablovske stopice za stezanje | bakar 10mm2-M8 | kom | 1 |
|  | Kablovske stopice za stezanje | bakar 16mm2-M8 | kom | 1 |
|  | Kablovske stopice za stezanje | bakar 2,5mm2-M10 | kom | 1 |
|  | Kablovske stopice za stezanje | bakar 2,5mm2-M5 | kom | 1 |
|  | Kablovske stopice za stezanje | bakar 2,5mm2-M6 | kom | 1 |
|  | Kablovske stopice za stezanje | bakar 2,5mm2-M8 | kom | 1 |
|  | Kablovske stopice za stezanje | bakar4mm2-M10 | kom | 1 |
|  | Kablovske stopice za stezanje | bakar 4mm2-M5 | kom | 1 |
|  | Kablovske stopice za stezanje | bakar 4mm2-M6 | kom | 1 |
|  | Kablovske stopice za stezanje | bakar 4mm2-M8 | kom | 1 |
|  | Kablovske stopice za stezanje | bakar 6mm2-M10 | kom | 1 |
|  | Kablovske stopice za stezanje | bakar 6mm2-M12 | kom | 1 |
|  | Kablovske stopice za stezanje | bakar 6mm2-M8 | kom | 1 |
|  | Kablovske stopice za stezanje | bakar35mm2-M8 | kom | 1 |
|  | Kablovske stopice za stezanje | bakar35mm2-M10 | kom | 1 |
|  | Kablovske stopice za stezanje | bakar50mm2-M8 | kom | 1 |
|  | Kablovske stopice za stezanje | bakar50mm2-M10 | kom | 1 |
|  | Kablovske stopice za stezanje | bakar 75mm2-M8 | kom | 1 |
|  | Kablovske stopice za stezanje | bakar 75mm2-M10 | kom | 1 |
|  | Kapa K2 | Za osigurače do 35A | kom | 1 |
|  | Kapa K3 | Za osigurače preko 35A | kom | 1 |
|  | Klema | Al-Cu 35/6 | kom | 1 |
|  | Kleme | RS 2,5-4mm2 | kom | 1 |
|  | Kleme | RS 6-10mm2 | kom | 1 |
|  | Kleme | RS 10-16mm2 | kom | 1 |
|  | Kleme | RS 25-35mm2 | kom | 1 |
|  | Kleme | RS 16-25mm2 | kom | 1 |
|  | Kleme-Nosač RS Kleme | 0,8-10 manji | kom | 1 |
|  | Kleme-Nosač RS Kleme | 16-35 veći | kom | 1 |
|  | Kontaktor | 25A – napon pobude 380V, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
|  | Kontaktor | 25A – napon pobude 220V, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
|  | Kontaktor | 16A –napon pobude 380V, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
|  | Kontaktor | 16A napon pobude 220V, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
|  | Kontaktor | 10A napon pobude 380V, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
|  | Kontaktor | 10A napon pobude 220V, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
|  | Kontaktor | 32A napon pobude 220V, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
|  | Kontaktor | 63A napon pobude 220V, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
|  | Kontaktor | 10A-napon pobude 24V, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
|  | Kontaktor | 16A-napon pobude 24V, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
|  | Kontaktor | 25A-napon pobude 24V, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
|  | Kontaktor | 32A napon pobude 24V, Siemens, Schneider, ETI | kom | 1 |
|  | Kontaktor | 105A napon pobude 220V, | Kom | 1 |
|  | Kutija OG | 100x100 | kom | 1 |
|  | Kutija OG | 80x80 | kom | 1 |
|  | Multifunkcionalni vremenski relej | RE 7 | kom | 1 |
|  | Nisokonaponske spojnice "RAYCHEM“ | 10-16 mm2 | kom | 1 |
|  | Nisokonaponske spojnice "RAYCHEM“ | 16-25 mm2 | kom | 1 |
|  | Nisokonaponske spojnice "RAYCHEM“ | 25-35 mm2 | kom | 1 |
|  | Pomoćni kontaktori | Model D | kom | 1 |
|  | Pomoćni kontaktori | Model K | kom | 1 |
|  | Pomoćni kontaktori | LA 1 DN 31 | kom | 1 |
|  | Postolje za relej 2P PCB Finder | za DIN šinu | kom | 1 |
|  | Postolje za relej 4P PCB Finder | za DIN šinu | kom | 1 |
|  | Prekidač | FI 22 XAL-D | kom | 1 |
|  | Prekidač | FI 22 XAL-K | kom | 1 |
|  | Prekidač | OG | kom | 1 |
|  | Prekidač | OG serijski | kom | 1 |
|  | Prekidač | PŽ | kom | 1 |
|  | Prekidač | PŽ serijski | kom | 1 |
|  | PVC stega | 100mm | kom | 1 |
|  | PVC stega | 200mm | kom | 1 |
|  | PVC stega | 300mm | kom | 1 |
|  | PVC stega | 500mm | kom | 1 |
|  | Rastalna sklopka -Rastavljač, Drišer | 3 x 63A | kom | 1 |
|  | Rastalna sklopka -Rastavljač, Drišer | 3 x 100A | kom | 1 |
|  | Rastalna sklopka -Rastavljač, Drišer | 3 x160A | kom | 1 |
|  | Rastalna sklopka -Rastavljač, Drišer | 3 x 630A | kom | 1 |
|  | Redna klema | 2,5mm2 | kom | 1 |
|  | Redna klema | 4mm2 | kom | 1 |
|  | Redna klema | 6mm2 | kom | 1 |
|  | Redna klema | 10mm2 | kom | 1 |
|  | Redna stezaljka | FRS 4-16/2 | kom | 1 |
|  | Redna stezaljka | FRS-D 16-35/2 | kom | 1 |
|  | Redna stezaljka | FRS 25-35/2 | kom | 1 |
|  | Redna stezaljka | FRS 16-35/4 | kom | 1 |
|  | Redna stezaljka | FRS 4-16/4 | kom | 1 |
|  | Redna stezaljka | FRS 95/6x(4-16) | kom | 1 |
|  | Reflektor | LED 10 W | kom | 1 |
|  | Reflektor | LED 20 W | kom | 1 |
|  | Reflektor | LED 30 W | kom | 1 |
|  | Reflektor | LED 50 W | kom | 1 |
|  | Reflektor | LED 100 W | kom | 1 |
|  | LED Panel | 65W nadgradni | kom | 1 |
|  | LED Panel | 45W nadgradni, 60x60 | kom | 1 |
|  | LED Panel | 36W nadgradni, 60x60 | kom | 1 |
|  | LED Panel | 24W nadgradni | kom | 1 |
|  | LED Panel | 18W nadgradni | kom | 1 |
|  | Metalni ram za LED panel | 60x60 | kom | 1 |
|  | LED konstrukcija | IP67, 48W, 6700lm | kom | 1 |
|  | LED Trafo | 12V, 60W | kom | 1 |
|  | LED Trafo | 45W, 108-130VDC | kom | 1 |
|  | LED Trafo | 12V, 100W | kom | 1 |
|  | Relej 2P Finder | 24 V AC 8A, 5mm, Finder | kom | 1 |
|  | Relej 2P Finder | 24 V DC 8A, 5mm, Finder | kom | 1 |
|  | Relej 4P Finder | 24 V AC 6A, Finder | kom | 1 |
|  | Relej 4P Finder | 24 V DC 6A, Finder | kom | 1 |
|  | Nosač Releja | Finder | kom | 1 |
|  | Relej asimetričnih faza sa automatskim resetom | Daf-4 5A 250V | kom | 1 |
|  | Signalna LED dioda | FI22, 220V crvena | kom | 1 |
|  | Signalna LED dioda | FI22, 220V zelena | kom | 1 |
|  | Signalna LED dioda | FI 22, 24V crvena | kom | 1 |
|  | Signalna Led dioda | FI 22, 24V zelena | kom | 1 |
|  | Sijalica | minjon, E14 | kom | 1 |
|  | Sijalica | 26 W PL-C G24d3 220V | kom | 1 |
|  | Sijalica | LED E27/11W | kom | 1 |
|  | Sijalica | LED E27/30W | kom | 1 |
|  | Sijalica | LED E27/50W | kom | 1 |
|  | Sijalica | 24V, E27 | kom | 1 |
|  | Sijalica | R 50 E14/6W | kom | 1 |
|  | Sijalica | T-70 | kom | 1 |
|  | Sklopka | PM 100 | kom | 1 |
|  | Sklopka | FID 40/0,03 | kom | 1 |
|  | Sklopka | FID100A | kom | 1 |
|  | Sklopka | K- 40A | kom | 1 |
|  | Sklopka | K- 100A | kom | 1 |
|  | Sklopka | AS160/R160 V | kom | 1 |
|  | Motorni termomagnetni zastitni prekidač | DM 2,5-4A, NO/NC | kom | 1 |
|  | Motorni termomagnetni zastitni prekidač | DM 4-6A NO/NC | kom | 1 |
|  | Motorni termomagnetni zastitni prekidač | DM 6-10A, NO/NC | kom | 1 |
|  | Motorni termomagnetni zastitni prekidač | DM 10-16A, NO/NC | kom | 1 |
|  | Motorni termomagnetni zastitni prekidač | DM 16-25 A, NO/NC | kom | 1 |
|  | Motorni termomagnetni zastitni prekidač | DM 25-32 A, NO/NC | kom | 1 |
|  | Pomoćni kontak za motornu zaštitu | NO/NC | kom | 1 |
|  | Sklopka tlačna | 3-5 A | kom | 1 |
|  | Sklopka tlačna | 5-8 A | kom | 1 |
|  | Starter | 4-22 W | kom | 1 |
|  | Starter | 4-65 W | kom | 1 |
|  | Stopice vijčane | 16mm2 | kom | 1 |
|  | Stopice vijčane | 25mm2 | kom | 1 |
|  | Stopice vijčane | 35mm2 | kom | 1 |
|  | Stopice vijčane | 50mm2 | kom | 1 |
|  | DIN Šina | 35mm | m | 1 |
|  | Taster | crveni, NC | kom | 1 |
|  | Taster | zeleni, NO | kom | 1 |
|  | Taster | pečurkasti, NC | kom | 1 |
|  | Termo bužir | 19mm2 raychem 1m | kom | 1 |
|  | Termo bužir | 25mm2 raychem 1m | kom | 1 |
|  | Termo bužir | 12,7mm2 raychem 1m | kom | 1 |
|  | Termo bužir | 38mm2 raychem 1m | kom | 1 |
|  | Termo bužir | 9,5mm2 raychem 1m | kom | 1 |
|  | Termomagnetni motorni prekidači | GV2-P (2,5-4) | kom | 1 |
|  | Termomagnetni motorni prekidači | GV2 ME (6-10) | kom | 1 |
|  | Termostat sobni | VRT 30/40 | kom | 1 |
|  | Traka za uzemljenje | pocinčana | m | 1 |
|  | Transformator | 230V/ 24V, 10VA | kom | 1 |
|  | Transformator | 230V/ 24V, 100VA | kom | 1 |
|  | Transformator | 230V/ 24V, 63VA | kom | 1 |
|  | Ukrsni komad | za perforiranu traku | kom | 1 |
|  | Utičnica | PŽ trofazni | kom | 1 |
|  | Utičnica | 5-pol 63 A Industrijska | kom | 1 |
|  | Utičnica | 4-polna 32A industrijska | kom | 1 |
|  | Utičnica | 5-polna 32A industrijska | kom | 1 |
|  | Utičnica | 4-polna 16A industrijska | kom | 1 |
|  | Utičnica | 5-polna 16A industrijska | kom | 1 |
|  | Utičnica | U podsklopu-5 za produžne kablove | kom | 1 |
|  | Utičnica | OG monofazna | kom | 1 |
|  | Utičnica | PŽ monofazna | kom | 1 |
|  | Utičnica | 3-pol 16 A industrijska | kom | 1 |
|  | Utičnica | OG trofazna | kom | 1 |
|  | Utikač | monofazni gumeni | kom | 1 |
|  | Utikač | trofazni | kom | 1 |
|  | Utikač | 4-polni 32A Industrijski | kom | 1 |
|  | Utikač | 4-polni 16 A Industrijski | kom | 1 |
|  | Utikač | 5-polni 16A Industrijski | kom | 1 |
|  | Utikač | 5-polni 32A Industrijski | kom | 1 |
|  | Utikač | 5-pol 63 A Industrijski | kom | 1 |
|  | Uvodnica | PG 7 | kom | 1 |
|  | Uvodnica | PG 9 | kom | 1 |
|  | Uvodnica | PG 11 | kom | 1 |
|  | Uvodnica | PG 13,5 | kom | 1 |
|  | Uvodnica | PG 16 | kom | 1 |
|  | Uvodnica | PG 19 | kom | 1 |
|  | Uvodnica | PG 21 | kom | 1 |
|  | Uvodnica | PG 29 | kom | 1 |
|  | Uvodnica | PG 36 | kom | 1 |
|  | Uvodnica | PG 42 | kom | 1 |
|  | Visokonaponske spojnice "RAYCHEM“ | 70-120 mm2 GUSJ | kom | 1 |
|  | Visokonaponske spojnice "RAYCHEM“ | 150-240 mm2 GUSJ | kom | 1 |
|  | Visokonaponski osigurači | 40A 10kV dugi | kom | 1 |
|  | Visokonaponski osigurač | 40A,10KV kratki | kom | 1 |
|  | Vremenski prekidači - tajmeri 1H | 1h | kom | 1 |
|  | Vremenski relej | CRM-3F | kom | 1 |
|  | Vremenski relej | Tajmer sa baterijom | kom | 1 |
|  | Perforirana traka | 15/07, fi 6,5mm | m | 1 |
|  | Kondezator za monofazni motor | 10uF, 450VAC, 50HZ | kom | 1 |
|  | Led sijalica | E27; 60 W | kom | 1 |
|  | Sonda Nivostata | Bez kabla | kom | 1 |
|  | Papučica cjevostata | CUCP 25/8 | kom | 1 |
|  | Papučica cjevostata | CUCP 35/8 | kom | 1 |
|  | Papučica cjevostata | CUCP 95/10 | kom | 1 |
|  | Stezaljka strujna | 35-50/II Al-Al | kom | 1 |
|  | Stezaljka Unimax | 6-50 Al | kom | 1 |
|  | Vremenski relej | ASTROCLOCK | kom | 1 |
|  | Prekidač za kupatilo sa indikatorom | 2x16A 250V | kom | 1 |

VAŽNA NAPOMENA:

Zbog specifičnosti predmeta nabavke, ne može se odrediti tačna količina predmeta nabavke, pa se predmet nabavke određuje po jedinici mjere u odnosu na koju se daje ponuda, s obzirom na ukupnu procijenjenu vrijednost nabavke.

Ukupna stvarana realizacija Ugovora u toku godine će zavisiti od potreba i zahtjeva Naručioca.

U postupku vrednovanja ponuda ocjenjivaće se ponude na osnovu ukupne cijene svih jediničnih cijena iz tehničke specifikacije, pojedinačno za svaku partiju.

Ponuđena cijena treba da uključuje i sve zavisne troškove nabavke (prevoz do sjedišta naručioca i sl.).

Ponuđene cijene su fiksne i nepromjenjive.

Garantni rok: 6 mjeseci od dana ugradnje isporucene robe

    Garancije kvaliteta: proizvođačka deklaracija.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Ponuđač je dužan da, nakon zaključenja ugovora,

na zahtjev naručioca dostavi određene uzorke robe iz specifikacije, kako bi naručilac mogao  provjeriti usaglašenost robe koju ponuđač isporučuje u toku realizacije ugovora.

    Način pakovanja: Roba mora biti isporučena u originalnoj ambalaži sa deklaracijom.

Rok isporuke: maksimalno do 5 dana od dana pismene porudžbine od strane Naručioca

    Način isporuke: sukcesivno u zavisnosti od potreba Naručioca

 Ponuđač je u obavezi da dostavi:

- Potpisanu i pečatiranu Izjavu kojom garantuje da je ponuđena roba nova i neupotrebljavana i da će predmetnu robu isporučivati u zahtijevanom roku isporuke i na način kako je traženo Zahtjevom za prikupljanje ponuda.

- Potpisanu i pečatiranu Izjavu da će predmetnu robu isporučivati u originalnoj ambalaži.

Ponuđač u svojoj ponudi je obavezan dostaviti isključivo samo brendove navedene u tehničkim karakteristikama/specifikaciji.

NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

„13 Jul Plantaže” A.D.

P O N U D U

po zahtjevu za dostavljanje ponuda broj od godine

za nabavku roba - Elektromaterijal

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| PDV |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

## FINANSIJSKI DIO PONUDE

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa pdv-om |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - brojkama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - slovima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Rok isporuke |  |
| Način isporuke |  |
| Mjesto isporuke |  |
| Način pakovanja |  |
| Garantni rok |  |
| Garancija kvaliteta |  |
| Način sprovođenja kontrole kvaliteta |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

__________________________

(ime, prezime i funkcija)

_________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

## DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI

Ispunjenost fakultativnih uslova se dokazuje dostavljanjem:

liste glavnih isporuka izvršenih u posljednje dvije godine, sa količinama, datumima i

primaocima

LISTA GLAVNIH ISPORUKA U POSLJEDNJE DVIJE GODINE (2022.g. i 2023.g.)

| Redni broj | Primalac (kupac) | Broj i datum zaključenja ugovora | Godina realizacije ugovora | Količina (kom) | Kontakt osoba primaoca (kupca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Sastavni dio Liste glavnih isporuka roba u posljednje dvije godine su  potvrde o izvršenim isporukama izdatim od kupaca.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

# UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

Pripremanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovim zahtjevom.

Način dostavljanja ponude

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj zahtjeva za prikupljanje ponuda i tekst sa naznakom: “NE OTVARAJ PRIJE JAVNOG OTVARANJA PONUDA ZA ELEKTROMATERIJAL”, a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište i adresa ponuđača.

Ponuda će se smatrati ispravnom samo ako su ponuđeni svi specificirani  proizvodi i brendovi traženi Zahtjevom za prikupljanje ponuda.

Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, bez PDV-a,  i to: jedinična cijena, količina i ukupan finansijski iznos za ponudjenu robu, iznos PDV-a i ukupan iznos sa PDV-om.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu.

Napomena: Ponuđač koji nije poreski obveznik Crne Gore iskazuje ponuđenu/e cijenu/e bez uračunatog PDV-a.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet nabavke, a ukoliko je predmet nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen ovim zahtjevom.

Preporuka ponuđačima

Ponudu pripremiti kao jedinstvenu cjelinu i svaku popunjenu stranu ponude numerisati, potpisati i pečatirati.

# OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se   (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)   da, u ime

(naziv ponuđača) , kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Zahtjevu za dostavljenje ponuda     (naziv naručioca)    broj _____ od ________. godine, za nabavku       (opis predmeta nabavke)   i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

_______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača