
„13 Jul Plantaže” A.D.
Broj: 1385/1
Mjesto i datum: Podgorica, 18.03.2026..godine

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE OPREME I
RADOVI ZA UVOĐENJE HIDRO SISTEMA KAP PO KAP ZA PODIZANJE NOVIH ZASADA 2026.GODINE
PO SISTEMU “KLJUČ U RUKE”

I   Podaci o naručiocu

	Naručilac: 

“13.jul-Plantaže” a.d. Podgorica
	Lice/a za davanje informacija:

Predsjednik komisije: Bojan Milić

	Adresa: 

Bulevar Šarla de Gola br. 2
	Poštanski broj:

81000

	Sjedište:

Podgorica
	PIB (Matični broj):  

02016281

	Telefon: +382 67 735 816
	Faks: +382 20 658 051

	E-mail adresa: bojan.milic@plantaze.com
	Internet stranica (web): www.plantaze.com


II  Predmet nabavke

a) Vrsta predmeta nabavke

  Nabavka opreme i Radovi
b) Opis predmeta nabavke

	Nabavka opreme i radovi za uvođenje hidro sistema kap po kap za podizanje novih zasada po sistemu “ključ u ruke” za objekat Nikolj Crkva površine 26,78 ha I objekat Aerodrom površine 10,78 ha


III  Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost nabavke:
 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke 

Nabavka-radovi za uvođenje hidro sistema za podizanje novih zasada po sistemu “ključ u ruke” procijenjene vrijednosti bez uračunatog PDV-a 145.000,00 €, odnosno sa uračunatim PDV-om 175.450,00 € 
                                                                                       UKUPNO bez PDV-a:   145.000,00 €
                                                                                        UKUPNO sa PDV-om:  175.450,00 €                  

IV Uslovi za učešće u postupku nabavke

a) Obavezni uslovi 
U postupku nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova
Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:
1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

b) Ostali uslovi

Ispunjenost ostalih uslova se dokazuje dostavljanjem:

 Izvještaja o računovodstvenom i finansijskom stanju - bilans uspjeha i bilans stanja sa izvještajem ovlašćenog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, za posljednje dvije godine, odnosno za period od registracije;

 Potvrda o dobrom izvršenom poslu od strane naručioca , da je Ponuđač u prethodnih 5 godina uspješno izvodio radove-projekat “kap po kap” na minimum 50 ha,  dostavljajući Potvrde o dobro izvršenom poslu od strane naručioca, sa podacima gdje je rađeno i  broj hektara na kojima je rađeno.
U postupku nabavke može da učestvuje samo privredni subjekt koji posjeduje stručne i kadrovske kapacitete koji su potrebni za izvršenje Ugovora, i to: minimum jednog inženjera melioracije sa radnim iskustvom minimum pet godina, koji će biti imenovan kao odgovorno lice i dva licencirana zavarivača plastike i sertifikat o kontrolisanju uređaja za zavarivanje plastike.
Ponuđač je u obavezi da za gore navedena lica dostavi potrebnu dokumentaciju kojom se dokazuje stručna sprema, kopiju radne knjižice i sl. 
c) Fakultativni uslovi
 Tehnička osposobljenost
Ispunjenost uslova stručno - tehničke osposobljenosti u postupku javne nabavke roba dokazuje se dostavljanjem jednog ili više sljedecih dokaza:
 uzoraka (laterala, hidraulički ventil,obujmice,fiting, puno crijevo fi 20), odnosno fotografija roba koje su predmet isporuke, a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva:
	Ponuđač je u obavezi da, na memorandumu proizvođača uz ponudu dostavi tehničke listove tražene robe



 mjera za obezbjeđenje sistema upravljanja kvalitetom:
	ISO 9001:2015
Ponuđač je u obavezi da dostavi kopiju važećeg sertifikata ISO: 9001:2015 kao dokaz da ispunjava zahtjeve tj. posluje u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda za sistem menadžmenta kvalitetom u poslovnoj organizaciji ili Uvjerenje kojim se dokazuje da je proizvod u pogledu kvaliteta u saobraznosti sa zahtjevima evropskih normi za tu kategoriju proizvoda.
Ukoliko ponuđač nije proizvođač ponuđene robe u obavezi je da dostavi važeći sertifikat ISO 9001:2015 proizvođača za robu koja je predmet njegove ponude kao i dokaz da je u ugovornom odnosu sa partnerskom firmom na koju glasi sertifikat.


 mjera obezbjeđenja sistema zaštite životne sredine:
	ISO 14001:2015
Ponuđač je dužan da dostavi kopiju važećeg sertifikata ISO 14001:2015 kao dokaz da ispunjava zahtjeve tj. posluje u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda za sistem menadžmenta životnom sredinom u poslovnoj organizaciji. 

Ukoliko ponuđač nije izvođač radova  u obavezi je da dostavi važeći sertifikat ISO 14001:2015 izvođača radova koji su predmet njegove ponude, kao i dokaz da je u ugovornom odnosu sa partnerskom firmom na koju glasi sertifikat.  


 mjera obezbjeđenja sistema zaštite na radu:
	ISO 45001:2018
Ponuđač je dužan da dostavi kopiju važećeg sertifikata ISO 45001:2015 kao dokaz da ispunjava zahtjeve tj. posluje u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda za sistem menadžmenta bezbjednošću i zdravljem na radu u poslovnoj organizaciji. 

Ukoliko ponuđač nije izvođač radova u obavezi je da dostavi važeći sertifikat ISO 45001:2015 izvođača radova koji su predmet njegove ponude, kao i dokaz da je u ugovornom odnosu sa partnerskom firmom na koju glasi sertifikat.  


V  Rok važenja ponude   
Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.
VI  Rok i mjesto izvršenja ugovora

· Rok izvršenja ugovora:  najkasnije do 15 maja 2026.godine.  

· Rok isporuke: oprema sukcesivno po fazama izvođenja radova u dogovoru sa Naručiocem 
· Rok početka radova: odmah nakon zaključenja Ugovora 
· Mjesto izvršenja ugovora je magacin naručioca Podgorica-objekat Nikolj Crkva i objekat Aerodrom, Ćemovsko polje.

· Paritet: DAP Podgorica (Incoterms 2020)
VII Jezik ponude:
 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom
VIII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:






Kriterijum za izbor napovoljnije ponude je :

1 Cijena – 70 bodova
2 Potvrda o dobro izvršenom poslu od naručioca – 20 bodova   
3 Garantni rok – 10 bodova

Kategorija 1 će biti izračunata na osnovu formule: Cnajniža cijena/Cponuđena cijena*broj bodova.

          Kategorija 2 će se bodovati na osnovu formule: Xponuđeno/Xmaxnimalno*broj bodova.

          Kategorija 3 će biti izračunate na osnovu formule: Yponuđeno/Ymaxnimalno*broj bodova.

IX Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 7 do 14 sati, zaključno sa danom 26.03.2026. godine u 12.00 sati.  

Ponude se mogu predati:

 neposrednom predajom na arhivu naručioca na adresi Bulevar Šarla de Gola br. 2, 81000 Podgorica, Crna Gora.

 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Bulevar Šarla de Gola br. 2, 81000 Podgorica, Crna Gora..

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 26.03.2026.  godine u 12:30 sati, u prostorijama „13 Jul Plantaže” A.D. Podgorica na adresi Bulevar Šarla de Gola br. 2., 81000 Podgorica.

X Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude 
Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 30 dana (od dana javnog otvaranja ponuda).
XI Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka nabavke

 Način plaćanja

Način plaćanja je: 
· Avans 20% 

· Ostatak u 4 jednake mjesečne rate 
  Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija a s kojim se zaključuje Ugovor za ovu vrstu posla dužan je da prije zaključivanja ugovora o nabavci dostavi naručiocu:
 garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora
 bankarske garancije  za avansno plaćanje, odmah nakon zaključenja Ugovora

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA  NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA
1. Specifikacija materijala i radova za izgradnju Sistema za navodnjavanje sistemom “kap po kap” na objektu Nikolj Crkva-Ćemovsko polje-Podgotivca
	R.B.


	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi I /ili dimenzija
	Jedinica mjere
	cijena

	
	SEKUNDARNI CjEVOVOD
	Firma proizvođač ciievi i fitinga mora dostaviti vežeće sertifikate integrisanog sistema menadžmenta iz kojeg se vidi da primenjuje integrisani sistem menadžmenta u skladu sa standardima ISO 9001, ISO 14001, ISO
	m
	

	1
	PE cijev 160 PN6 - sipka
	
	283.5
	

	2
	PE cijev 140 PN6 - sipka
	
	378.0
	

	3
	PE cijev 125 PN6 - sipka
	
	432.0
	

	4
	PE cijev 110 PN6 - sipka
	
	405.0
	

	5
	PE cijev 90 PN6 - sipka
	
	418.5
	

	
	BROJ IZVODA - BRKOVA - 840
	
	
	

	6
	PE cijev 32 PN6 mm - kotur - 2 m brk
	
	1,700.0
	

	7
	PE cijev 20 PN4 mm - kotur - 2.2 m brk
	
	2,100.0
	

	8
	Nastavak od brka do prvog stuba - PE cijev 20 PN4 mm - 1 m
	
	840.0
	

	
	FAZONERIJA - SEKUNDARNI CJEVOVOD
	
	kom
	

	9
	HDPE redukcija 160 x 140
	
	3
	

	10
	HDPE redukcija 140 x 125
	
	5
	

	11
	HDPE redukcija 125 x 110
	
	5
	

	12
	HDPE redukcija 110 x 90
	
	5
	

	
	KRAJ SEKUNDARA
	
	
	

	13
	HDPE koljeno 90 x 90
	
	12
	

	14
	HDPE Poluspojnica 90mm x 3''
	
	6
	

	15
	PVC kugla ventil 3''
	
	6
	

	
	KONTROLNE JEDINICE C1,C2,C3,C4 I C5
	
	kom/m


	

	16
	PVC cijev fi 160mm PN 10
	
	27.0
	

	17
	Multijoint spojnica azbest fi 200 - DN200
	
	6.0
	

	18
	Multijoint spojnica azbest fi 150 - DN200
	
	3.0
	

	19
	PVC koljeno 160mm
	
	30.0
	

	20
	PVC Tuljak sa prirubnicom 160mm
	
	10.0
	

	21
	PVC leptir ventil 150mm
	
	5.0
	

	22
	Obujmica fi 160mm x 2''
	
	5.0
	

	23
	Vazdusni ventil 2"
	
	5.0
	

	24
	PVC ventil 63
	
	5.0
	

	25
	Čaura 2" za ventil PVC 63
	
	10.0
	

	26
	Nipl 2''
	
	5.0
	

	27
	Tuljak sa prirubnicom fi 160mm
	
	3.0
	

	28
	Muf redukcioni fi 160mm x 140mm
	
	2.0
	

	29
	Tuljak sa prirubnicom fi 140mm
	
	2.0
	

	
	BRKOVI
	
	kom
	

	30
	Obujmica Ø160x3/4" 


	
	115
	

	31
	Obujmica Ø140x3/4" 


	
	180
	

	32
	Obujmica Ø125x3/4" 


	
	200
	

	33
	Obujmica Ø110x3/4" 


	
	185
	

	34
	Obujmica Ø90x3/4" 


	
	190
	

	35
	Spojnica ¾  x fi 20 spoj obujmice I laterala
	
	870
	

	36
	Spojnica rebrasta 20 x 16 
	
	1000
	

	37
	Spojnica rebrasta 20 x 20 sa sigurnosnim prstenom
	[image: image1.jpg]



	2000
	

	38
	Osmicafi 20
	
	870


	

	39
	Zakačke - na 1.0 m
	[image: image2][image: image3.jpg]



	105,000.00


	

	
	LATERALI
	
	m
	

	40
	Metzer Vardit 20 mm, 1.0 l/h , 0.4 m

Debljina zida 1.15mm

broj kotura - 400 m 260
	Filtracija 

(micron/mesh)

120/130
	104.000,00
	

	41
	Razvlačenje laterala po redovima
	
	
	

	43
	Postavljanje zakački I osmica
	
	
	

	
	Šrafovi 
	
	kom
	

	44
	Vijak M16 - 120 mm
	
	100
	

	45
	Matice M16
	
	100
	

	46
	Podloške M16
	
	100
	

	
	Zemljani radovi
	
	kom/m
	

	47
	Mašinski iskop kanalskih rovova IV I V kategorije širina rova 0,6m dubine 1m
	
	2250
	

	48
	Izrada zaštitnog sloja oko cijevi posteljica od pjeskovitog materijala 
	
	2250
	

	49
	Mašinski iskop  šahtova sa ručnom doradom material IV I V kategorije I ručnim produbljenjem šahtova oko cijevi
	
	5
	

	50
	Iskop kanala za”brkove” izlaze
	S obzirom da je distributivni cjevovod lociran upravno na redove, a na odstojanju od ankernog stuba sa zateznom žicom (kosom)oko 1,5m potrebno je za svaki lateral iskopati uski kanal za postavljanje tog dijela laterala u zemlju radi zaštite od transportnih sredstava . Iskop ovog kanala počinje na 30cm iza ankernog bloka sa nule, a završava se u rovu distributor sa dubinom oko 50cm.
	1000
	

	51
	Zatrpavanje rovova
	
	2250
	

	
	Šahtovi , Betonski elementi i nosaci
	
	KOM
	

	52
	Šahte od betonskih blokova dimenzija 19*19*39cm  sa armiranobetonskim serklažom. Zidovi šahtova se završavaju 1m iznad visine terena

	
	5
	

	53
	Betonski ankeri
	
	5
	

	54
	Nosaci cjevovoda fi 160
	
	10
	

	
	Filteri I ventil 
	
	kom
	

	55
	Metalni filteri sa manometrima flanšna 5’’ protok 80-110 m3/h


	Filtracija 

(micron/mesh)

120/130
	5
	

	56
	Pljosnati zasun DN 150
	
	5
	


2. Specifikacija  materijala I radova  za izgradnju sistema za navodnjavanje sisitemom ’’ kap po kap ‘’ Aerodrom
	R.B.


	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi I /ili dimenzija
	Jedinica mjere
	cijena

	
	Primarni cjevovod
	
	m
	

	1
	PE cijev 280 PN6 - šipka
	
	175.5
	

	2
	PE cijev 225 PN6 - šipka
	
	189
	

	3
	PE cijev 140 PN6 - šipka
	
	189
	

	
	Sekundarni cjevovod
	
	
	

	4
	Pe cijev 125 PN6 - šipka
	
	310.5
	

	5
	Pe cijev 110 PN6 - šipka
	
	337.5
	

	6
	Pe cijev 90 PN6 - šipkaPe cijev 90 PN6 - šipka
	
	175.5
	

	7
	Pe cijev 75 PN6 - kotur
	
	250
	

	8
	PE cijev 63 PN6 mm - šipka
	
	10
	

	9
	PE cijev 32 PN6 mm - kotur
	
	800
	

	10
	PE cijev 20 PN4 mm - kotur
	
	1000
	

	11
	Nastavak od brka do prvog stuba - PE cijev 16 PN4 mm
	
	500
	

	
	Fazonerija - primarni cjevovod
	
	kom
	

	12
	T komad 280 - 110 - 280
	
	1
	

	13
	Redukcija 280 - 225
	
	1
	

	14
	T komad 225 - 110 - 225
	
	1
	


	15
	Redukcija 225 - 140
	
	1
	

	16
	T komad 140 - 110 - 140
	
	1
	

	17
	Koljeno 140
	
	1
	

	18
	Redukcija 140 - 110
	
	1
	

	19
	Koljeno 110
	
	1
	

	20
	Tuljak 110  3 KJ + 1 KP
	
	1
	

	21
	Prirubica 110
	
	1
	

	
	Fazonerija - sekundarni cjevovod
	
	kom
	

	22
	Tujlak 90
	
	4
	

	23
	Prirubnica 90
	
	4
	

	24
	Redukcija 125 x 90
	
	4
	

	25
	Koljeno 125
	
	4
	

	26
	Redukcija 125 x 110
	
	4
	

	27
	Redukcija 110 x 90
	
	4
	

	28
	Redukcija 90 x 75
	
	4
	

	
	Kraj primara
	
	kom
	

	29
	PVC tuljak 110
	
	1
	

	30
	Prirubnica 110
	
	1
	

	31
	PVC cijev - 1  m
	
	1
	

	
	Kraj sekundara
	
	
	

	32
	PE adapter 75 x 2" SN
	
	4
	

	33
	PE koljeno 63 mm x 2" UN
	
	4
	

	34
	PE koljeno 63 mm x 2" SN
	
	4
	

	35
	PVC ventil 2"
	
	4
	

	36
	Čaura 2" za ventil
	
	4
	

	
	Ventili
	
	
	

	37
	Leptir ventil 110 - 3 KJ + KP 1
	
	4
	

	
	Kontrolne jedinice
	
	kom/m
	

	
	Kontrolna jed. 1 x 2 + Kontrolna jed. 2 x 2 = 3 kom
	
	
	

	38
	Bermad 3"
	
	4
	

	39
	Vazdusni ventil 2"
	
	3
	

	40
	PVC ventil 63
	
	3
	

	41
	Čaura 2" za ventil PVC 63
	
	3
	

	42
	PVC krst 110
	
	2
	

	43
	PVC T komad
	
	1
	

	44
	PVC kratka redukcija 110x 63
	
	3
	

	45
	PVC kratka redukcija 110 x 90
	
	5
	

	46
	PVC koljeno 110
	
	5
	

	47
	PVC tuljak 110
	
	3
	

	48
	PVC prirubnica 110
	
	3
	

	49
	PVC tuljak 90
	
	5
	

	50
	PVC prirubnica 90
	
	5
	

	51
	PVC cijev 110
	
	2
	

	
	PVC cijev 90
	
	1
	

	52
	PVC cijev 63
	
	1
	

	
	Brkovi
	
	kom
	

	53
	Gumice-gromet
	
	400
	

	54
	Spojnica rebrasta 20 x 16
	
	1000
	

	55
	Spojnica rebrasta 20 x 20 sa sigurnosnim prstenom
	[image: image4.jpg]



	2000
	

	56
	Osmica 20
	
	400
	

	57
	Zakacaljke 20
	[image: image5.jpg]



	50.000,00
	

	
	Laterali
	
	m
	

	58
	Metzer Vardit 16 mm, 1.0 l/h , 0.4 m
Debljina zida 1mm
	
	50.000,00
	

	59
	Razvlacenje lateral po redovima
	
	
	

	60
	Postavljanje zakački I osmica
	
	
	

	
	Šrafovi
	
	
	

	61
	Vijak M16 - 120 mm
	
	240
	

	62
	Matice M16
	
	240
	

	63
	Podloške M16
	
	480
	

	
	Kopanje
	
	Kom/m
	

	64
	Primar - kontrolne jedinice - šahte
	
	2
	

	65
	Sekundar
	
	1.020,0
	

	66
	TALGIL - RTU RFEco G5 plus-900L Red 2Out/2In/2ANA
	Uz isporuku nove opreme potrebno je povezati /integrisati novu automatiku odnosno RTU jedinicu I pripadajuce senzore na postojeci sistem izgradjen 2025.godine, odnosno njegov centralni kontroler Dream2 Talgil  
	2
	



[image: image6.emf]idejno Nikolj  Crkva.pdf



 EMBED FoxitReader.Document  [image: image7.emf]Aerodrom TR  2026.pdf


 Garantni rok za kompletne izvedene radove i isporučenu robu: minimum 2 godine od dana puštanja u rad. 
 Garancije na pojedine materijale:

Glavni cjevovod i laterali: 5 godina

Filteri : 2 godine

Otklanjanje kvara u toku 72h za  automatiku u garantnom roku I van garantnog roka. 

Firma proizvođač cijevi , fitinga i laterala, automatike i ostalih komponenti mora dostaviti vežeće sertifikate integrisanog sistema menadžmenta iz kojeg se vidi da primenjuje integrisani sistem menadžmenta u skladu sa standardima ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

- ukoliko ponuđač nije proizvođač ponuđene robe, u obavezi je da dostavi ovlašćenje baznog proizvođača za prodaju i distribuciju ponuđenih proizvoda na području (teritoriji) Crne Gore.

 Način sprovođenja kontrole kvaliteta 

a) Svaku isporuku moraju pratiti sertifikati o upravljanju kvalitetom i tehnički listovi za svaki isporučeni proizvod. 
b) Provjera usklađenosti dostavljenih sertifikata i tehničkih listova od strane ponuđača sa specificiranim “bitnim karakteristikama predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija” iz dijela “tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta nabavke, odnosno predmjer radova” zahtjeva za prikupljanje ponuda.
NAPOMENA:

1. Naručilac zadržava pravo da nakon otvaranja i pregleda pristiglih ponuda, od Ponuđača traži pojašnjenje ili dopunu prateće dokumentacije.

2. Naručilac zadržava pravo da u bilo kojem momentu (prije otvaranja ponuda, vrednovanja istih, ili u fazi odlučivanja), a sve do donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude odustane od objavljene nabavke, bez davanja posebnog obrazloženja.
OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

NASLOVNA STRANA PONUDE
             (naziv ponuđača)
      
  
podnosi
               (naziv naručioca) 



P O N U D U
po zahjevu za prikupljanje ponuda broj ____ od _______ godine 

za nabavku __________________________________________________________ 
(opis predmeta nabavke) 
ZA

 Predmet nabavke opreme i radovi u cjelini
PODACI O PONUDI I PONUĐAČU
·   Ponuda se podnosi kao:
·  Samostalna ponuda
 
·  Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem 
 
·  Zajednička ponuda
·  Zajednička ponuda sa  podizvođačem/podugovaračem
· Podaci o podnosiocu samostalne ponude:
	Naziv i sjedište ponuđača
	 

	PIB

	 

	Broj računa i naziv banke ponuđača
	 

	Adresa
	 

	Telefon
	 

	Fax
	 

	E-mail
	 

	Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje  finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi
	(Ime, prezime i funkcija)

	
	(Potpis)

	Ime i prezime osobe za davanje informacija
	 


· Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude:

	Naziv podugovarača /podizvođača
	 

	PIB


	 

	Ovlašćeno lice


	 

	Adresa


	 

	Telefon


	 

	Fax
	 

	E-mail
	 

	Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču
	 

	Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču
	 
	 

	Ime i prezime osobe za davanje informacija
	 


· Podaci o podnosiocu zajedničke ponude 
	Naziv podnosioca zajedničke ponude


	 

	Adresa


	 

	Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o javnoj nabavci i nacrta okvirnog sporazuma
	(Ime i prezime)

	
	(Potpis)

	Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora
	 

	
	

	
	

	
	....


· Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

	Naziv nosioca zajedničke ponude
	 

	PIB

	 

	Broj računa i naziv banke ponuđača
	 

	Adresa
	 

	Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude
	(Ime, prezime i funkcija)

	
	(Potpis)

	Telefon
	 

	Fax
	 

	E-mail
	 

	Ime i prezime osobe za davanje informacija
	


· Podaci o članu zajedničke ponude
:
	Naziv člana zajedničke ponude
	 

	PIB

	 

	Broj računa i naziv banke ponuđača
	 

	Adresa
	 

	Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude
	(Ime, prezime i funkcija)

	
	(Potpis)

	Telefon
	 

	Fax
	 

	E-mail
	 

	Ime i prezime osobe za davanje informacija
	


· Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude

	
	
	
	

	Naziv podugovarača /podizvođača
	 

	PIB


	 

	Ovlašćeno lice


	 

	Adresa


	 

	Telefon


	 

	Fax
	 

	E-mail
	 

	Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču
	 

	Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču
	 
	 

	Ime i prezime osobe za davanje informacija
	 


FINANSIJSKI DIO PONUDE 
	r.b.
	opis predmeta
	bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke
	jedinica mjere
	količina
	jedinična cijena bez 

pdv-a
	ukupan iznos bez pdv-a
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ukupna cijena  bez PDV-a
	
	
	
	
	
	
	


Uslovi ponude:
	Rok izvršenja ugovora je
	 

	Mjesto izvršenja ugovora je
	 

	Način i dinamika isporuke/izvršenja
	

	Garantni rok
	

	Garancije kvaliteta
	

	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
	

	Rok plaćanja
	

	Način plaćanja
	

	Period važenja ponude
	


Ovlašćeno lice ponuđača  

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

                                                             M.P.
DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA
Dostaviti:
- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI
 Izvještaja o računovodstvenom i finansijskom stanju - bilans uspjeha i bilans stanja sa izvještajem ovlašćenog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, za posljednje dvije godine, odnosno za period od registracije;


Dostaviti:

 Potvrda o dobrom izvršenom poslu od strane naručioca , da je Ponuđač u prethodnih 5 godina uspješno izvodio radove-projekat “kap po kap” na minimum 50 ha,  dostavljajući Potvrde o dobro izvršenom poslu od strane naručioca, sa podacima gdje je rađeno i  broj hektara na kojima je rađeno.
U postupku nabavke može da učestvuje samo privredni subjekt koji posjeduje stručne i kadrovske kapacitete koji su potrebni za izvršenje Ugovora, i to: minimum jednog inženjera melioracije sa radnim iskustvom minimum pet godina, koji će biti imenovan kao odgovorno lice i dva licencirana zavarivača plastike i sertifikat o kontrolisanju uređaja za zavarivanje plastike.
Ponuđač je u obavezi da za gore navedena lica dostavi potrebnu dokumentaciju kojom se dokazuje stručna sprema, kopiju radne knjižice i sl. 

 uzoraka (laterala, hidraulički ventil, obujmice, fiting i puno crijevo fi 20), odnosno fotografija roba koje su predmet isporuke, a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva:
 mjera za obezbjeđenje sistema upravljanja kvalitetom:
	ISO 9001:2015
Ponuđač je u obavezi da dostavi kopiju važećeg sertifikata ISO: 9001:2015 kao dokaz da ispunjava zahtjeve tj. posluje u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda za sistem menadžmenta kvalitetom u poslovnoj organizaciji ili Uvjerenje kojim se dokazuje da je proizvod u pogledu kvaliteta u saobraznosti sa zahtjevima evropskih normi za tu kategoriju proizvoda.
Ukoliko ponuđač nije proizvođač ponuđene robe u obavezi je da dostavi važeći sertifikat ISO 9001:2015 proizvođača za robu koja je predmet njegove ponude kao i dokaz da je u ugovornom odnosu sa partnerskom firmom na koju glasi sertifikat.


 mjera obezbjeđenja sistema zaštite životne sredine:
	ISO 14001:2015
Ponuđač je dužan da dostavi kopiju važećeg sertifikata ISO 14001:2015 kao dokaz da ispunjava zahtjeve tj. posluje u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda za sistem menadžmenta životnom sredinom u poslovnoj organizaciji. 

Ukoliko ponuđač nije izvođač radova  u obavezi je da dostavi važeći sertifikat ISO 14001:2015 izvođača radova koji su predmet njegove ponude, kao i dokaz da je u ugovornom odnosu sa partnerskom firmom na koju glasi sertifikat.  


 mjera obezbjeđenja sistema zaštite na radu:
	ISO 45001:2018
Ponuđač je dužan da dostavi kopiju važećeg sertifikata ISO 45001:2015 kao dokaz da ispunjava zahtjeve tj. posluje u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda za sistem menadžmenta bezbjednošću i zdravljem na radu u poslovnoj organizaciji. 

Ukoliko ponuđač nije izvođač radova u obavezi je da dostavi važeći sertifikat ISO 45001:2015 izvođača radova koji su predmet njegove ponude, kao i dokaz da je u ugovornom odnosu sa partnerskom firmom na koju glasi sertifikat.  


	OPIS  TEHNIČKE OPREMLJENOSTI PONUĐAČA 
____________________________, kao ponuđač/član zajedničke ponude raspolaže potrebnim sredstvima i opremom, od kojih će za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci predmetnih roba, u skladu sa uslovima predviđenim tenderskom dokumentacijom broj ______ od _________________ godine, angažovati sredstva i opremu navedene u tabeli koja slijedi

Red.
br.

Vrsta i karakteristike sredstava i opreme

Pravni osnov raspolaganja 
(svojina/zakup/

podugovor...)
Godina

proizvodnje

Količina
Količina sredstava i opreme sa kojima 

ponuđač

raspolaže

Količina sredstava i opreme koje će ponuđač 

angažovati 

na realizaciji ugovora
1

2

3

...

Ovlašćeno lice ponuđača  

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)







M.P.




UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE
Pripremanje ponude 
Ponuđač radi učešća u postupku nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovim zahtjevom.

Način dostavljanja ponude
Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj zahtjeva za prikupljanje ponuda i tekst sa naznakom: “Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda”, a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište i adresa ponuđača.

Ponuda će se smatrati ispravnom samo ako su:
· Ponuđeni svi specificirani  proizvodi traženi zahtjevom za prikupljanje ponuda.

Način iskazivanja ponuđene cijene
Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, bez PDV-a, i to:

jedinična cijena, količina i ukupan finansijski iznos za ponudjenu robu. 

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet nabavke, a ukoliko je predmet nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude. 

Blagovremenost ponude
Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen ovim zahtjevom.
            Preporuka ponuđačima
Ponudu pripremiti kao jedinstvenu cjelinu i svaku popunjenu stranu ponude numerisati, potpisati i pečatirati.

OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se   (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)   da, u ime  

   (naziv ponuđača) , kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Zahtjevu za dostavljenje ponuda     (naziv naručioca)    broj _____ od ________. godine, za nabavku       (opis predmeta nabavke)   i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

  Ovlašćeno lice ponuđača

 _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI











�	 Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača





�	 Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača


�	 Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača





�	 Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude





�	 Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača





�	 Tabelu „ Podaci o podugovaraču/podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički  sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/podizvođača, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođača.





�	 Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača








strana 14 od 28

_1835256437.pdf


Idejno rjesenje navodnjavanja Nikolj Crkva - 01.12.2025.


Projektni zadatak:


·
·


Potrebno je uraditi navodnjavanje kap po kap parcela XVI-0, XVI-1, XVI-2, XVI-3, XVI-4, XVI-5 na poziciji Nikolj crkve


Snadbjevanje vodom predvidjenih parcela je potrebno uraditi sa ventilom za svaku parcelu i prikljucak je potrebno uraditi na postojecem azbestnom cjevovodu. Biće potrebno da se izvrši sječenje cjevovoda na pozicijama kontrolnih jedinica - tj. sektorskih 


ventila


P = 3 ha


Duzina sekundara - 400 m


Rastojanje izmedju redova - 2.6 m


Broj redova - 155


Duzina laterala - 11 540 m


Lateral - fi 20, 0.4 m, 1.0 lit/h


XVI -0


XVI -0


C5


P = 7 ha


XVI -1


C4


P = 6.5 ha


XVI -2


C3


P = 6 ha


XVI -3


C2


P = 5.4 ha


XVI -5


C1


Bunar - 360 m3/h


C1


XVI -6


CS


P = 4 ha


Duzina sekundara - 300 m


Rastojanje izmedju redova - 2.6 m


Broj redova - 116


Duzina laterala - 15 390 m


Lateral - fi 20, 0.4 m, 1.0 lit/h


XVI - 6


Azbest fi 200 - 130 m


CS


Azbest fi 300 - 15 m


Azbest fi 250 - 400 m


Crpna stanica


Duzina sekundara - 330 m


Rastojanje izmedju redova - 2.6 m


Broj redova - 127


Duzina laterala - 20 770 m


Lateral - fi 20, 0.4 m, 1.0 lit/h


Azbest fi 200 - 175 m


XVI - 5


C2


Duzina sekundara - 360 m


Rastojanje izmedju redova - 2.6 m


Broj redova - 138


Duzina laterala - 23 080 m


Lateral - fi 20, 0.4 m, 1.0 lit/h


Azbest fi 200 - 175 m


XVI - 3


C3


Duzina sekundara - 390 m


Rastojanje izmedju redova - 2.6 m


Broj redova - 150


Duzina laterala - 25 000 m


Lateral - fi 20, 0.4 m, 1.0 lit/h


Azbest fi 150 - 175 m


XVI -2


C4


Duzina sekundara - 400 m


Rastojanje izmedju redova - 2.6 m


Broj redova - 155


Duzina laterala - 26 925 m


Lateral - fi 20, 0.4 m, 1.0 lit/h


C5


XVI -1


Azbest fi 150 - 175 m


Pozicije na cjevovodu - C1, C2, C3, C4 


Napomena: potreban pritisak na poziciji C5 - H=30 m


Vazdusni ventil "2


T komad - metal fi 160


Ventil DN 150 - pljosnati zasun


Obujmica 160 x 2"


PE cijev fi 160


Pe cijev fi 160 PN 10


Pe cijev fi 160 PN 10


PE cijev - sekundar


Multijoint spojnica - flansa - azbest fi 200 ili fi 150


Azbest cijev fi 200 ili fi 150


Azbest cijev - fi 200 ili fi 150


Anker betonski


Multijoint spojnica - flansa DN 150 - azbest fi 200 ili fi 150


T komad - metal fi 160


Anker betonski


Vazdusni ventil 2"


Ventil DN 150 - pljosnati zasun


T komad - metal fi 160


Pozicije gde se sece azbestno - cementni cjevovod


· C1 - azbest - cement Ø200


· C2 - azbest - cement Ø200


· C3 - azbest - cement Ø200


· C4 - azbest - cement Ø150


· C2 - azbest - cement Ø150


Pozicija na cjevovodu - C5


Betonski šaht - zastita kontrolnih jedinica u polju





		Sheets and Views

		Model






_1835256464.pdf


B
l
o
k
 
8


B
l
o
k
 
7


B
l
o
k
 
6


B
l
o
k
 
5


B
l
o
k
 
4


B
l
o
k
 
3


B
l
o
k
 
2


B
l
o
k
 
1


T
a
b
la


 4


T
a
b
la


 3 T
a
b
la


 2


T
a
b
la


 1


C
je


v
o
v
o
d
 D


1


T
a
b
la


 6


T
a
b
la


 5


C
jev


o
v
o
d
 D


2


C
jev


o
v
o
d
 C


2


C
jev


o
v
o
d
 C


1


T
a
b
la


 6


T
a
b
la


 5


T
a
b
la


 4


T
a
b
la


 3


T
a
b
la


 2


T
a
b
la


 1


Tehničko riješenje - proširenje sistema za navodnjavanje - 13 jul "Aerodrom"


Tehnicki zadatak:


·
·
·


Potrebno je uraditi prosirenje sistema za navodnjavanje 13 jul " Aerodrom kojim ce se zaliti table 4,5 i 6 u bloku 2


Cjevovod D1 je potrebno zavrsititi sa pripadajacim elementima kao i sekundarne cevovode za navedene table


Po zavrsetku ovog prosirenja ce ostati da se uradi, od cjelokupnog projekta, sekundarni cjevovodi za table 2,3 i 4 u bloku 1 sa pripadajacum elementima


Sema pozicija fazonskih komada- nastavak primarnog cjevovoda


Treba da se uradi


Uradjeno


Kraj primara


Tuljak 110 sa prirubnicom


Cijev fi 110


Cijev fi 110


Koljeno fi 110


Cijev fi 110 Cijev fi 110 Cijev fi 110


Cijev fi 110


Kontrolna


jedinica


1


Tuljak 110 sa prirubnicom


2


Tuljak 110 sa prirubnicom


Kontrolna


jedinica


2


Tuljak 110 sa prirubnicom


Kontrolna


jedinica


2


Tuljak 110 sa prirubnicom


Tuljak 110 sa prirubnicom


Koljeno fi 110


Cijev fi 110


Redukcija 140-110


T komad 140 x 110 x 140


Koljeno fi 140


Cjevovod Ø 140 Cjevovod Ø 140


Cjevovod Ø225


Cjevovod Ø 280


Redukcija 225-140 T komad 225 x 110 x 225 T komad 280 x 110 x 280


Cjevovod Ø 280


T komad 280 x 110 x 280


T komad fi 280


Redukcija 280-140


T komad 140 x 110 x 140


Koljeno fi 140


Redukcija 140-110


Kontrolna jedinica


Kontrolna jedinica


2


Tuljak 110 sa prirubnicom


Blok 1


Tabla 6


Tabla 5


Tabla 4


Tabla 3


Tabla 2


Tabla 1


Blok 2


Blok 3


Specifikacija materijala + kopanje


CP


r.b. Artikal m


sipka 13.5 m- kom/kotur


Primarni cjevovod


PE cijev 280 PN6- sipka


Sekundarni  cjevovod


PE cijev 32 PN6 mm-kotur


PE cijev 20 PN4 mm-kotur


Nastavak od brka do prvog stuba - PE cijev 16 PN4 mm


PE cijev 225 PN6- sipka


PE cijev 140 PN6- sipka


PE cijev 125 PN6- sipka


PE cijev 110 PN6- sipka


PE cijev 90 PN6- sipka


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


175.5


189.0


189.0


310.5


337.5


175.5


broj varova


250


10.0


800.0


1,000.0


400.0


13.0


14.0


14.0


23


25


13


102.0


r.b.


2


3


4


5


6


7


8


9


1


10 Prirubnica 110


Tuljak 110  3kj +1 KP


Koljeno 110


Redukcija 140-110


Redukcija 140


Redukcija 140-110-140


Redukcija 280-140


Redukcija 225-110-225


Redukcija 280-225


T komad 280-110-280


Fazonerija-primarni cjevovod


1.0


kom broj varova


3


2


3


2


3


2


2


2


1


20broj varova


1.0


1.0


1.0


1.0


1.0


1.0


1.0


1.0


1.0


r.b. Fazonerija sekundarni cjevovod


Tuljak 90


broj varova


Prirubnica 90


Redukcija 125 x 90


Koljeno 125


Redukcija 125 x 100


Redukcija 110 x 90


Redukcija 90 x 75


1


2


3


4


5


6


7


kom


4.0


4.0


4.0


4.0


4.0


4.0


4.0


4


8


8


8


8


8


44


broj varova


r.b.


1


2


3


Kraj primara


PVC tuljak 110


Prirubnica  110


PVC adapter 110 x 4 '' UN


kom


1.0


1.0


1.0


r.b.


1


2


3


r.b.


1


Kraj primara


Kontrolne jedinicer.b.


kom


kom


kom


kom


Leptir ventil 110 - 3 KJ +KP 1


PE adapter 75 x 2 '' SN


PE koljeno 63mm  x 2 '' UN


PVC ventil 2 ''


Caura 2 '' za ventil


4


5


4.0


4.0


4.0


4.0


4.0


4.0


4.0


3.0


3.0


3.0


2.0


1.0


3.0


5.0


5.0


3.0


3.0


5.0


5.0


2.0


1.0


1.0


400,0


700.0


350.0


3.0


70


60


200.0


m


550,0


1.000,0


1.550,0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


Kontrolna jed. 1+2 + Kontrolna jed. 2+2 =3


PE koljeno 63mm  x 2 '' SN


Bermad 3 ''


Vazdusni ventil 2  ''


PVC ventil 63


Caura 2 '' za ventil PVC 63


PVC krst 110


PVC T komad


PVC kratka redukcija 110 x63


PVC koljeno 110


PVC tuljak 110


PVC prirubnica 110


PVC tuljak 90


PVC prirubnica 90


PVC cijev 110


PVC cijev 90


PVC cijev 63


PVC kratka redukcija 110 x 90


r.b.


r.b.


r.b.


r.b.


1


2


4


1


1


2


3


4


1


2


kom


m


kombrkovi


laterali


srafovi


Gumice gromet


Spojnica rebrasta 20 x16


Spojnica rebrasta 11 x 16


Gumice gromet


Vijak M 24 -160 mm


Podloska M24


Kopanje


Primar


Sekundar


100.0


Matice M24


Vijak M 24 -120 mm


Tuljak 110 sa prirubnicom


Cijev fi 110


T komad 280 x 110 x 280Redukcija 280-225


PE cijev 75 PN6- kotur


PE cijev 63 PN6mm - sipka





		Sheets and Views

		Model






