
„13. Jul Plantaže” AD
Broj: 5087/1

Podgorica, 25.08.2026.godine
ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE 
ELEKTROMATERIJALA

I   Podaci o naručiocu

	Naručilac: „13 Jul-Plantaže“ a.d.
	Lice za davanje informacija: 
Stefan Bulatović


	Adresa: Bulevar Šarla de Gola br. 2
	Poštanski broj: 81000

	Sjedište: Podgorica
	PIB (Matični broj):  02016281

	Telefon: 00382 68 555 456
	Faks: 

	E-mail adresa: stefan.bulatovic@plantaze.com
	Internet stranica (web): www.plantaze.com


II  Predmet nabavke

1) Vrsta predmeta nabavke

 Robe 
2) Opis predmeta nabavke

	Elektromaterijal


III  Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost nabavke:
Procijenjena vrijednost predmeta nabavke 

Predmet nabavke se nabavlja:

 kao cjelina, procijenjene vrijednosti nabavke do koje će se realizovati Ugovor bez uračunatog PDV-a  je 20.000,00 €, odnosno 24.200,00 € sa PDV-om
IV Uslovi za učešće u postupku  nabavke

a) Obavezni uslovi 
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova
Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda.

b) Fakultativni uslovi
1) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost
 Referentna lista (spisak kupaca u posljednje dvije godine)
VI  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

V  Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok izvršenja ugovora je period od godinu dana.
b) Mjesto izvršenja ugovora je magacin Naručioca, Podgorica.

Rok, način i mjesto isporuke:

         Rok isporuke je: 24 časa od dana pismene porudžbine od strane Naručioca,

         Način isporuke je: sukcesivno, u zavisnosti od potreba Naručioca
         Mjesto isporuke je: magacin Naručioca, Podgorica.
VII Jezik ponude:
 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom
VIII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:






Kriterijum za izbor napovoljnije ponude je: 

  najniža ponuđena cijena 100 bodova

Kriterijum će biti izračunat na osnovu formule: Cnajniža cijena/Cponuđena cijena*broj bodova.

Naručilac vodi i ažurira Listu odobrenih isporučilaca na osnovu prethodno potvrđenog kvaliteta robe i pouzdanosti u izvršenju ugovornih obaveza.
Na Listu odobrenih isporučilaca mogu biti uvršteni ponuđači kod kojih je, kroz prethodnu saradnju, potvrđen kontinuitet u ispunjavanju zahtjeva u pogledu kvaliteta robe, rokova isporuke i drugih ugovornih obaveza.
Ponude ponuđača koji se ne nalaze na Listi odobrenih isporučilaca, kao i ponuđača kod kojih u poslednjih 5 (pet) godina nije realizovana isporuka predmetne robe kod Naručioca, biće predmet pregleda u smislu ispunjenosti osnovnih uslova iz postupka.
Takvi ponuđači ne učestvuju u konačnom vrednovanju i rangiranju za dodjelu ugovora u punom obimu. Naručilac zadržava pravo da tim ponuđačima dodijeli probne količine u procentu koji sam odredi, radi provjere kvaliteta robe i sposobnosti ponuđača da ispuni ugovorne obaveze.
Razlog za primjenu navedenog pristupa je specifičnost predmetne robe, čiji kvalitet i pouzdanost nije moguće u potpunosti ocijeniti u kratkom vremenskom periodu, već zahtijeva provjeru kroz eksploataciju u dužem vremenskom intervalu.
Tokom probnog perioda vrši se ocjena ispunjenosti ugovornih obaveza ponuđača, uključujući kvalitet robe, rokove isporuke, kontinuitet isporuke i druge relevantne elemente.
Po uspješno realizovanoj ispunjenosti ugovornih obaveza, ponuđač može biti uvršten na Listu odobrenih isporučilaca i učestvovati u narednim postupcima nabavke u punom obimu.
IX Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 7 do 14 sati, zaključno sa danom 02.09.2026. godine do 12:00h (sati).  
Ponude se mogu predati:

 neposrednom predajom na arhivu naručioca na adresi Bulver Šarla De Gola br. 2, 81000 Podgorica, Crna Gora.

 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Bulver Šarla De Gola br. 2, 81000 Podgorica, Crna Gora..

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 02.09.2026.godine u 12:30h (sati), u prostorijama „13 Jul Plantaže” A.D. Podgorica na adresi Bulevar Šarla de Gola br. 2, 81000 Podgorica.
X Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude 
Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.
XI Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka nabavke

Rok i način plaćanja:
             Rok plaćanja je: minimum 30 dana od dana dostavljanja fakture.

Način plaćanja je: virmanski

Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o nabavci:

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, a sa kojim se prvi put zaključuje ugovor za ovu vrstu nabavke, je dužan da prije zaključivanja ugovora o nabavci dostavi naručiocu:

 garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora
NAPOMENA: 
- Naručilac može odustati od predmetne nabavke ukoliko odluči da je to u njegovom interesu, i nije u obavezi davati obrazloženje za takvu odluku.
-Naručilac ima pravo da nakon otvaranja pristiglih ponuda, ukoliko smatra potrebnim, od ponuđača zatraži uzorak određenih roba koje su predmet isporuke, a sve  cilju ocjene ispravnosti kvaliteta robe, a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to Naručilac zahtijeva.
-Ocjena ispravnosti kvaliteta ima eliminacioni karakter, u smislu da će samo ponuđači čiji uzorci uspješno prođu kontrolu kvaliteta biti razmatrani u postupku pregleda i ocjene ponuda.
Naručilac zadržava pravo da nakon otvaranja i pregleda pristiglih ponuda, od ponuđača traži pojašnjenje ili dopunu dokumentacije.

-Ponuđač je dužan da dostavi ponudu isključivo u skladu sa navedenim uslovima iz Zahtjeva.

Ponuda koja sadrži bilo koje sredstvo obezbjeđenja koje traži Ponuđač od Naručioca smatraće se neispravnom i neće se uzeti u razmatranje.
- Naručilac zadržava pravo da ne povuče specificiranu količinu predmetne robe, ukoliko se za istom ne ukaže potreba

-Naručilac zadržava pravo da u bilo kojem momentu (prije otvaranja ponuda, nakon otvaranja ponuda, vrednovanja istih, ili u fazi odlučivanja), a sve do donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude odustane od objavljene nabavke, bez davanja posebnog obrazloženja.

-Naručilac zadržava pravo da nakon otvaranja i pregleda pristiglih ponuda, od ponuđača traži pojašnjenje ili dopunu dokumentacije.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA NABAVKE        

	R/B
	Opis predmeta nabavke,
odnosno dijela predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija
	Jedinica mjere
	Količina 

	1. 
	Automatski osigurač
	16A 3P, Siemens, Schneider, ETI, Shrack
	kom
	1

	2. 
	Automatski osigurač  
	16A 4P, Siemens, Schneider, ETI, Shrack
	kom
	1

	3. 
	Automatski osigurač  
	20A 4P, Siemens, Schneider, ETI, Shrack
	kom
	1

	4. 
	Automatski osigurač  
	25A 4P, Siemens, Schneider, ETI, Shrack
	kom
	1

	5. 
	Automatski osigurač  
	20A 3P, Siemens, Schneider, ETI, Shrack
	kom
	1

	6. 
	Automatski osigurač  
	25A 3P, Siemens, Schneider, ETI, Shrack
	kom
	1

	7. 
	Automatski osigurač  
	32A 4P, Siemens, Schneider, ETI, Shrack
	kom
	1

	8. 
	Automatski osigurač  
	32A 3P, Siemens, Schneider, ETI, Shrack
	kom
	1

	9. 
	Automatski osigurač  
	63A 3P, Siemens, Schneider, ETI, Shrack
	kom
	1

	10. 
	Automatski osigurač  
	6A, Siemens, Schneider, ETI, Shrack
	kom
	1

	11. 
	Automatski osigurač  
	10A, Siemens, Schneider, ETI, Shrack
	kom
	1

	12. 
	Automatski osigurač  
	32A, Siemens, Schneider, ETI, Shrack
	kom
	1

	13. 
	Automatski osigurač  
	20A, Siemens, Schneider, ETI, Shrack
	kom
	1

	14. 
	Automatski osigurač  
	25A, Siemens, Schneider, ETI, Shrack
	kom
	1

	15. 
	Automatski osigurač  
	16A, Siemens, Schneider, ETI, Shrack
	kom
	1

	16. 
	Baterije
	9 V
	kom
	1

	17. 
	Baterije
	1,5V AA
	kom
	1

	18. 
	Baterije
	1,5V AAA
	kom
	1

	19. 
	Bimetal
	2,5-4A, Siemens, Schneider, ETI, Shrack
	kom
	1

	20. 
	Bimetal
	4-6A, Siemens, Schneider, ETI, Shrack
	kom
	1

	21. 
	Bimetal
	6-10A, Siemens, Schneider, ETI, Shrack
	kom
	1

	22. 
	Bimetal
	10-16A, Siemens, Schneider, ETI, Shrack
	kom
	1

	23. 
	Bimetal
	15-25A, Siemens, Schneider, ETI, Shrack
	kom
	1

	24. 
	Bimetal
	25-35A, Siemens, Schneider, ETI, Shrack
	kom
	1

	25. 
	Bimetal
	90-140A, Siemens, Schneider, ETI, Shrack
	kom
	1

	26. 
	Bimetal
	0,6-1 A, Siemens, Schneider, ETI, Shrack
	kom
	1

	27. 
	Bimetal
	5,5-8 A, Siemens, Schneider, ETI, Shrack
	kom
	1

	28. 
	Bimetal
	80-125 A, Siemens, Schneider, ETI, Shrack
	kom
	1

	29. 
	Bimetal
	100-160A, Siemens, Schneider, ETI, Shrack
	kom
	1

	30. 
	Buksna
	2,5-M10
	kom
	1

	31. 
	Buksna
	2,5-M3
	kom
	1

	32. 
	Buksna
	2,5-M6
	kom
	1

	33. 
	Buksna
	2,5-M8
	kom
	1

	34. 
	Buksna - Hilzna
	Cjevasta, ubodna 1,5mm2
	kom.
	1

	35. 
	Buksna- Hilzna
	Cjevasta, ubodna 2,5mm2
	kom.
	1

	36. 
	Buksna- Hilzna
	Cjevasta, ubodna 4mm2
	kom
	1

	37. 
	Buksna- Hilzna
	Cjevasta, ubodna 6mm2
	kom.
	1

	38. 
	Buksna- Hilzna
	Cjevasta, ubodna 10 mm2
	kom
	1

	39. 
	Bužir crijevo
	FI 14
	m
	1

	40. 
	Bužir crijevo
	FI 18
	m
	1

	41. 
	Bužir crijevo
	FI 23
	m
	1

	42. 
	Čaura
	6mm2 bakar, za stezanje
	kom
	1

	43. 
	Čaura
	10mm2 bakar, za stezanje
	kom
	1

	44. 
	Čaura
	16mm2 bakar, za stezanje
	kom
	1

	45. 
	Čaura
	25 mm2 bakar, za stezanje
	kom
	1

	46. 
	Čaura
	35 mm2 bakar, za stezanje
	kom
	1

	47. 
	Čaura
	50 mm2 bakar, za stezanje
	kom
	1

	48. 
	Čaura
	70 mm2 bakar, za stezanje
	kom
	1

	49. 
	Čaura
	90 mm2 bakar, za stezanje
	kom
	1

	50. 
	Češalj
	Cu
	kom
	1

	51. 
	Češalj 3P
	Cu
	kom
	1

	52. 
	Fluo cijevi
	14W
	kom
	1

	53. 
	Fluo cijevi
	18W
	kom
	1

	54. 
	Fluo cijevi
	36W
	kom
	1

	55. 
	Fluo cijevi
	65 W
	kom
	1

	56. 
	Fotoelektrični senzori
	220V, 2000W, 10A
	kom
	1

	57. 
	Fotosenzor I
	SKS ili ekvivalent
	kom
	1

	58. 
	Glavni prekidač
	125-160 A kompakt R 160
	kom
	1

	59. 
	Glavni prekidač
	 250A 500V- ABB, Siemens, Scheneider, ETI, Shrack
	kom
	1

	60. 
	Grebenasta sklopka
	4G 25-90 U
	kom
	1

	61. 
	Grebenasti prekidači
	GS-16-10 U
	kom
	1

	62. 
	Grebenasti prekidači
	 GS-40-10 U
	kom
	1

	63. 
	Grebenasti prekidači
	10A-10U
	kom
	1

	64. 
	Grebenasti prekidači
	16A-10U
	kom
	1

	65. 
	Grebenasti prekidači
	40A-13U
	kom
	1

	66. 
	Grebenasti prekidači
	25A-13U
	kom
	1

	67. 
	Grebenasti prekidači
	16A-13U
	kom
	1

	68. 
	Grebenasti prekidači
	10A-13U
	kom
	1

	69. 
	Grebenasti prekidači
	CS 25A-10U
	kom
	1

	70. 
	Grebenasti prekidači
	CS 40A-10U
	kom
	1

	71. 
	Grebenasti prekidači
	CS 16A-53U
	kom
	1

	72. 
	Grebenasti prekidači
	CS 25A-53U
	kom
	1

	73. 
	Grebenasti prekidači
	CS 16A-90U
	kom
	1

	74. 
	Grebenasti prekidači
	CS 40A-90U
	kom
	1

	75. 
	Grlo
	E-27
	kom
	1

	76. 
	Grlo
	E-14
	kom
	1

	77. 
	Impulsni relej
	1P
	kom
	1

	78. 
	Impulsni relej
	2P
	kom
	1

	79. 
	Industrijski vremenski relej
	RE7
	kom
	1

	80. 
	Izolaciona traka
	crna 
	kom
	1

	81. 
	Kabal
	GG/J 3x2,5mm2
	m
	1

	82. 
	Kabal
	GG/J 5x2,5mm2
	m
	1

	83. 
	Kabal
	GG/J 3x1,5mm2
	m
	1

	84. 
	Kabal
	GG/J 2x0,75mm2
	m
	1

	85. 
	Kabal
	GG/J 5x4mm2
	m
	1

	86. 
	Kabal
	GG/J 5x6mm3
	m
	1

	87. 
	Kabal
	PP/Y 3x1,5mm2
	m
	1

	88. 
	Kabal
	PP/Y 3x2,5mm2
	m
	1

	89. 
	Kabal
	PP/Y 5x2,5mm2
	m
	1

	90. 
	Kabal
	PP/J 3x2,5mm2
	m
	1

	91. 
	Kabal
	PP/J 5x2,5mm2
	m
	1

	92. 
	Kabal
	PP/J 5x4mm2
	m
	1

	93. 
	Kabal
	PPOO 4x10mm2
	m
	1

	94. 
	Kabal
	PPOO 4x16mm2
	m
	1

	95. 
	Kabal
	PPOO 4x35mm2
	m
	1

	96. 
	Kabal
	PPOO 4x50mm2
	m
	1

	97. 
	Kabal
	Gumeni 4X75 mm2
	m
	1

	98. 
	Kabal
	Gumeni 4X95 mm2
	m
	1

	99. 
	Kabal
	PP/J 5x6 mm2
	m
	1

	100. 
	Kabal
	PP/Y 5x6 mm2
	m
	1

	101. 
	Kabal
	PP/Y 5X4 mm2
	m
	1

	102. 
	Kabal
	Gumeni 4X35 mm2
	m
	1

	103. 
	Kabal
	Gumeni 4X150 mm2
	m
	1

	104. 
	Telekomunikacioni kabal
	LiYCY 2x0.75
	m
	1

	105. 
	Kabal
	Produžni 2,5X5 mjesta, 
dužina 5 m
	kom
	1

	106. 
	Kablovska glava "RAYCHEM“
	visokonaponska 70-120 mm2 GUSJ
	kom
	1

	107. 
	Kablovske kanalice
	25x25mm sa poklopcem
	kom
	1

	108. 
	Kablovske kanalice
	40x25mm sa poklopcem
	kom
	1

	109. 
	Kablovske stopice
	1,5-2,5 mm2 zenska
	kom
	1

	110. 
	Kablovske stopice
	4-6 mm2 zenska
	kom
	1

	111. 
	Kablovske stopice
	1,5-2,5 mm2, otvor 4
	kom
	1

	112. 
	Kablovske stopice
	4-6 mm2, otvor 4
	kom
	1

	113. 
	Kablovske stopice za stezanje
	bakar 16mm2-M10
	kom
	1

	114. 
	Kablovske stopice za stezanje
	bakar 16mm2-M12
	kom
	1

	115. 
	Kablovske stopice za stezanje
	bakar10mm2-M10
	kom
	1

	116. 
	Kablovske stopice za stezanje
	bakar 10mm2-M12
	kom
	1

	117. 
	Kablovske stopice za stezanje
	bakar 10mm2-M16
	kom
	1

	118. 
	Kablovske stopice za stezanje
	bakar 10mm2-M8
	kom
	1

	119. 
	Kablovske stopice za stezanje
	bakar 16mm2-M8
	kom
	1

	120. 
	Kablovske stopice za stezanje
	bakar 2,5mm2-M10
	kom
	1

	121. 
	Kablovske stopice za stezanje
	bakar 2,5mm2-M5
	kom
	1

	122. 
	Kablovske stopice za stezanje
	bakar 2,5mm2-M6
	kom
	1

	123. 
	Kablovske stopice za stezanje
	bakar 2,5mm2-M8
	kom
	1

	124. 
	Kablovske stopice za stezanje
	bakar4mm2-M10
	kom
	1

	125. 
	Kablovske stopice za stezanje
	bakar 4mm2-M5
	kom
	1

	126. 
	Kablovske stopice za stezanje
	bakar 4mm2-M6
	kom
	1

	127. 
	Kablovske stopice za stezanje
	bakar 4mm2-M8
	kom
	1

	128. 
	Kablovske stopice za stezanje
	bakar 6mm2-M10
	kom
	1

	129. 
	Kablovske stopice za stezanje
	bakar 6mm2-M12
	kom
	1

	130. 
	Kablovske stopice za stezanje
	bakar 6mm2-M8
	kom
	1

	131. 
	Kablovske stopice za stezanje
	bakar35mm2-M8
	kom
	1

	132. 
	Kablovske stopice za stezanje
	bakar35mm2-M10
	kom
	1

	133. 
	Kablovske stopice za stezanje
	bakar50mm2-M8
	kom
	1

	134. 
	Kablovske stopice za stezanje
	bakar50mm2-M10
	kom
	1

	135. 
	Kablovske stopice za stezanje
	bakar 75mm2-M8
	kom
	1

	136. 
	Kablovske stopice za stezanje
	bakar 75mm2-M10
	kom
	1

	137. 
	Kapa K2
	Za osigurače do 35A
	kom
	1

	138. 
	Kapa K3
	Za osigurače preko 35A
	kom
	1

	139. 
	Klema
	Al-Cu 35/6
	kom
	1

	140. 
	Kleme
	RS 2,5-4mm2
	kom
	1

	141. 
	Kleme
	RS 6-10mm2
	kom
	1

	142. 
	Kleme
	RS 10-16mm2
	kom
	1

	143. 
	Kleme
	RS 25-35mm2
	kom
	1

	144. 
	Kleme
	RS 16-25mm2
	kom
	1

	145. 
	Kleme-Nosač RS Kleme
	0,8-10 manji 
	kom
	1

	146. 
	Kleme-Nosač RS Kleme
	16-35 veći
	Kom
	1

	147. 
	Kontaktor
	25A – napon pobude 380V, Siemens, Schneider, ETI, Shrack
	kom
	1

	148. 
	Kontaktor
	25A – napon pobude 220V, Siemens, Schneider, ETI, Shrack
	kom
	1

	149. 
	Kontaktor
	16A –napon pobude 380V, Siemens, Schneider, ETI, Shrack
	kom
	1

	150. 
	Kontaktor
	16A napon pobude 220V, Siemens, Schneider, ETI, Shrack
	kom
	1

	151. 
	Kontaktor
	10A napon pobude 380V, Siemens, Schneider, ETI, Shrack
	kom
	1

	152. 
	Kontaktor
	10A napon pobude 220V, Siemens, Schneider, ETI, Shrack
	kom
	1

	153. 
	Kontaktor
	32A napon pobude 220V, Siemens, Schneider, ETI, Shrack
	kom
	1

	154. 
	Kontaktor
	63A napon pobude 220V, Siemens, Schneider, ETI, Shrack
	kom
	1

	155. 
	Kontaktor
	10A-napon pobude 24V, Siemens, Schneider, ETI, Shrack
	kom
	1

	156. 
	Kontaktor
	16A-napon pobude 24V, Siemens, Schneider, ETI, Shrack
	kom
	1

	157. 
	Kontaktor
	25A-napon pobude 24V, Siemens, Schneider, ETI, Shrack
	kom
	1

	158. 
	Kontaktor
	32A napon pobude 24V, Siemens, Schneider, ETI, Shrack
	kom
	1

	159. 
	Kontaktor
	105A napon pobude 220V,
	Kom
	1

	160. 
	Kutija OG
	100x100
	kom
	1

	161. 
	Kutija OG
	80x80
	kom
	1

	162. 
	Multifunkcionalni vremenski relej
	RE 7
	kom
	1

	163. 
	Nisokonaponske spojnice "RAYCHEM“
	10-16 mm2
	kom
	1

	164. 
	Nisokonaponske spojnice "RAYCHEM“
	16-25 mm2
	kom
	1

	165. 
	Nisokonaponske spojnice "RAYCHEM“
	25-35 mm2
	kom
	1

	166. 
	Nožasti osigurač
	25A kratki
	kom
	1

	167. 
	Nožasti osigurač
	25A dugi
	kom
	1

	168. 
	Nožasti osigurač
	35A kratki
	kom
	1

	169. 
	Nožasti osigurač
	35A dugi
	kom
	1

	170. 
	Nožasti osigurač
	50A kratki
	kom
	1

	171. 
	Nožasti osigurač
	50A dugi
	kom
	1

	172. 
	Nožasti osigurač
	63A kratki
	kom
	1

	173. 
	Nožasti osigurač
	63A dugi
	kom
	1

	174. 
	Nožasti osigurač
	100A kratki
	kom
	1

	175. 
	Nožasti osigurač
	100A dugi
	kom
	1

	176. 
	Nožasti osigurač
	125A kratki
	kom
	1

	177. 
	Nožasti osigurač
	125A dugi
	kom
	1

	178. 
	Nožasti osigurač
	160A kratki
	kom
	1

	179. 
	Nožasti osigurač
	160A dugi
	kom
	1

	180. 
	Nožasti osigurač
	200A kratki
	kom
	1

	181. 
	Nožasti osigurač
	200A dugi
	kom
	1

	182. 
	Nožasti osigurač
	250A kratki
	kom
	1

	183. 
	Nožasti osigurač
	360A dugi
	kom
	1

	184. 
	Nožasti osigurač
	400A kratki
	kom
	1

	185. 
	Nožasti osigurač
	400A dugi
	kom
	1

	186. 
	Nožasti osigurač
	250A dugi
	kom
	1

	187. 
	Nožasti osigurač
	300A kratki
	kom
	1

	188. 
	Osigurač cilindrično-topljivi
	CH 10x38/6A
	kom
	1

	189. 
	Osigurač cilindrično-topljivi
	CH 10x38/16A
	kom
	1

	190. 
	Osigurač cilindrično-topljivi
	CH 10x38/25A
	kom
	1

	191. 
	Osigurač cilindrično-topljivi
	CH 10x38/32A
	kom
	1

	192. 
	Osigurač cilindrično-topljivi
	CH 22x58/50A
	kom
	1

	193. 
	Patron
	TU-10A
	kom
	1

	194. 
	Patron
	TU-16A
	kom
	1

	195. 
	Patron
	TU-20A
	kom
	1

	196. 
	Patron
	TU-25A
	kom
	1

	197. 
	Patron
	TU-35A
	kom
	1

	198. 
	Patron
	TU-63A
	kom
	1

	199. 
	Pomoćni kontaktori
	Model D
	kom
	1

	200. 
	Pomoćni kontaktori
	Model K
	kom
	1

	201. 
	Pomoćni kontaktori
	LA 1 DN 31
	kom
	1

	202. 
	Postolje cilindrično topljivih osigurača
	10x38
	kom
	1

	203. 
	Postolje cilindrično topljivih osigurača
	22x58
	kom
	1

	204. 
	Postolje nožastih osigurača
	K3 šinsko  
	kom
	1

	205. 
	Postolje nožastih osigurača  
	100A
	kom
	1

	206. 
	Postolje nožastih osigurača  
	125A
	kom
	1

	207. 
	Postolje nožastih osigurača  
	400A
	kom
	1

	208. 
	Postolje za relej 2P PCB Finder
	za DIN šinu
	kom
	1

	209. 
	Postolje za relej 4P PCB Finder
	za DIN šinu
	kom
	1

	210. 
	Prekidač
	 FI 22 XAL-D
	kom
	1

	211. 
	Prekidač
	 FI 22 XAL-K
	kom
	1

	212. 
	Prekidač
	 OG
	kom
	1

	213. 
	Prekidač
	OG serijski
	kom
	1

	214. 
	Prekidač
	PŽ
	kom
	1

	215. 
	Prekidač
	PŽ serijski
	kom
	1

	216. 
	Provodnik
	P/F 0,5mm2
	m
	1

	217. 
	Provodnik
	P/F 0,75mm2
	m
	1

	218. 
	Provodnik
	P/F 1,5mm2
	m
	1

	219. 
	Provodnik
	P/F 2,5mm2
	m
	1

	220. 
	Provodnik
	P/F 4mm2
	m
	1

	221. 
	Provodnik
	P/F 6mm2
	m
	1

	222. 
	Provodnik
	P/F 10mm2
	m
	1

	223. 
	Provodnik
	P/F 16mm2
	m
	1

	224. 
	Provodnik
	P/F 25mm3
	m
	1

	225. 
	Provodnik
	S/F 2,5mm2
	m
	1

	226. 
	Provodnik
	S/F 4mm2
	m
	1

	227. 
	PVC stega
	100mm
	kom
	1

	228. 
	PVC stega
	200mm
	kom
	1

	229. 
	PVC stega
	300mm
	kom
	1

	230. 
	PVC stega
	500mm
	kom
	1

	231. 
	Rastalna sklopka -Rastavljač, Drišer
	3 x 63A
	kom
	1

	232. 
	Rastalna sklopka -Rastavljač, Drišer
	3 x 100A
	kom
	1

	233. 
	Rastalna sklopka -Rastavljač, Drišer
	3 x160A
	kom
	1

	234. 
	Rastalna sklopka -Rastavljač, Drišer
	3 x 630A
	kom
	1

	235. 
	Redna klema
	2,5mm2
	kom
	1

	236. 
	Redna klema
	4mm2
	kom
	1

	237. 
	Redna klema
	6mm2
	kom
	1

	238. 
	Redna klema
	10mm2
	kom
	1

	239. 
	Redna stezaljka
	FRS 4-16/2
	kom
	1

	240. 
	Redna stezaljka
	FRS-D 16-35/2
	kom
	1

	241. 
	Redna stezaljka
	FRS 25-35/2
	kom
	1

	242. 
	Redna stezaljka
	FRS 16-35/4
	kom
	1

	243. 
	Redna stezaljka
	FRS 4-16/4
	kom
	1

	244. 
	Redna stezaljka
	FRS 95/6x(4-16)
	kom
	1

	245. 
	LED Panel 
	65W nadgradni
	kom
	1

	246. 
	LED Panel 
	45W nadgradni, 60x60
	kom
	1

	247. 
	LED Panel 
	36W nadgradni, 60x60
	kom
	1

	248. 
	LED Panel 
	24W nadgradni 
	kom
	1

	249. 
	LED Panel 
	18W nadgradni 
	kom
	1

	250. 
	Metalni ram za LED panel
	60x60 
	kom
	1

	251. 
	LED konstrukcija
	IP67, 48W, 6700lm
	kom
	1

	252. 
	LED Trafo
	12V, 60W
	kom
	1

	253. 
	LED Trafo
	45W, 108-130VDC
	 
	1

	254. 
	LED Trafo
	12V, 100W
	 
	1

	255. 
	Relej 2P Finder
	24 V AC 8A, 5mm, Finder
	kom
	1

	256. 
	Relej 2P Finder
	24 V DC 8A, 5mm, Finder
	kom
	1

	257. 
	Relej 4P Finder
	24 V AC 6A, Finder
	kom
	1

	258. 
	Relej 4P Finder
	24 V DC 6A, Finder
	kom
	1

	259. 
	Nosač Releja
	Finder
	Kom
	1

	260. 
	Relej asimetričnih faza sa automatskim resetom  
	Daf-4 5A 250V
	kom
	1

	261. 
	Signalna LED dioda
	FI22, 220V crvena
	kom
	1

	262. 
	Signalna LED dioda
	FI22, 220V zelena
	kom
	1

	263. 
	Signalna LED dioda
	FI 22, 24V crvena
	kom
	1

	264. 
	Signalna Led dioda
	FI 22, 24V zelena
	kom
	1

	265. 
	Sijalica
	minjon, E14
	kom
	1

	266. 
	Sijalica
	26 W PL-C G24d3 220V
	kom
	1

	267. 
	Sijalica
	LED E27/11W
	kom
	1

	268. 
	Sijalica
	LED E27/30W
	kom
	1

	269. 
	Sijalica
	LED E27/50W
	kom
	1

	270. 
	Sijalica
	24V, E27
	kom
	1

	271. 
	Sijalica
	R 50 E14/6W
	kom
	1

	272. 
	Sijalica
	T-70
	kom
	1

	273. 
	Sklopka
	PM 100
	kom
	1

	274. 
	Sklopka
	FID 40/0,03
	kom
	1

	275. 
	Sklopka
	FID100A
	kom
	1

	276. 
	Sklopka
	K- 40A
	kom
	1

	277. 
	Sklopka
	K- 100A
	kom
	1

	278. 
	Sklopka
	AS160/R160 V
	kom
	1

	279. 
	Motorni termomagnetni zastitni prekidač
	DM 2,5-4A, NO/NC
	kom
	1

	280. 
	Motorni termomagnetni zastitni prekidač
	DM 4-6A NO/NC
	kom
	1

	281. 
	Motorni termomagnetni zastitni prekidač
	DM 6-10A, NO/NC
	kom
	1

	282. 
	Motorni termomagnetni zastitni prekidač
	DM 10-16A, NO/NC
	kom
	1

	283. 
	Motorni termomagnetni zastitni prekidač
	DM 16-25 A, NO/NC
	kom
	1

	284. 
	Motorni termomagnetni zastitni prekidač
	DM 25-32 A, NO/NC
	kom
	1

	285. 
	Pomoćni kontak za motornu zaštitu
	NO/NC
	kom
	1

	286. 
	Sklopka  tlačna
	3-5 A
	kom
	1

	287. 
	Sklopka tlačna
	5-8 A
	kom
	1

	288. 
	Starter
	4-22 W
	kom
	1

	289. 
	Starter
	4-65 W
	kom
	1

	290. 
	Stopice vijčane
	16mm2
	kom
	1

	291. 
	Stopice vijčane
	25mm2
	kom
	1

	292. 
	Stopice vijčane
	35mm2
	kom
	1

	293. 
	Stopice vijčane
	50mm2
	kom
	1

	294. 
	DIN Šina
	35mm
	m
	1

	295. 
	Taster
	crveni, NC
	kom
	1

	296. 
	Taster
	zeleni, NO
	kom
	1

	297. 
	Taster
	pečurkasti, NC
	kom
	1

	298. 
	Termo bužir 
	19mm2 raychem 1m
	kom
	1

	299. 
	Termo bužir
	25mm2 raychem 1m
	kom
	1

	300. 
	Termo bužir 
	12,7mm2 raychem 1m
	kom
	1

	301. 
	Termo bužir
	38mm2 raychem 1m
	kom
	1

	302. 
	Termo bužir 
	9,5mm2 raychem 1m
	kom
	1

	303. 
	Termomagnetni motorni prekidači  
	 GV2-P (2,5-4)
	kom
	1

	304. 
	Termomagnetni motorni prekidači  
	GV2 ME (6-10)
	kom
	1

	305. 
	Termostat sobni
	VRT 30/40
	kom
	1

	306. 
	Traka za uzemljenje
	pocinčana
	m
	1

	307. 
	Transformator 
	230V/ 24V, 10VA
	kom
	1

	308. 
	Transformator 
	230V/ 24V, 100VA
	kom
	1

	309. 
	Transformator 
	230V/ 24V, 63VA
	kom
	1

	310. 
	Ukrsni komad
	za perforiranu traku
	kom
	1

	311. 
	Utičnica  
	   PŽ trofazni
	kom
	1

	312. 
	Utičnica  
	5-pol 63 A Industrijska
	kom
	1

	313. 
	Utičnica  
	4-polna 32A industrijska
	kom
	1

	314. 
	Utičnica  
	5-polna 32A industrijska
	kom
	1

	315. 
	Utičnica  
	4-polna 16A industrijska
	kom
	1

	316. 
	Utičnica  
	5-polna 16A industrijska
	kom
	1

	317. 
	Utičnica  
	U podsklopu-5 za produžne kablove
	kom
	1

	318. 
	Utičnica  
	OG monofazna
	kom
	1

	319. 
	Utičnica  
	 PŽ monofazna
	kom
	1

	320. 
	Utičnica  
	 3-pol 16 A industrijska
	kom
	1

	321. 
	Utičnica  
	OG trofazna
	kom
	1

	322. 
	Utikač
	monofazni gumeni
	kom
	1

	323. 
	Utikač
	trofazni
	kom
	1

	324. 
	Utikač
	4-polni 32A Industrijski
	kom
	1

	325. 
	Utikač
	4-polni 16 A Industrijski
	kom
	1

	326. 
	Utikač
	5-polni 16A Industrijski
	kom
	1

	327. 
	Utikač
	5-polni 32A Industrijski
	kom
	1

	328. 
	Utikač
	5-pol 63 A Industrijski
	kom
	1

	329. 
	Uvodnica
	PG 7
	kom
	1

	330. 
	Uvodnica
	PG 9
	kom
	1

	331. 
	Uvodnica
	PG 11
	kom
	1

	332. 
	Uvodnica
	PG 13,5
	kom
	1

	333. 
	Uvodnica
	PG 16
	kom
	1

	334. 
	Uvodnica
	PG 19
	kom
	1

	335. 
	Uvodnica
	PG 21
	kom
	1

	336. 
	Uvodnica
	PG 29
	kom
	1

	337. 
	Uvodnica
	PG 36
	kom
	1

	338. 
	Uvodnica
	PG 42
	kom
	1

	339. 
	Visokonaponske spojnice "RAYCHEM“
	70-120 mm2 GUSJ
	kom
	1

	340. 
	Visokonaponske spojnice "RAYCHEM“
	 150-240 mm2 GUSJ
	kom
	1

	341. 
	Visokonaponski osigurači 
	40A 10kV                                                               dugi
	kom
	1

	342. 
	Visokonaponski osigurač
	40A,10KV kratki
	kom
	1

	343. 
	Vremenski prekidači - tajmeri 1H
	1h
	kom
	1

	344. 
	Vremenski relej
	CRM-3F
	kom
	1

	345. 
	Vremenski relej
	Tajmer sa baterijom
	Kom
	1

	346. 
	Žica
	P 2.5 mm2 crna
	m
	1

	347. 
	Žica
	P 2.5 mm2 plava
	m
	1

	348. 
	Žica
	P 2.5 mm2 žuto-zelena
	m
	1

	349. 
	Žica
	P 4 mm2 crna
	m
	1

	350. 
	Žica
	P 4 mm2 plava
	m
	1

	351. 
	Žica
	P 4 mm2 žuto-zelena
	m
	1

	352. 
	Žica
	P 6 mm2 crna
	m
	1

	353. 
	Perforirana traka
	15/07, fi 6,5mm
	m
	1

	354. 
	Kondezator za monofazni motor
	10uF, 450VAC, 50HZ
	kom
	1

	355. 
	Led sijalica
	E27; 60 W
	kom
	1

	356. 
	Sonda Nivostata
	Bez kabla
	kom
	1

	357. 
	Papučica cjevostata
	CUCP 25/8
	kom
	1

	358. 
	Papučica cjevostata
	CUCP 35/8
	kom
	1

	359. 
	Papučica cjevostata
	CUCP 95/10
	kom
	1

	360. 
	Stezaljka strujna
	35-50/II Al-Al
	kom
	1

	361. 
	Stezaljka Unimax
	6-50 Al
	kom
	1

	362. 
	Uže
	Al- Fe 35/6
	kom
	1

	363. 
	Vremenski relej
	ASTROCLOCK
	kom
	1

	364. 
	Prekidač za kupatilo  sa indikatorom
	2x16A 250V
	kom
	1

	365. 
	Nivostat
	Nivostat
	kom
	1

	366. 
	Sijalica
	LED E27/40W
	kom
	1

	367. 
	Nožasti osigurač
	315AM
	kom
	1

	368. 
	GG/J Kabal
	5X10mm2
	m
	1


VAŽNA NAPOMENA: 
Zbog specifičnosti predmeta nabavke, ne može se odrediti tačna količina predmeta nabavke, pa se predmet nabavke određuje po jedinici mjere u odnosu na koju se daje ponuda, s obzirom na ukupnu procijenjenu vrijednost nabavke.
Ukupna stvarna realizacija Ugovora u toku godine će zavisiti od potreba i zahtjeva Naručioca.
U postupku vrednovanja ponuda ocjenjivaće se ponude na osnovu ukupne cijene svih jediničnih cijena po jednom komadu iz tehničke specifikacije, pojedinačno za svaku partiju. 
Ponuđena cijena treba da uključuje i sve zavisne troškove nabavke (prevoz do sjedišta naručioca i sl.).
Ponuđene cijene su fiksne i nepromjenjive.
Garantni rok: 6 mjeseci od dana ugradnje isporucene robe

    Garancije kvaliteta: proizvođačka deklaracija.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Ponuđač je dužan da, nakon zaključenja ugovora,  

         na zahtjev naručioca dostavi određene uzorke robe iz specifikacije, kako bi naručilac mogao 
         provjeriti  usaglašenost robe koju ponuđač isporučuje u toku realizacije ugovora.

    Način pakovanja: Roba mora biti isporučena u originalnoj ambalaži sa deklaracijom.

Rok isporuke: maksimalno do 24h od dana pismene porudžbine od strane Naručioca

    Način isporuke: sukcesivno u zavisnosti od potreba Naručioca
 Ponuđač je u obavezi da dostavi:
· Potpisanu i pečatiranu Izjavu kojom garantuje da je ponuđena roba nova i neupotrebljavana i da će predmetnu robu isporučivati u zahtijevanom roku isporuke i na način kako je traženo Zahtjevom za prikupljanje ponuda.
· Potpisanu i pečatiranu Izjavu da će predmetnu robu isporučivati u originalnoj ambalaži. 

Ponuđač u svojoj ponudi je obavezan dostaviti isključivo samo brendove navedene u tehničkim karakteristikama/specifikaciji.
NASLOVNA STRANA PONUDE
             (naziv ponuđača)
      
  
podnosi
„13 Jul Plantaže” A.D.
P O N U D U

po Zahjevu za prikupljanje ponuda broj ____ od _______ godine 

za nabavku __________________________________________________________ 

(opis predmeta nabavke) 

ZA

 Predmet nabavke u cjelosti
PODACI O PONUDI I PONUĐAČU
	Naziv i sjedište ponuđača
	 

	PIB

	 

	PDV
	

	Broj računa i naziv banke ponuđača
	 

	Adresa
	 

	Telefon
	 

	Fax
	 

	E-mail
	 

	Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje  finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi
	(Ime, prezime i funkcija)

	
	(Potpis)

	Ime i prezime osobe za davanje informacija
	 


FINANSIJSKI DIO PONUDE
	r.b.
	opis predmeta
	bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke
	jedinica mjere
	količina
	jedinična cijena bez 

pdv-a
	ukupan iznos bez pdv-a
	pdv
	ukupan iznos sa

pdv-om

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ukupno bez PDV-a
	 

	PDV
	 

	Ukupan iznos sa PDV-om:
	 

	3) brojkama
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4) slovima
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Uslovi ponude:
	Rok izvršenja ugovora je
	 

	Mjesto izvršenja ugovora je
	 

	Rok plaćanja
	

	Način plaćanja
	

	Rok isporuke
	

	Način isporuke
	

	Mjesto isporuke
	

	Način pakovanja
	

	Garantni rok
	

	Garancija kvaliteta
	

	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
	

	Period važenja ponude
	


Ovlašćeno lice ponuđača  

__________________________

(ime, prezime i funkcija)

_________________________

(svojeručni potpis)







M.P.
DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA
Dostaviti:
- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;
DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI
 b1) ekonomsko-finansijska sposobnost  

 Referentna lista (spisak kupaca u posljednje dvije godine)
UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE
Pripremanje ponude 
Ponuđač radi učešća u postupku nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovim zahtjevom.

Način dostavljanja ponude
Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj zahtjeva za prikupljanje ponuda i tekst sa naznakom: “NE OTVARAJ PRIJE JAVNOG OTVARANJA PONUDA ZA ELEKTROMATERIJAL”, a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište i adresa ponuđača.

Ponuda će se smatrati ispravnom samo ako su ponuđeni svi specificirani  proizvodi i brendovi traženi Zahtjevom za prikupljanje ponuda.

Način iskazivanja ponuđene cijene
Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, bez PDV-a,  i to: jedinična cijena, količina i ukupan finansijski iznos za ponudjenu robu, iznos PDV-a i ukupan iznos sa PDV-om.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu.
Napomena: Ponuđač koji nije poreski obveznik Crne Gore iskazuje ponuđenu/e cijenu/e bez uračunatog PDV-a.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet nabavke, a ukoliko je predmet nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude. 
Blagovremenost ponude
Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen ovim zahtjevom.
            Preporuka ponuđačima
Ponudu pripremiti kao jedinstvenu cjelinu i svaku popunjenu stranu ponude numerisati, potpisati i pečatirati.

OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA
Ovlašćuje se   (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)   da, u ime  
   (naziv ponuđača) , kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Zahtjevu za dostavljenje ponuda     (naziv naručioca)    broj _____ od ________. godine, za nabavku       (opis predmeta nabavke)   i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.
  Ovlašćeno lice ponuđača

 _______________________
(ime, prezime i funkcija)
_______________________
(svojeručni potpis)
M.P.
Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.
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	 Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača
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